Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Endoskopický set

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění:  Endoskopický systém s příslušenstvím

| Název zakázky |  |
| --- | --- |
| Endoskopický systém - Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Kompaktnost, kompatibilita a koncepce při napojení různých typů endoskopů (rigidní, flexibilní) | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Světelný zdroj o výkonu min. 40 W, životnost LED min. 35 000 hodin | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Váha maximálně 10 kg | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Monitor min. 15”, LCD displej s 60 fps frekvencí, automatické vyvážení bílé, úprava barev 5+/-, saturace a jas 0~10 | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Obrázky min. ve formátu JPEG, video ve fomátu AVI | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Slot min. pro SD kartu, DVI, HDMI | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Příslušenství |  |
| Kamera s min. 32mm průměrem, CMOS sensor, min. rozlišení 4Mpix | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Rigidní endoskop 2.7/175mm s ochranným pouzdrem, vyjímací kleště, ruční LED zdroj | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Flexibilní videoendoskop se zobrazovacím úhlem min. 145°, hloubka zobrazení min. 3 - 100 mm, distální průměr min. 8 mm, pracovní kanál min. 2.8 mm, pracovní délka min. 150 cm | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |