## Shrnutí_Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Dodávka laboratorních potřeb, spotřebního materiálu, apod.
Název společnosti:
IČ:
Shrnutí | Cena bez DPH
Laboratorní potřeby_1 | 0
Laboratorní potřeby_2 | 0
Laboratorní potřeby_3 | 0
Laboratorní potřeby_4 | 0
Laboratorní potřeby_5 | 0
Laboratorní potřeby_6 | 0
Laboratorní potřeby_7_8 | 0
Laboratorní potřeby_9 | 0
Laboratorní potřeby_10 | 0
Laboratorní potřeby_11 | 0
Celkem | 0
U zadaných rozměrů je přípustná odchylka +/- 5 %.

## Laboratorní potřeby_1
| Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Předpokládané požadované množství | Optimální max. velikost balení | Nabízená velikost jednoho balení | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
1 | Eluent Generator Cartridge | EGC-KOH Potassium Hydroxide Eluent Generator Cartridge, vhodné pro Dionex ICS 1600 | ks | 1 |  |  |  | 0
2 | IC kolona | AS11-HC, průměr 4mm, délka 250 mm, vhodné pro Dionex ICS 1600 | ks | 1 |  |  |  | 0
3 | IC předkolona | IonPack AS11-HC, vnitřní průměr 4mm, délka 50 mm, vhodné pro Dionex ICS 1600 | ks | 1 |  |  |  | 0
4 | Suppresor | Anion Dynamically Regenerated Suppressor (4 mm),vhodné pro Dionex ICS 1600 | ks | 1 |  |  |  | 0
5 | CRD | Carbonate Removal Device 200 (4 mm) , vhodné pro Dionex ICS 1600 | ks | 1 |  |  |  | 0
6 | Nerezové drátěné síto, průměr ok 0,25 mm | Laboratorní síto s drátěnou tkaninou v nerezovém provedení, OKO 0,25 MM, PRŮMĚR SÍTA 200 MM, VÝŠKA SÍTA 50 MM | ks | 10 |  |  |  | 0
7 | nerezové drátěné síto, průměr ok 2 mm | Laboratorní síto s drátěnou tkaninou v nerezovém provedení, OKO 2 MM, PRŮMĚR SÍTA 200 MM, VÝŠKA SÍTA 50 MM | ks | 10 |  |  |  | 0
8 | nerezové drátěné síto, průměr ok 5 mm | LABORATORNÍ SÍTO – OKO 5 MM, PRŮMĚR SÍTA 200 MM, VÝŠKA SÍTA 50 MM | ks | 3 |  |  |  | 0
9 | nerezové drátěné síto, průměr ok 20 mm | LABORATORNÍ SÍTO – OKO 20 MM, PRŮMĚR SÍTA 200 MM, VÝŠKA SÍTA 50 MM | ks | 2 |  |  |  | 0
10 | nerezové drátěné síto, průměr ok 4 mm | LABORATORNÍ SÍTO – OKO 4 MM, PRŮMĚR SÍTA 200 MM, VÝŠKA SÍTA 50 MM | ks | 2 |  |  |  | 0
11 | dialyzační vaky pro čištění fulvokyselin | Dry RC Membranes 1, 2, 3 and 4, Type 3, 3,5 kD MWCO , Flat width 54 mm, Diam. 34 mm | m | 150 |  |  |  | 0
12 | plastové nesterilní lahvičky se šroubovacím víčkem, samostojící, objem 50 ml | lahvičky 50 ml (zkumavky na vzorky), plastové, samostojící, nesterilní | ks | 15000 | 300 ks |  |  | 0
13 | zkumavky nesterilní s rovným okrajem bez stupnice, pasující zátky | zkumavky 10 ml nesterilní + plastové zátky | ks | 10000 |  |  |  | 0
14 | vialky | vialky 5ml-P/N | ks | 5000 |  |  |  | 0
15 | špunty bez septa | špunty bez septa pasující k vialkám o objemu 5 ml | ks | 5000 |  |  |  | 0
16 | centifugační zkumavky o objemu 15 ml, PP, sterilní | Centrifugační zkumavky falcon 15ml, PP, sterilní | ks | 2500 | 500 ks |  |  | 0
17 | centrifugační zkumavky o objemu 15 ml pro vzorkycitlivé na světlo, sterilní, se šroubovacím víčkem | Zkumavky centrifugační, pro vzorky citlivé na světlo, 15 ml se šroubovacím víčkem, sterilní | ks | 2500 | 500 ks |  |  | 0
18 | špičky k pipetám o objemu 0,1 ml | špičky k pipetám 0,1 ml, Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez stop DNáz, endotoxinů a těžkých kovů, autoklávovatelné při 122°C na 20min, při 15psi, se zkoseným hrotem | ks | 2500 |  |  |  | 0
19 | špičky k pipetám o objemu 10 ml | špičky k pipetám 10 ml, materiál 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez stop DNáz, endotoxinů a těžkých kovů, autoklávovatelné při 122°C na 20min, při 15psi | ks | 5000 |  |  |  | 0
20 | špičky k pipetám o objemu 1 ml | špičky k pipetám 1 ml, materiál ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez stop DNáz, endotoxinů a těžkých kovů, autoklávovatelné při 122°C na 20min, při 15psi, s ultrajemným hrotem a nezkoseným koncem, velmi ohebné | ks | 5000 |  |  |  | 0
21 | špičky k pipetám o objemu 5 ml | špičky k pipetám 5 ml Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez stop DNáz, endotoxinů a těžkých kovů, autoklávovatelné při 122°C na 20min, při 15psi | ks | 5000 |  |  |  | 0
22 | nirilové rukavice vel. S | rukavice S pravolevé a pevné, nitrilové bez pudru | ks | 10000 | 100 ks |  |  | 0
23 | nitrilové rukavice vel. M | rukavice M pravolevé a pevné, nitrilové bez pudru | ks | 10000 | 100 ks |  |  | 0
24 | nitrilové rukavice vel. L | rukavice L pravolevé a pevné, nitrilové bez pudru | ks | 10000 | 100 ks |  |  | 0
25 | nitrilové rukavice vel. XL | rukavice XL pravolevé a pevné, nitrilové bez pudru | ks | 9000 | 100 ks |  |  | 0
26 | stříkačkové filtry | Filry stříkačkové, nylonová membrána, 0,45, 25 mm, nesterillní | ks | 5000 | 100 ks |  |  | 0
27 | igelitové pytle | igelitové pytle, sáček zavíratelný na zip, LDPE 230-250 x 320-350 mm 50 mic | ks | 10000 | 100 ks |  |  | 0
28 | permanentní popisovače | popisovače, permanentní, černý, kulatý hrot, šíře stopy 1 mm | ks | 5 |  |  |  | 0
| U zadaných rozměrů je přípustná odchylka +/- 5 %. |  |  | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM |  |  |  | 0

## Laboratorní potřeby_2
| Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Předpokládané požadované množství | Optimální max. velikost balení | Nabízená velikost jednoho balení | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
199 | špičky 0,1 - 10 uL | špičky kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus využívající špičky ep T.I.P.S. | ks | 1000 | 1000 ks |  |  | 0
200 | špičky 2 - 200 uL | špičky kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus využívající špičky ep T.I.P.S. | ks | 4000 | 1000 ks |  |  | 0
201 | špičky 50 - 1000 uL | špičky kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus využívající špičky ep T.I.P.S. | ks | 4000 | 1000 ks |  |  | 0
202 | špičky 100 - 5000 uL | špičky kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus využívající špičky ep T.I.P.S. | ks | 500 | 500 ks |  |  | 0
203 | špičky 1000 - 10000uL | špičky kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus využívající špičky ep T.I.P.S. | ks | 200 | 200 ks |  |  | 0
204 | Láhve laboratorní 50 ml | Odolná skleněná autoklávovatelná laboratorní láhev o objemu 50 ml | ks | 10 |  |  |  | 0
205 | Láhve laboratorní 100 ml | Odolná skleněná autoklávovatelná laboratorní láhev o objemu 100 ml | ks | 10 |  |  |  | 0
206 | Láhve laboratorní 250 ml | Odolná skleněná autoklávovatelná laboratorní láhev o objemu 250 ml | ks | 10 |  |  |  | 0
207 | Láhve laboratorní 500 ml | Odolná skleněná autoklávovatelná laboratorní láhev o objemu 500 ml | ks | 10 |  |  |  | 0
208 | Víčka PTFE GL32 | Šroubovací plastová autoklávovatelná víčka s PTFE septem pro odolné skleněné autoklávovatelné láhve | ks | 10 | 10 ks |  |  | 0
209 | Víčka PTFE GL45 | Šroubovací plastová autoklávovatelná víčka s PTFE septem pro odolné skleněné autoklávovatelné láhve. | ks | 50 | 10 ks |  |  | 0
210 | Alobal | Hliníková folie, tloušťka alespoň 30um, délka min. 60m, šířka min. 43cm | ks | 3 |  |  |  | 0
211 | Vialky 2ml | šroubovací robo vialky kompatibilní a srovnatelné s vialkami Agilent | ks | 30000 | 100 ks |  |  | 0
212 | Filtrační papír pro kvantitativní analýzu. | Filtrační papír bez popelovin, průměr 150 mm, grade 40, s obsahem alfa celulózy větší nebo rovno 98hm.%. | ks | 400 | 100 ks |  |  | 0
213 | Víčka na vialky PTFE/silikon | Víčka pro šroubovací robo vialky. Septum kombinace PTFE a silikonu. | ks | 30000 | 1000 ks |  |  | 0
214 | Analytická kolona pro GC-MS | Kolona kompatiblilní s GC Agilent, fáze a délka kolony DB-XLB 30m, 0.25mm, 0.25u | ks | 5 |  |  |  | 0
215 | Analytická kolona pro GC-MS | Kolona kompatibilní s GC Agilent, fáze a délka kolony DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25u | ks | 2 |  |  |  | 0
216 | Liner pro GC-MS | Kompatibilní s GC Agilent, ultra inertní, pro splitless nástřik, jedno zúžení, skelna vata; | ks | 5 |  |  |  | 0
217 | Utahovací šroub kolony pro GC-MS | Utahovací šroub kolony, samodotahovací, límcový, inlet/detektor kompatiblilní s GC/MS Agilent | ks | 2 |  |  |  | 0
218 | Stříkačka | Stříkačka, 1 ml, PTFE, FN, zkosená špička | ks | 2 |  |  |  | 0
219 | Stříkačka | Stříkačka, 100 uL, FN, zkosená špička | ks | 2 |  |  |  | 0
220 | Stříkačka | Stříkačka, 50 uL, FN, zkosená špička | ks | 2 |  |  |  | 0
221 | Stříkačka, 10ul FN 26/57/C kompatibilní s PAL3 systémem | Stříkačka, 10ul FN 26/57/C k automatickému podavacímu rameni, kompatibilní se systémem PAL3 | ks | 2 |  |  |  | 0
222 | Stříkačky do automatického podavače pro GC, 10 ul 23/42/HP | Stříkačky velikosti 10 ul označení 23/42/, kompatibilní s automatickým podavačem kompatiblilní s GC/MS Agilent | ks | 6 |  |  |  | 0
223 | nepřilnavé o-kroužky na liner pro GC | O - kroužky na inlet liner, nepřilnavý fluorokarbon, kompatiblilní s GC Agilent | ks | 10 |  |  |  | 0
224 | premium inlet septa nesplékavá pro vysoké teploty, nepřilnavá, 11 mm septa ( 2 ks po 50) | Septa premiové kvality, nesplékavá pro vysoké teploty, nepřilnavá, 11 mm velikost, pro GC Agilent | ks | 100 |  |  |  | 0
225 | split vent filtry pro GC | Vyměnitelná split/vent filtr pro GC/MS | ks | 2 |  |  |  | 0
226 | Kolonky typu SPE, silikagelová fáze, 500 mg, objem 3 ml | silikagelová fáze, 500 mg, objem 3 ml, srovnatelné s Supelco PK54 SUPELCLEAN LC-SI 500MG/3ML | ks | 2160 | 54 ks |  |  | 0
228 | Kolonky typu SPE na přečištění extraktů, fáze silikagel (55μm, 70A), 1000 mg/6ml | fáze silikagel (55μm, 70A), 1000 mg/6ml, srovnatelné s Strata SI-1 Silica (55μm, 70A), 1000mg/6ml | ks | 200 |  |  |  | 0
229 | Pasteurova pipeta, skleněná | Pasteurova pipeta, skleněná, 2 ml, délka 230 mm | ks | 5000 | 1000 ks |  |  | 0
230 | Skleněné centrifugační lahvičky | centrifugační lahvička, rozměr 29mm x 123mm, kulaté dno, šroubovací uzávěr s PTFE septem | ks | 60 | 12 ks |  |  | 0
| U zadaných rozměrů je přípustná odchylka +/- 5 %. |  |  | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM |  |  |  | 0

## Laboratorní potřeby_3
| Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Předpokládané požadované množství | Optimální max. velikost balení | Nabízená velikost jednoho balení | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
231 | Laboratorní plastik | špičky k pipetám 10 mL (1-10 ml) | ks | 600 | 300 ks |  |  | 0
232 | Laboratorní plastik | špičky k pipetám (1-1000 μL) | ks | 3000 | 1000 ks |  |  | 0
233 | Laboratorní plastik | sáčky autoklávovatelné, 420×600 mm | ks | 200 |  |  |  | 0
234 | Laboratorní plastik | centrifugační zkumavky 50 mL s kónickým dnem | ks | 500 |  |  |  | 0
235 | Laboratorní plastik | centrifugační zkumavky 15 mL s kónickým dnem | ks | 1000 |  |  |  | 0
236 | Laboratorní plastik | mikrodestička 96 jamek, ploché F dno, kompatibilní s většinou čteček destiček, černá barva (výrobce Brand, pure) | ks | 200 | 100 ks |  |  | 0
237 | Laboratorní plastik | stojany na mikrozkumavky | ks | 15 |  |  |  | 0
238 | Ochranné pomůcky | respirátor FFP2 W/VA | ks | 40 |  |  |  | 0
239 | Ochranné pomůcky | respirátor FFP3 W/VA | ks | 40 |  |  |  | 0
240 | Laboratorní plastik | špičky k pipetám, Finntip 200 Flex (1-200ul) | ks | 3000 | 1000 ks |  |  | 0
241 | Laboratorní plastik | stojan pro PCR zkumavky - vícebarevné | ks | 5 |  |  |  | 0
242 | Laboratorní plastik | skladovací box na mikrozkumavky (50 pozic) | ks | 5 |  |  |  | 0
243 | Laboratorní plastik | skladovací box na mikrozkumavky (81 pozic) | ks | 5 |  |  |  | 0
244 | Laboratorní sklo | kultivační zkumavky skleněné bez závitu 13x100 mm | ks | 1000 |  |  |  | 0
245 | Uzávěry | nerezová víčka na kultivační zkumavky 13 mm O.D. | ks | 144 |  |  |  | 0
246 | Laboratorní plastik | plastové Petriho misky 90 mm | ks | 480 |  |  |  | 0
247 | Laboratorní plastik | pipetovací balónek, silikonový, standard | ks | 2 |  |  |  | 0
248 | Laboratorní plastik | Nástavec pipetovací, pro skleněné a plastové pipety od 1 do 25 ml. | ks | 2 |  |  |  | 0
249 | Laboratorní plastik | Nástavec pipetovací pro skleněné a plastové pipety od 1 do 100 ml. | ks | 2 |  |  |  | 0
250 | Laboratorní sklo | skleněné kuličky, průměr cca 5 mm (mechanická homogenizace) | kg | 1 |  |  |  | 0
251 | Filtry | filtry, póry 0.22 um, sterilní, 25 mm průměr, ve vlastním balení, hydrofilní PTFE membrána | ks | 100 |  |  |  | 0
252 | Filtry | filtry, póry 0.22 um, sterilní, 25 mm průměr, ve vlastním balení, materiál membrány RC (recyklovaná celulóza) | ks | 100 |  |  |  | 0
253 | Filtry | filtry, póry 0.22 um, sterilní, 25 mm průměr, ve vlastním balení, materiál membrány - skleněné vlákno | ks | 150 |  |  |  | 0
254 | pipetovací špičky | objem: 2 – 200 µL, 53 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), žluté/žlutá, musí být kompatibilné k pipetam Eppendrof originál | ks | 40000 | 1000 ks |  |  | 0
255 | pipetovací špičky | objem: 50 – 1 000 µL, 71 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), modré/modrá, musí být kompatibilné k pipetam Eppendrof originál | ks | 20000 | 1000 ks |  |  | 0
256 | pipetovací špičky | objem: 0,1 – 5 mL, 120 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), bezbarvé/fialová, musí být kompatibilné k pipetam Eppendof originál | ks | 8000 | 500 ks |  |  | 0
257 | centrifugační mikrozkumavky | MIKROZKUMAVKA , objem 1,5ML SAFE-LOCK, NESTER., PP, bezbarvá, graduované , kónické dno, zkumavka s nasazeným víčkem, autoklávovatelné při otevření, centifugace do 30 000 x g ,matný psací povrch, snadno otevřitelný jednou rukou. | ks | 40000 | 1000 ks |  |  | 0
258 | centrifugační mikrozkumavky | MIKROZKUMAVKA, objem 2ML SAFE-LOCK, NESTER., PP, bezbarvá, graduované, kónické dno, skumavka s nasazeným víčkem, autoklávovatelné při otevření, centifugace do 25 000 x g ,matný psací povrch, snadno otevřitelný jednou rukou. | ks | 10000 | 1000ks |  |  | 0
259 | centrifugační mikrozkumavky | SADA ZKUMAVEK, objem 5,0 ML, PCR CLEAN, PP, průhledná barva, max RCF 25 000 x g, Sklopné víko pro minimalizaci odpařování vzorku během skladování a inkubace v širokém rozmezí teplot min. od -86 do +80 ° C | ks | 3000 | 200 ks |  |  | 0
260 | PCR stripy | PCR stripy zkumavek se standardní jednotlivými plochými víčky, průhledná, 0,2 ml, bez obsahu DNázy, RNázy a DNA | ks | 1800 | 120 ks |  |  | 0
261 | chromatografická kolona analytická pro HPLC (separace proteinů, polypeptidů) | ekvivalent či přímo PRP-X600, 4,6×50 mm, vel. částic 7 mikrometrů (polydimethyl amido-propylmethacrylamid), materiál PEEK | bal | 1 |  |  |  | 0
262 | chromatografická předkolona pro HPLC (kompatibilní s PRX-X600) - startovací KIT (držák a dvě cartridge) | ekvivalent či přímo guard PRP-X600, 3,0×8 mm, vel. částic 12-20 mikrometrů (polydimethyl amido-propylmethacrylamid), materiál PEEK | bal | 1 |  |  |  | 0
263 | centrifugační ultrafiltrační zkumavky | např. Amicon Ultra-4 (ultracel-30), nutno záchyt 30 kDa, filtrační plocha 3cm2, max. přetížení min. 5000×g, objem vzorku 4 ml, rozměr 17,3x124 mm či ekvivalent | ks | 24 |  |  |  | 0
264 | stříkačkové filtry | průměr 13 mm, póry 0,22 mikrometrů, materiál PES | ks | 100 |  |  |  | 0
340 | Korundové kuličky | Speciální korund. kuličky pro plnění redukční a spalovací trubice pro elementární analyzátor CNHS | g | 80 |  |  |  | 0
341 | Cínové folie | Tin foil 35x35mm pro balení pevných vzorků pro analýzy v elementaru CHNS | ks | 4500 | 500 ks |  |  | 0
342 | Spalovací / redukční trubice | Speciální skleněná spalovací trubice, která vydrží teploty okolo 1150 °C , v elementárním analyzátoru (křemenné sklo) | ks | 3 |  |  |  | 0
343 | Stříbrná vata (silberwolle) | Speciální stříbrná vlákna k plnění redukční trubice elementárního analyzátoru | g | 50 |  |  |  | 0
344 | Wolfram(VI)-Oxid granulát | WO3 granulovaný pro plnění spalovací trubice elementárního analyzátoru | g | 180 |  |  |  | 0
345 | Měď | Cu ve formě malých sekaných drátků pro plnění redukční trubice | g | 1000 |  |  |  | 0
346 | O2 lance | Speciální trubička dlouhá 140mm pro přívod kyslíku do spalovací trubice u elementárního analyzátoru | ks | 1 |  |  |  | 0
347 | Skelná vata (quartz wool) | Skelná vata do plnění redukční trubice (oddělení úseků mědi) | g | 20 |  |  |  | 0
348 | Popelník (ash crusible ) | Skleněný nebo keramický popelník 60mm dlouhý pro zachycení nespalitelných částí ve spalovací trubici | ks | 200 |  |  |  | 0
349 | Ochranná trubice (shealt tube) | Speciální skleněná ochranná trubice 105mm dlouhá vkládaná do spalovací trubice, která vydrží min. 1150 °C | ks | 1 |  |  |  | 0
350 | Support tube | Podložní speciální trubice 65mm dlouhá, slouží jako spodní výplň spalovací trubice | ks | 1 |  |  |  | 0
351 | Zkumavka reagenční | zkumavka se zesíleným okrajem, 25 ml, výška 18-18,5 cm, kvalita ČSN EN ISO 4142 | ks | 200 |  |  |  | 0
352 | Hodinová sklíčka | Sklo hodinové, Sodné sklo, S: otaveným okrajem, Ø vněj.: 40 mm | ks | 160 |  |  |  | 0
| U zadaných rozměrů je přípustná odchylka +/- 5 %. |  |  | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM |  |  |  | 0

## Laboratorní potřeby_4
| Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Předpokládané požadované množství | Optimální max. velikost balení | Nabízená velikost jednoho balení | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
86 | Byreta 50 ml | Skleněná byreta přímá bez kohoutu s olivkou 50 ml | ks | 20 | 1 ks |  |  | 0
87 | Láhev reagenční 100 ml | Láhev reagenční širokohrdlá kulatá PE 100 ml | ks | 1000 | 100 ks |  |  | 0
88 | Zkumavka centrifugační 50 ml | Zkumavka centrifugační se šroubovacím víčkem 50 ml stojící nesterilní, 10 × 50 | ks | 2000 | 500 ks |  |  | 0
89 | Injekční jehla | Injekční jehla na jedno použití, průměr/délka 0,90 x 70 mm | ks | 2000 | 100 ks |  |  | 0
90 | Injekční stříkačka 10 ml | Injekční stříkačky sterilní umělohmotné, 10 ml | ks | 2000 | 100 ks |  |  | 0
91 | Filtrační nástavec | Nástavec filtrační na injekční stříkačky, vnější průměr 30 mm, s membránou z hydrofilní regenerované celulózy | ks | 2000 | 100 ks |  |  | 0
92 | Filament | Filament pro tomograf Nikon XT H 225ST | ks | 50 | 10 ks |  |  | 0
93 | Kit filtrů | Kit filtrů pro tomograf Nikon XT H 225ST | kit | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM |  |  |  | 0
U zadaných rozměrů je přípustná odchylka +/- 5 %.

## Laboratorní potřeby_5
| Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Předpokládané požadované množství | Optimální max. velikost balení | Nabízená velikost jednoho balení | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
265 | Brýle pracovní ochranné anti UV | Lehké ochranné brýle se zorníkem z průhledného polykarbonátu, (nezamlžující se zorník) | ks | 2 |  |  |  | 0
266 | Centrifugační zkumavka se šroubovacím víčkem | ZKUMAVKA CENTRIF., KÓN.DNO, 15ML, STER., ŠROUBOVACÍ UZÁVĚR, PP, přetížení min. 6 000 g | ks | 500 |  |  |  | 0
267 | Špičky k automatickým pipetám (0,5-10 µl) | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez stop DNáz, endotoxinů a těžkých kovů, autoklávovatelné při 122°C na 20min, při 15psi, s ultrajemným hrotem a nezkoseným koncem, velmi ohebné | ks | 2000 | 1000 ks |  |  | 0
268 | Špičky k automatickým pipetám (10 ml) | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez stop DNáz, endotoxinů a těžkých kovů, autoklávovatelné při 122°C na 20min, při 15psi | ks | 600 | 300 ks |  |  | 0
269 | Špičky k automatickým pipetám (100-1000 µl) | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez stop DNáz, endotoxinů a těžkých kovů, autoklávovatelné při 122°C na 20min, při 15psi, s ultrajemným hrotem a nezkoseným koncem, velmi ohebné, modré | ks | 2000 | 1000 ks |  |  | 0
270 | Špičky k automatickým pipetám (2-200 µl) | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez stop DNáz, endotoxinů a těžkých kovů, autoklávovatelné při 122°C na 20min, při 15psi, se zkoseným hrotem, žluté | ks | 2000 | 1000 ks |  |  | 0
271 | Špičky k automatickým pipetám (5 ml; krabička) | Bez stop lidské DNA, DNáz, Rnáz, čiré, nesterilní | ks | 5000 | 50 ks |  |  | 0
272 | Utěrka papírová v roli | utěrky pro všeobecné použití,vyrobené ze dvou vrstev materiálu, jsou ideální pro víceúčelové čištění a středně náročné úlohy stírání, jako je leštění skla, hladké povrchy a čisticí nástroje, (3 vrstvá; odolná vůči rozpouštědlům), 380×235 mm, min. 500 útržku, barva modrá | role | 3 |  |  |  | 0
273 | Vata buničitá | VATA BUNIČITÁ - přířezy rozměru 300 x 400 mm | role | 800 | 10 ks |  |  | 0
274 | Víčka pro skleněné vialky | Víčka pro 30 ml skleněné vialky (šroubovací; bez otvoru) | ks | 400 | 100 ks |  |  | 0
275 | Víčka pro l skleněné vialky | Víčka pro 20 ml skleněné vialky (šroubovací; bez otvoru) | ks | 400 | 100 ks |  |  | 0
276 | Víčka pro skleněné vialky | Víčka pro 4 ml skleněné vialky (šroubovací; bez otvoru) | ks | 600 | 100 ks |  |  | 0
277 | Ampule zatavovací | Ampule zatavovací (čiré; 20 ml) skleněné | ks | 720 | 144 ks |  |  | 0
278 | Miska třecí s tloučkem | Miska třecí drsná s tloučkem,porcelánová; 150-220 ml | ks | 10 |  |  |  | 0
279 | Pasteurova pipeta | Pasteurova pipeta , objem 2 ml; bez filtru; délka 230 mm, skleněné | ks | 1000 | 1000ks |  |  | 0
280 | Vialka šroubovací | Vialka šroubovací (20 ml; čirá) | ks | 400 | 100 ks |  |  | 0
281 | Vialka šroubovací | Vialka šroubovací (30 ml; čirá) | ks | 400 | 100 ks |  |  | 0
282 | Vialka šroubovací | Vialka šroubovací (4 ml; čirá) | ks | 800 | 200 ks |  |  | 0
283 | Box PE do mrazících boxů (1000 ml; vysoký) | NÁDOBA VÍCEÚČELOVÁ 1L, 103X103X127MM PE | ks | 4 |  |  |  | 0
284 | Box PE do mrazících boxů (500 ml; plochý) | NÁDOBA VÍCEÚČELOVÁ 0,5L, 103X103X64MM PE | ks | 4 |  |  |  | 0
285 | Filtrační papír - archy (580 x 580 mm) | Papír filtrační kvalit. 2R 80g 80g arch 500x500mm | kg | 250 |  |  |  | 0
286 | Krabička na 20 ml vialky | BOX PP PRO SKLADOVÁNÍ VIALEK 16X20ML | ks | 4 |  |  |  | 0
287 | Krabička na 30 ml vialky | BOX PP PRO SKLAD.VIALEK 10X30/40ML | ks | 4 |  |  |  | 0
288 | Papírky na vážení (90 x 115 mm) | PAPÍR NAVAŽOVACÍ 95X110MM | ks | 500 |  |  |  | 0
289 | Parafilm (10 cm x 38 m) | FÓLIE TĚSNÍCÍ, 38 M X 100 MM | ks | 2 |  |  |  | 0
290 | Sáček zipový - PE (120 x 170 mm) | SÁČEK, LDPE, ZIP, 120X170MM | ks | 1000 |  |  |  | 0
291 | Sáček zipový - PE (200 x 300 mm) | SÁČEK, LDPE, ZIP, 200X300MM | ks | 1000 |  |  |  | 0
292 | Septum pro GC (ø 11 mm; min. 400 nástřiků - non-stick, long-life) | nástřiková Premium "Non-Stick" septa, Long-Life septum, předvrtaná, balena v blistru, plazmový povlak, soft, 45 Durometer, pro autosamplery, PTFE/Silicon | ks | 400 | 100 ks |  |  | 0
293 | Stojánek na mikrozkumavky (blokový; 5x16) | STOJAN NA MIKROZK., PP, 80X1,5/2,0ML | ks | 5 |  |  |  | 0
294 | Stojánek na zkumavky | STOJAN NA ZKUMAVKY, PP, SKLÁDACÍ, OTVOR Ø 30MM, PP | ks | 6 |  |  |  | 0
295 | Stojánek na zkumavky | STOJAN NA ZKUMAVKY, PP, SKLÁDACÍ, MODRÝ, OTVOR Ø 16-17MM, PP | ks | 6 |  |  |  | 0
296 | Stříkačka pro autosampler u GC/MS (10 µl) | Stříkačka, 10 ul, pevná jehla, 23/42 / kužel, píst typu PTFE, gold standard line | ks | 12 |  |  |  | 0
|  |  |  | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM |  |  |  | 0
U zadaných rozměrů je přípustná odchylka +/- 5 %.

## Laboratorní potřeby_6
| Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Předpokládané požadované množství | Optimální max. velikost balení | Nabízená velikost jednoho balení | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
297 | Mikrozkumavky 1,5 ml | Bez nukleáz | ks | 2000 | 1000 ks |  |  | 0
298 | Špičky pipetovací 10 µl | Sterilní pipetovací špičky odolné proti tvorbě aerosolu bez nukleáz bez hydrofobního filtru, musí být kompatibilní s pipetami Eppendorf a Socorex. | ks | 7600 | 1520 ks |  |  | 0
299 | Špičky pipetovací 200 µl (960) | Sterilní pipetovací špičky odolné proti tvorbě aerosolu bez nukleáz bez hydrofobního filtru, musí být kompatibilní s pipetami Eppendorf a Socorex. | ks | 19200 | 960 ks |  |  | 0
300 | Špičky pipetovací 1000 µl (576) | Sterilní pipetovací špičky odolné proti tvorbě aerosolu bez nukleáz bez hydrofobního filtru, musí být kompatibilní s pipetami Eppendorf a Socorex. | ks | 5760 | 576 ks |  |  | 0
301 | Pipeta 8-kanálová 200 µl | 8-kanálová mechanická automatická pipeta | ks | 1 | 1 ks |  |  | 0
302 | Klička očkovací 10 µl (20) | Bez nukleáz | ks | 1000 | 1000 ks |  |  | 0
303 | Stojánek na sáčky pro laboratorní odpad | Stojánek pro upevnění sáčků na odpad | ks | 2 | 1 ks |  |  | 0
304 | Sáčky na odpad | Role PE/PP. Velikost 700x1100/0,05 mm. Tloušťka 40-50 µm | ks | 10000 | 100 ks |  |  | 0
305 | Zásobník na reagencie (50) | Bez nukleáz | ks | 200 | 200 ks |  |  | 0
306 | Sadbovací kostka 25x25x40 mm | sadbovací rockwool kostka s dírou, 25x25x40 mm | ks | 18000 | 6000 ks |  |  | 0
307 | Sadbovač | sadbovač 150 kostek,sadbovací kostka 25x25x40mm s dírou v sadbovači | ks | 72 | 18 ks |  |  | 0
308 | Lahve, širokohrdlé se závitem | 100 ml. Borosilikátové sklo, čiré činidlo, láhev se šroubovacím uzávěrem, laboratorní láhev na skladování. Šroubový uzávěr se závitem Gl, materiál PE/PP | ks | 224 | 56 ks |  |  | 0
309 | Lahve, širokohrdlé se závitem | 50 ml. Borosilikátové sklo, čiré činidlo, láhev se šroubovacím uzávěrem, laboratorní láhev na skladování. Šroubový uzávěr se závitem Gl, materiál PE/PP | ks | 255 | 85 ks |  |  | 0
310 | Ploché filtry papírové B20 (HW) | průměr 11 cm | ks | 25000 | 250 ks |  |  | 0
311 | Al fólie pro izolační účely | 0,099 x 500 mm, extra silná hliníková fólie | kg | 80 | 10 kg |  |  | 0
312 | Parafilm | parafilm o šířce 5 cm | ks | 20 | 1 ks |  |  | 0
313 | Filtrační papír | Filtrační papír arch 600x600 mm | kg | 62.5 | 12,5 kg |  |  | 0
314 | Filtrační papír | Kruhový filtrační papír o rozměrech 55 mm. Filtrační papír o objemu 80 g/m2, pro kvalitativní analýzu. Rychlost filtrace středně vysoká až vysoká. Pro běžné laboratorní použití | ks | 100 | 100 ks |  |  | 0
315 | Pěstební nádoby | Hranatý květináč 20 x 20 x 23 cm, objem 5,7 l. Material: pevný plast | ks | 100 | 1 ks |  |  | 0
316 | Kádinka vysoká s výlevkou DURAN | Simax, objem 2 000 ml | ks | 5 | 1 ks |  |  | 0
317 | kádinka nízká s výlevkou | Simax o objemu 250 ml | ks | 20 | 1 ks |  |  | 0
318 | Nitrilové rukavice | velikost S | ks | 2000 | 100 ks |  |  | 0
319 | Nitrilové rukavice | velikost M | ks | 2000 | 100 ks |  |  | 0
320 | Nitrilové rukavice | velikost L | ks | 2000 | 100 ks |  |  | 0
321 | Nitrilové rukavice | velikost XL | ks | 1800 | 90 ks |  |  | 0
322 | Rukavice nitrilové zelené | velikost S | ks | 4000 | 100 ks |  |  | 0
323 | Rukavice nitrilové zelené | velikost M | ks | 4000 | 100 ks |  |  | 0
324 | Rukavice nitrilové zelené | velikost L | ks | 4000 | 100 ks |  |  | 0
325 | Rukavice nitrilové zelené | velikost XL | ks | 4000 | 100 ks |  |  | 0
326 | Skleněné exsikátory | 300x392x290 | ks | 5 | 1 ks |  |  | 0
327 | Straničkové brýle | Straničkové brýle odolné proti poškrábání | ks | 8 | 1 ks |  |  | 0
328 | Ochranné štíty ŠP 28 | proti mechanickým vlivům, 330x250 mm | ks | 8 | 1 ks |  |  | 0
329 | Obličejová polomaska | přizpůsobivé náhlavní pásky, bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry | ks | 8 | 1 ks |  |  | 0
330 | Destička mikrotitrační černá | Platíčko 96-jamkové, ploché dno | ks | 128 | 32 ks |  |  | 0
331 | Destička mikrotitrační průhledná | Platíčko 96-jamkové, ploché dno | ks | 200 | 100 ks |  |  | 0
342 | Filtrační papír | Kruhový filtrační papír o rozměrech 70 mm. Filtrační papír o objemu 80 g/m2, pro kvalitativní analýzu. Rychlost filtrace středně vysoká až vysoká. Pro běžné laboratorní použití | ks | 100 | 100 ks |  |  | 0
343 | Filtrační papír | Kruhový filtrační papír o rozměrech 90 mm. Filtrační papír o objemu 80 g/m2, pro kvalitativní analýzu. Rychlost filtrace středně vysoká až vysoká. Pro běžné laboratorní použití | ks | 100 | 100 ks |  |  | 0
344 | Filtrační papír | Kruhový filtrační papír o rozměrech 125 mm. Filtrační papír o objemu 80 g/m2, pro kvalitativní analýzu. Rychlost filtrace středně vysoká až vysoká. Pro běžné laboratorní použití | ks | 100 | 100 ks |  |  | 0
345 | Filtrační papír | Kruhový filtrační papír o rozměrech 185 mm. Filtrační papír o objemu 80 g/m2, pro kvalitativní analýzu. Rychlost filtrace středně vysoká až vysoká. Pro běžné laboratorní použití | ks | 100 | 100 ks |  |  | 0
| U zadaných rozměrů je přípustná odchylka +/- 5 %. |  |  | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM |  |  |  | 0

## Laboratorní_potřeby_7_8
| Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Předpokládané požadované množství | Optimální max. velikost balení | Nabízená velikost jednoho balení | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
94 | rukavice latexové vyšetřovací vel. L | Rukavice latexové, nesterilní, bezpudrové, pravolevé, vel L | ks | 500 | 100ks |  |  | 0
95 | Popisovač | pernamentní popisovač, vhodný na všechny povrchy, obyčejný lihový popisovač, různé barvy | ks | 48 | 12 ks |  |  | 0
96 | kontejner pro uložení a skladování vzorků | úložný box pro vzorky půdy rozměru 400x600x220 (45l) | ks | 10 |  |  |  | 0
97 | víko pro kontejner na uložení vzorků | kompatibilní víka pro kontejnery 400x600 45l | ks | 10 |  |  |  | 0
98 | kontejner pro uložení a skladování vzorků | úložný box pro vzorky půdy rozměru 300×400×220 mm (23l) | ks | 10 |  |  |  | 0
99 | víko pro kontejner na uložení vzorků 23l | kompatibilní víka pro kontejnery 300x400 23l | ks | 10 |  |  |  | 0
100 | Utěrky pro čisté prostory | Utěrky, které nepouští vlákna. Pro čištění hrubých, abrazivních nebo nerovných povrchů. | ks | 1000 | 100 ks |  |  | 0
333 | 1 µm filtrační náplň | 1 µm filtrační náplň | ks | 3 |  |  |  | 0
334 | 0.1 µm vodní filtrační kapsule | 0.1 µm vodní filtrační kapsule | ks | 2 |  |  |  | 0
335 | PES 0.2 μm 10” Filtrační kapsule | PES 0.2 μm 10” Filtrační kapsule | ks | 3 |  |  |  | 0
336 | 0.2 μm ventilační filtrační kapsule | 0.2 μm ventilační filtrační kapsule | ks | 2 |  |  |  | 0
337 | 0.2 μm vzduchová filtrační kapsule | 0.2 μm vzduchová filtrační kapsule | ks | 2 |  |  |  | 0
338 | 0.1 µm filtrační kapsule na živná média | 0.1 µm filtrační kapsule na živná média | ks | 12 |  |  |  | 0
| U zadaných rozměrů je přípustná odchylka +/- 5 %. |  |  | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM |  |  |  | 0

## Laboratorní potřeby_9
| Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Předpokládané požadované množství | Optimální max. velikost balení | Nabízená velikost jednoho balení | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
101 | Špicka pipetovací, 0,1-10 µl | Pipetovací špičky 0,1-10 µl; prosté Dnaz a Rnaz a těžkých kovů. Z vysoce kvalitního 100% čistého PP v lékařské kvalitě | ks | 10000 | 1000 ks |  |  | 0
102 | Špicka pipetovací, 1-200 µl | Pipetovací špičky 1-200 µl; prosté Dnaz a Rnaz a těžkých kovů. Z vysoce kvalitního 100% čistého PP v lékařské kvalitě. | ks | 10000 | 1000 ks |  |  | 0
103 | Špicka pipetovací, 100-1000 µl | Pipetovací špičky 1-1000 µl; prosté Dnaz a Rnaz a těžkých kovů. Z vysoce kvalitního 100% čistého PP v lékařské kvalitě. | ks | 5000 | 1000 ks |  |  | 0
104 | Microzkumavka 0,2 ml | Ultra čisté mikrozkumavky 0,2 ml pro PCR, prosté Dnaz Rnaz a endotoxinů. | ks | 2000 | 1000 ks |  |  | 0
105 | Microzkumavka 1,5 ml | Ultra čisté mikrozkumavky 1,5 ml pro PCR, prosté Dnaz Rnaz a endotoxinů. Bezpečnostní uzávěr. | ks | 5000 | 500 ks |  |  | 0
106 | Microzkumavka 0,5 ml | Ultra čisté mikrozkumavky 0,5 ml pro PCR, prosté Dnaz Rnaz a endotoxinů. | ks | 5000 | 500 ks |  |  | 0
107 | Kalibrační kuličky 2mL/vial, | Kalibrační kuličky pro prutokovy cytometr NovoCyte 3000 model | ks | 2 | 1 ks |  |  | 0
108 | Transparentní termoplastická krycí fólie | Transparentní termoplastická krycí fólie | ks | 3 | ks |  |  | 0
109 | UltraFine (modrý) | Špicka pipetovací 100-1000 µl | ks | 5000 | 1000ks/baleni |  |  | 0
110 | Set špiček pro pipetu/dávkovač | Set špiček pro pipetu/dávkovač, vel. 0,5/1/1,25/2,5/5/10/12,5 ml | ks | 280 | 140 ks/baleni |  |  | 0
111 | Laboratorní rukavice, rozmer L | Laboratorní rukavice, rozmer L | ks | 200 | 100 ks/baleni |  |  | 0
112 | Laboratorní rukavice, rozmer M | Laboratorní rukavice, rozmer M | ks | 200 | 100 ks /baleni |  |  | 0
113 | Mikrozkumavka | Mikrozkumavky, 0,5 ml | ks | 5000 | 1000 ks/baleni |  |  | 0
114 | Centrifugační zkumavky | Centrifugační zkumavky, konické, graduované, s popisovací ploškou, 15 mL | ks | 2500 | 500ks/baleni |  |  | 0
115 | Centrifugační zkumavky | Centrifugační zkumavky, konické, graduované, s popisovací ploškou, 50 mL | ks | 1000 | 500 ks/baleni |  |  | 0
116 | Tesk zkumavka | Plastova test-zkumavka pro vzorek spermatu, jednorázova | ks | 2500 | 500ks/baleni |  |  | 0
117 | Baňka Erlenmeyerova úzkohrdlá 500 ml | Kónická baňka s orientační stupnicí; Bílá orientační stupnice a popisovací plocha objem 500ml; průměr baňky 105mm, hrdlo 34mm průměr, výška 180mm | ks | 10 |  |  |  | 0
118 | Nádobky barvicí skleněné | Dóza s víkem a držákem ze skla | ks | 20 |  |  |  | 0
119 | lodička - váženka velká | LODIČKA NA VÁŽENÍ,64MM, PORCELÁNOVÁ | ks | 2 |  |  |  | 0
120 | Skla podložní řezaná | sodnodraselné sklo , tl. 1 mm , 26 x 76 mm | ks | 500 |  |  |  | 0
121 | Skla podložní - mikroskopická | SKLO PODLOŽNÍ. 76X26X1MM, s broušenými okraji a matovaným koncem | ks | 500 |  |  |  | 0
122 | Sklo krycí hranaté pro mikroskopii | borosilikátové sklo hydrolytické třídy 1 ; 24 x 24 mm; tl. 0,13-0,17 mm; | ks | 1000 |  |  |  | 0
123 | Skla krycí - mikroskopická | Krycí skla ,D×Š 22x50mm, Tloušťka 0,13-0,17mm, Certifikace: DIN 58 884 and IVD 98/79 | ks | 1000 |  |  |  | 0
124 | Vývěva vodní s připojením na hadici PP | Vývěva vodní s připojením na hadici; autoklávovatelná se sací schopností; Dosažitelné vakuum 15 mm Hg při tlaku vody 1 kg/cm2 | ks | 1 |  |  |  | 0
125 | Pinzeta anatomická obyčejná 160mm | Pinzeta anatomická obyčejná 160mm | ks | 2 |  |  |  | 0
126 | Pinzeta anatomická obyčejná 2000mm | Pinzeta anatomická obyčejná 200mm | ks | 2 |  |  |  | 0
127 | Sáček zipový | PE ; Tloušťka fólie 0,05 mm | ks | 1000 |  |  |  | 0
128 | Sáček zipový | PE ; Tloušťka fólie 0,05 mm | ks | 1000 |  |  |  | 0
129 | Sáček zipový | PE ; Tloušťka fólie 0,05 mm | ks | 1000 |  |  |  | 0
130 | skalpel | Skalpel s kovovou rukojetí, No. 3, 125 mm | ks | 3 |  |  |  | 0
131 | Vata obvazová | vata obvazová | g | 2400 | 120 g |  |  | 0
132 | Zátka z buničité vaty typ 32 | typ 32 - horní/dolní průměr v mm 35,5/31,5; výška v mm 63 pro Erlenmeyerovy baňky s vnitřním průměrem hrdla v mm 32,5-35,0 | ks | 750 |  |  |  | 0
133 | Extrakční patrony ze skelných mikrovláken | Patrony pro Soxhlet a podobné extraktory, použitelné i pro záchyt pevných částic (nečistot) při analýze vzduchu a plynů (33x94x1,5) | ks | 100 | 25 ks |  |  | 0
134 | Dávkovač | Dávkovače s rozsahem 10 - 100 ml, s vynikající chemickou odolností | ks | 2 |  |  |  | 0
135 | Dávkovač | Dávkovače s rozsahem 2,5 - 50 ml, s vynikající chemickou odolností | ks | 2 |  |  |  | 0
136 | Dávkovač | Dávkovače s rozsahem 0,1 - 1 ml, s vynikající chemickou odolností | ks | 2 |  |  |  | 0
137 | čepelky | Břit pro skalpel nesterilní, typ 14, pro model I a No. 3 | ks | 30 |  |  |  | 0
138 | Petriho misky 90 mm | Petriho misky 90x14,2 mm, 3 ventily, PS, aseptické, Petriho misky musí být sterilizovány gama zářením (10 kGy) nebo Beta sterilizací, s dokladem o sterilitě a číslem šarže na balení, musí mít dokonale stabilní a plochý tvar až do teploty 55°C, musí být použitelné pro automatické plničky misek | ks | 2880 | 720 ks |  |  | 0
139 | Krabička pro 100 mikrozkumavek | KRABIČKA PRO MIKROZK., 100 JAMEK, PP , (10x10) | ks | 5 |  |  |  | 0
140 | filtrační papír, grade 1 | průměr kruhových výseů 90 mm | ks | 1000 | 100 ks |  |  | 0
141 | Zkumavka 10 ml, 16×100 | maximální RCF 3.000 g; dokonale opticky průhledné; vyrobeno z čistého polystyrenu (PS); biologicky inertní a bez obsahu těžkých kovů | ks | 1000 |  |  |  | 0
142 | Tlakový uzávěr 16 mm | Tlakové uzávěry bez kónusu, určené pro zkumavky nebo podobný laboratorní materiál. Polyethylen (PE); Pro zkumavku Ø 16 mm; Více barevných variant | ks | 5000 |  |  |  | 0
143 | Podnos laboratorní, 400 × 500 mm, PP | Víceúčelový robustní podnos. Vysoká odolnost vůči chemikáliím. Podnos laboratorní, 400 × 500 mm - vnitřní rozměr, PP | ks | 2 |  |  |  | 0
144 | rukavice nitrilové L | Nesterilní nitrilové rukavice, bez pudru, zdrsněný povrch , vysoce odolné proti chemickým rozpouštědlům a tukům | ks | 2000 | 100 ks |  |  | 0
145 | rukavice nitrilové M | Nesterilní nitrilové rukavice, bez pudru, zdrsněný povrch , vysoce odolné proti chemickým rozpouštědlům a tukům | ks | 2000 | 100 ks |  |  | 0
146 | rukavice nitrilové S | Nesterilní nitrilové rukavice, bez pudru, zdrsněný povrch , vysoce odolné proti chemickým rozpouštědlům a tukům | ks | 2000 | 100 ks |  |  | 0
147 | Špičky 1 - 10 ml | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez nukleáz, endotoxinů a ATP, autoklávovatelné, bezbarvé | ks | 600 |  |  |  | 0
148 | Špičky 100 - 1000 ul | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez nukleáz, endotoxinů a ATP, tenký a ohebný hrot, autoklávovatelné, bezbarvé | ks | 5000 | 1000 ks |  |  | 0
149 | špičky 20 - 200 ul | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez nukleáz, endotoxinů a ATP, zkosený hrot, autoklávovatelné, žluté | ks | 3000 | 1000 ks |  |  | 0
150 | Špičky 1 - 5 ml | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez nukleáz, endotoxinů a ATP, autoklávovatelné, bezbarvé | ks | 2000 | 250 ks |  |  | 0
151 | špičky mikro 1 - 10 ul | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez nukleáz, endotoxinů a ATP, tenký a ohebný hrot, autoklávovatelné, bezbarvé | ks | 1920 | 960 ks |  |  | 0
152 | špičky mikro 0,1 - 2 ul | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez nukleáz, endotoxinů a ATP, tenký a ohebný hrot, autoklávovatelné, bezbarvé | ks | 2304 | 12x96 |  |  | 0
153 | vialka 2 ml | vialka 2 ml, s krátkým závitem, ND9 | ks | 1000 | 100ks |  |  | 0
154 | vialka 4 ml | vialka 4 ml, šroubovací | ks | 4000 | 1000 ks |  |  | 0
155 | víčka černá pro 4 ml vialky | víčka černá pro 4 ml vialky, Silikon tmavě modrý/PTFE bílý | ks | 4000 | 1000 ks |  |  | 0
156 | víčka pro 2 ml vialky | víčka pro 2 ml vialky, Silikon/ptfe | ks | 4000 | 1000 ks |  |  | 0
157 | vložka pro širokoúhlé vialky | vložka pro širokoúhlé vialky, do 2ml vialek | ks | 2000 | 100 ks |  |  | 0
158 | mikrozkumavky safe-lock, 1,5 ml | MIKROZKUMAVKA 1,5ML SAFE-LOCK, NESTER., PP | ks | 2000 | 1000 ks |  |  | 0
159 | mikrozkumavky, 2 ml | MIKROZK. EPP. PP ČIRÁ S UZÁVĚREM 2ML | ks | 2000 | 1000 ks |  |  | 0
160 | odměrná baňka 10 ml | BAŇKA SKL. ODM.,A,14/23,SKL.ZÁTKA, 10ML | ks | 10 |  |  |  | 0
161 | odměrná baňka 100 ml | BAŇKA SKL. ODM.,A,14/23,SKL.ZÁTKA, 100ML | ks | 10 |  |  |  | 0
162 | odměrná baňka 5 ml | BAŇKA SKL. ODM.,A,14/23,SKL.ZÁTKA, 5ML | ks | 10 |  |  |  | 0
163 | odměrná baňka 50 ml | BAŇKA SKL. ODM.,A,14/23,SKL.ZÁTKA, 50ML | ks | 10 |  |  |  | 0
164 | Pipeta digi 20-200ul | Jednokanálová mechanická automatická pipeta s nastavitelným objemem jednou rukou, digitální displej, nastavitelný odhazovač špiček pro většinu typů špiček | ks | 1 |  |  |  | 0
165 | Pipeta 835 100 - 1000 ml | Jednokanálová mechanická automatická pipeta s nastavitelným objemem jednou rukou, digitální displej, nastavitelný odhazovač špiček pro většinu typů špiček | ks | 1 |  |  |  | 0
166 | Pipeta digi 0,1-2,0ul | Jednokanálová mechanická automatická pipeta s nastavitelným objemem jednou rukou, digitální displej, nastavitelný odhazovač špiček pro většinu typů špiček | ks | 1 |  |  |  | 0
167 | Pipeta digi 1-10,0ul | Jednokanálová mechanická automatická pipeta s nastavitelným objemem jednou rukou, digitální displej, nastavitelný odhazovač špiček pro většinu typů špiček | ks | 2 |  |  |  | 0
168 | Zkum.centr.kón.m.v. PP 15 ml st | Zkum.centr.kón.m.v. PP 15 ml st | ks | 500 | 500 ks |  |  | 0
169 | Zkum.centr.kón.m.v. PP 50 ml st | Zkum.centr.kón.m.v. PP 50 ml st | ks | 500 | 500 ks |  |  | 0
170 | Špičky reference | špičky reference 200 ul polypropylen na pipety Socorex Acura | ks | 3000 | 1000 ks |  |  | 0
171 | Špičky modré | špičky modré 100-1000 ul polypropylen kompatibilní s pipetami Socorex Acura | ks | 3000 | 1000 ks |  |  | 0
172 | Zkumavky centr. | zkum. centri. kónické m.v. 15 ml | ks | 1500 | 500 ks |  |  | 0
173 | Zkumavky centr. | zkum. centr. kónické m.v. 50 ml | ks | 150 | 50 ks |  |  | 0
174 | Glass tube 15 ml | glass tube 15 ml | ks | 300 | 100 ks |  |  | 0
339 | zkumavky s EDTA 6ml | Zkumavka fialová 6ml EDTA 13x100mm | ks | 500 |  |  |  | 0
340 | PCR (polymerázová řetězová reakce) strip (pás) - zkumavky 0,2 ml | Ultra čisté mikrozkumavky 0,2 ml pro PCR (polymerázová řetězová reakce), prosté DNA (deoxynukleová kyselina), RNA (ribonukleová kyselina) a endotoxinů. Spojeny do stripů po 8 | balení | 240 |  |  |  | 0
341 | PCR (polymerázová řetězová reakce) strip (pás) - víčka na 0,2 ml zkumavky (Flat PCR Tube 8 - Cap Strips) | Uzávěry na stripy (zkumavky o objemu 0,2 ml pro PCR (polymerázová řetězová reakce) spojené po 8) prosté DNA (deoxynukleová kyselina), RNA (ribonukleová kyselina) a endotoxinů. | balení | 240 |  |  |  | 0
| U zadaných rozměrů je přípustná odchylka +/- 5 %. |  |  | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM |  |  |  | 0

## Laboratorní potřeby_10
| Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Předpokládané požadované množství | Optimální max. velikost balení | Nabízená velikost jednoho balení | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
29 | Mikrotitrační destičky pro tkáňové kultury | mikrotitrační destičky, 96 jamek, ploché dno, ošetřené pro tkáňové kultury, s víčkem, sterilní, čiré, objem jamky 400 ul, baleno jednotlivě plast/plast | ks | 1000 | 50 ks |  |  | 0
30 | Mikrotitrační destičky pro tkáňové kultury | mikrotitrační destičky, 24 jamek, ploché dno, ošetřené pro tkáňové kultury, s víčkem, sterilní, s certifikátem kvality, baleno jednotlivě plast/plast | ks | 225 | 75 ks |  |  | 0
31 | Mikrotitrační destička na sféroidy | mikrotitrační destičky, 96 jamek, kulaté dno, optimalizovaná pro tvorbu buněčných sféroidů simulující 3D struktůrní růst nádorů, povrch minimalizujíí variabilitu sféroidů, sterilní, pracovní objem 300ul, v plastu | ks | 250 | 50 ks |  |  | 0
32 | Ubrousky pro čisté prostory | Ubrousky pro čisté prostory vyrobené ze 100 % polyesteru, dvojitě tkané vlákno s ukončeným okrajem, splňují normu ISO třídy 4 pro oddělování vláken a uvolňování kontaminantů, sterilizované gama zářením, opakovatelně uzaviratelné sáčky chránící ubrousky před kontaminací, absrobce vnitřní minimálně 2 mg/g, savost minimálně 310 ml/m2 | ks | 4500 | 300 ks |  |  | 0
33 | pipetovací špičky | 200 ul spičky s nízkou retencí pro maximální využití vzorku, vyrobené z průsvitného PP, špičky jsou pružné, eliminace zbytkových kapek na konci špičky, bez stop DNA, DNázy, RNázy a endotoxinů. Kompatibilní s pipetami eppendorf | ks | 43200 | 960 ks |  |  | 0
34 | pipetovací špičky | 1000 ul spičky s nízkou retencí pro maximální využití vzorku, vyrobené z průsvitného PP, špičky jsou pružné, eliminace zbytkových kapek na konci špičky, bez stop DNA, DNázy, RNázy a endotoxinů. Kompatibilní s pipetami eppendorf | ks | 14400 | 960 ks |  |  | 0
35 | pipetovací špičky | 10 ul spičky s nízkou retencí pro maximální využití vzorku, vyrobené z průsvitného PP, špičky jsou pružné, eliminace zbytkových kapek na konci špičky, bez stop DNA, DNázy, RNázy a endotoxinů. Kompatibilní s pipetami eppendorf | ks | 14400 | 960 ks |  |  | 0
36 | serologická pipeta | serologická pipeta 10 ml, individuálně balená v papírovém obalu | ks | 5000 | 200 ks |  |  | 0
37 | serologická pipeta | serologická pipeta 25 ml, individuálně balená v papírovém obalu | ks | 1000 | 200 ks |  |  | 0
38 | Centrifugační zkumavka | Jednorázové 15 ml centrifugační zkumavky typu falcon, snadno čitelná stupnice, bílá plocha pto trvalé psaní, bez RNázy, DNázy a endotoxinl, autoklávovatelné př 121 °C, zamražování na -80°C, možnost odstřeďovat minimálně na 12000xg, sterilizování gama zářením, těsnící zátka, se stojámky | ks | 12500 | 500 ks |  |  | 0
39 | Centrifugační zkumavka | Jednorázové 50 ml centrifugační zkumavky typu falcon, snadno čitelná stupnice, bílá plocha pto trvalé psaní, bez RNázy, DNázy a endotoxinl, autoklávovatelné př 121 °C, zamražování na -80°C, možnost odstřeďovat minimálně na 12000xg, sterilizování gama zářením, těsnící zátka, se stojámky | ks | 7500 | 500 ks |  |  | 0
40 | Kultivační lávhe pro buněčné kultury | Kultivační láhve, ošetřené pro tkáňové kultury, 75 cm2, ventilované víčko s filtrem, objem: 15-22,5 ml, povrch musí být rovný a bez rýhování pro zvyšení růstové plochy, matovaný povrch u hrdla pro popisky, rytá stupnice na stěnách, sterilizováno gama zářením, bez obsahu RNázy, Dnázy, bez pyrogenů, ISO 13485:2003 a ISO 9001:2008. | ks | 1000 | 100 ks |  |  | 0
41 | Láhev na kultivační media | 250 ml PC láhev s PP uzavěr, sterilní provedení, stabilní konstrukce a lehká manipilace v rukavicích, snadné uzavírání a otevírání zátky vhodné pro kultivační media a jiné steriální roztoky | ks | 240 | 24 |  |  | 0
42 | Láhev na kultivační media | 500 ml PP láhev s PP uzavěr, vátky vhodné pro kultivační media a jiné steriální roztokyhodné pro parní sterilizaci, odolná proti otřesů, chemicky inertní, čírá a kulatá láhev | ks | 120 | 12 ks |  |  | 0
43 | Vakuová filtrační jednotka | kompletní filtrační jednorázová jednotka s hydrofilní PES membránou a PS graduovanou nálevkou, vhodné pro sterilizaci a přípravu medii, filtr 0,1 um, nálevka na 500 ml | ks | 60 | 12 ks |  |  | 0
44 | Vakuová filtrační jednotka | kompletní filtrační jednorázová jednotka s hydrofilní PES membránou a PS graduovanou nálevkou, vhodné pro sterilizaci a přípravu medii, filtr 0,1 um, nálevka na 1000 ml | ks | 60 | 12 ks |  |  | 0
45 | rukavice nitrilové L | Rukavice nitrilové, velmi tenké a odolné, nesterilní, bezpudrové, pravolevé | ks | 6000 | 100 ks |  |  | 0
46 | rukavice nitrilové M | Rukavice nitrilové, velmi tenké a odolné, nesterilní, bezpudrové, pravolevé | ks | 5000 | 100 ks |  |  | 0
47 | Insert pro 24 jamkovou destičku | Insert pro 24 jamkovou destičku, kultivační plocha 0,47 cm2 | ks | 240 | 48 ks |  |  | 0
48 | rukavice ochranné S | Rukavice nitrilové, velmi tenké a odolné, nesterilní, bezpudrové, pravolevé | ks | 4500 | 100 ks |  |  | 0
49 | Silikonové vložky | silikónové vložky ,steliné, balené v 10 cm transportnom diku (170 µm +/- 5 µm) | ks | 75 | 25ks |  |  | 0
50 | Škrabka buněk | škrabka na buňky s čepelí snižující buněnčé poškození během sklizení, vyyrobene z plastů bez pyrogenů, polyerhylenová konstrukce, otočná čepel pro přesné uvolnění buněk, jednorázová, sterilně balená, rozměr 25x1,8 cm | ks | 1000 | 200ks |  |  | 0
51 | Petriho misky | Petriho misky průměr 90 mm x výška 14,2 mm, bez ventilů PS, dokonale stabilní a plochý tvar až do teploty 55°C, Petriho misky musí být sterilizovány gama zářením (10 kGy) s dokladem o sterilitě a číslem šarže na balení. | ks | 38400 | 720 ks |  |  | 0
52 | Petriho misky | Petriho misky průměre minimálně 55 mm x 13,5 mm výška , bez ventilů PS, dokonale stabilní a plochý tvar až do teploty 55°C, Petriho misky musí být sterilizovány s dokladem o sterilitě a číslem šarže na balení. | ks | 49920 | 960 ks |  |  | 0
53 | Podložní sklíčka | průhledné bílé sklo, broušený okraj, čiré, rozměr maximálně 80x30mm, tloušTloušťka maximálně 1,1 ml | ks | 5000 | 50ks |  |  | 0
54 | Krycí sklíčka | čísté bílé hydrolitické sklo třídy 1, 22x22mm | ks | 20000 | 1000ks |  |  | 0
55 | Jednorázové roušky | jednorázová obličejová maska vyrobena z měké a pružné netkáné textilie, neobsahující přírodní latex, filtr min. 99 % BFE, nosní můstek, splnění 4,0 AQL úrovně II, splňuje normy EM 14683: 2019 typu IIR | ks | 10000 | 50ks |  |  | 0
56 | pipetovací špičky | objem: 0,1 – 10 µL, 34 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), bezbarvé/tmavě šedá, musí být kompatibilní k pipetam Eppendrof originál | ks | 12000 | 1000ks |  |  | 0
57 | pipetovací špičky | objem: 2 – 200 µL, 53 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), žluté/žlutá, musí být kompatibilní k pipetam Eppendrof originál | ks | 10000 | 1000ks |  |  | 0
58 | pipetovací špičky | objem: 50 – 1 000 µL, 71 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), modré/modré, musí být kompatibilné k pipetam Eppendrof originál | ks | 10000 | 1000ks |  |  | 0
59 | pipetovací špičky | objem: 0,1 – 5 mL, 120 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), bezbarvé/fialová, musí být kompatibilné k pipetam Eppendof originál | ks | 8000 | 500ks |  |  | 0
60 | centrifugační mikrozkumavky | mikrozkumavka, objem 1,5ML SAFE-LOCK, NESTER., PP, bezbarvá, graduované , kónické dno, skumavka s nasazeným víčkem, autoklávovatelné při otevření, centifugace do 30 000 x g ,matný psací povrch, snadno otevřitelný jednou rukou. | ks | 35000 | 1000ks |  |  | 0
61 | centrifugační mikrozkumavky | mikrozkumavka, objem 2ML SAFE-LOCK, NESTER., PP, bezbarvá, graduované, kónické dno, skumavka s nasazeným víčkem, autoklávovatelné při otevření, centifugace do 25 000 x g ,matný psací povrch, snadno otevřitelný jednou rukou. | ks | 10000 | 1000ks |  |  | 0
62 | centrifugační mikrozkumavky | sada zkumavek, objem 5,0 ML, PCR CLEAN, PP, průhledná barva, max RCF 25 000 x g, Sklopné víko pro minimalizaci odpařování vzorku během skladování a inkubace v širokém rozmezí teplot od -86 do +80 ° C | ks | 3000 | 200ks |  |  | 0
63 | Injekční stříkačka | inzulínová stříkačka i integrovanou jehlou, 1,0ml/100IU | ks | 2000 | 100ks |  |  | 0
64 | Injekční stříkačka | jednorázová injekční stříkačka 2 ml, dvoudílná, černá stálá stupnice pro ideální čitelnost, minimální zbytkový objem, bezpečná zarážka pístu, jednotlivé baleno papír/folie | ks | 31000 | 100ks |  |  | 0
65 | Injekční stříkačka | jednorázová injekční stříkačka 5 ml, dvoudílná, černá stálá stupnice pro ideální čitelnost, minimální zbytkový objem, bezpečná zarážka pístu, jednotlivé baleno papír/folie | ks | 32000 | 100ks |  |  | 0
66 | Injekční stříkačka | jednorázová injekční stříkačka 10 ml, dvoudílná, černá stálá stupnice pro ideální čitelnost, minimální zbytkový objem, bezpečná zarážka pístu, jednotlivé baleno papír/folie | ks | 2500 | 100ks |  |  | 0
67 | Injekční stříkačka | jednorázová injekční stříkačka 20 ml, dvoudílná, černá stálá stupnice pro ideální čitelnost, minimální zbytkový objem, bezpečná zarážka pístu, jednotlivé baleno papír/folie | ks | 2500 | 100ks |  |  | 0
68 | injekční jehla | tenkostěná jehla z chromniklové nerez oceli, vysoce hladký povrch, Transparentní konus se závitem z polypropolyenu, Barevné značení dle DIN 13097 a ISO 7864, délka 400 mm, průměr 0,80 mm, rozchod 21, zelené značení | ks | 10000 | 100ks |  |  | 0
69 | injekční jehla | tenkostěná jehla z chromniklové nerez oceli, vysoce hladký povrch, Transparentní konus se závitem z polypropolyenu, Barevné značení dle DIN 13095 a ISO 8009, délka 400 mm, průměr 1,20 mm, rozchod 18, růžové značení | ks | 100000 | 100ks |  |  | 0
70 | Sterilní inokulační klička | Inokulační kličky s kuličkou na konci, pro pevný objem vzorků na na druhém konci, otočná čtvercová rukojeť o 90° , umožňuje až 4 sterilní povrchy pro pruh, sterilizován gama zářením, pro objem 1 µl, sterilní balení max. po 5 ks | ks | 10000 | 100 ks |  |  | 0
71 | Sterilní inokulační klička | Inokulační kličky s kuličkou na konci, pro pevný objem vzorků na na druhém konci, otočná čtvercová rukojeť o 90° , umožňuje až 4 sterilní povrchy pro pruh, sterilizován gama zářením, pro objem 10 µl, sterilní balení max. 5 ks | ks | 10000 | 1000 ks |  |  | 0
72 | Mikrotitrační destička | 384-ti jamková mikrotitrační destička, non binding, s nízkou vazebnosti bílkovin, DNA, RNA a peptidů, zvyšuje cytlivost testu snížením pozadí a zlepšením poměru signál-šum. Destička nebohsahu RNázu, DNázu ani pyrogen a nebosahuje inhibitory DNA polymeráz, ploché dno, barva černá/bezbarvá | ks | 80 | 40 ks |  |  | 0
73 | rukavice nitrilové XL | Rukavice nitrilové, velmi tenké a odolné, nesterilní, bezpudrové, pravolevé | ks | 1800 | 90 ks |  |  | 0
74 | Popisovač | popisovač na vzorky, černá barva, nesmívatelný většinou rozpouštědlem | ks | 20 | 4ks |  |  | 0
75 | Popisovač | pernamentní popisovač, vhodný na všechny povrchy, vodoodelný inkoust, rychle schnoucí netoxický inkoust. sterilní | ks | 24 | 12ks |  |  | 0
76 | Popisovač | popisovač na vzorky, černá barva | ks | 15 | 1ks |  |  | 0
77 | Viálka šroubovací | Vialky šroubovací, širokohrdlé, objem 2 ml, čiré, bez plošky na popis | ks | 5000 | 1000 ks |  |  | 0
78 | Viálka šroubovací | Vialky šroubovací, širokohrdlé, objem 2 ml, hnědá, s ploškou na popis | ks | 2000 | 1000 ks |  |  | 0
79 | šroubovací septum | Uzávěr šroubovací se septem PTFE (pro širokohrdlé 2 ml vilaky) | ks | 7000 | 1000 ks |  |  | 0
80 | sáčky na vlákninu F57 | filtrační sáčky pro stanovení vlákniny na přístroji Ankom Fiber Analyzer 200/220, porovitost 24-26 mikronů | ks | 1000 | 200 ks |  |  | 0
81 | vialky pro GC | Chromatography vial, N/A, Šroubovací, Sklo, Čiré sklo, obsah 1,50 ml, Ø×H: 11,6×32 mm | ks | 1000 | 1000 ks |  |  | 0
82 | šroubovací víčka na vialky se septy | N/A, Chromatography vial closure, PP, Ø (mm): 10 mm, Typ: Černý PP se 7 mm otvorem uprostřed, Tvrdost: 45° shore A , Septum: Silikon bílý/PTFE červený, Tloušťka: 1,3 mm | ks | 1000 | 1000 ks |  |  | 0
83 | Pipety dle Pasteura | Dlouhá kapilární špička, sací konec se zůženém, vnitřní průměr špičky maximálně 1mm, vnější maximálně 7 mm, délka 225mm | ks | 1000 | 1000ks |  |  | 0
84 | varná baňka | Baňky s kulatým dnem a NZ, 100 ml 29/32 NS | ks | 50 |  |  |  | 0
85 | zátka NZ pro varné baňky | Zátky pro NZ, 29/32 | ks | 50 |  |  |  | 0
| U zadaných rozměrů je přípustná odchylka +/- 5 %. |  |  | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM |  |  |  | 0

## Laboratorní potřeby_11
| Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Předpokládané požadované množství | Optimální max. velikost balení | Nabízená velikost jednoho balení | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
175 | Rukavice nitrilové | Rukavice bezpudrové, velikost L(8-9) | ks | 2000 | 200 ks |  |  | 0
176 | Reagenční láhev 2000 ml | Láhev reagenční 2000ml, čirá, GL45, ø136x265mm, graduovaná, s modrým uzávěrem PP a vylévacím kroužkem | ks | 10 |  |  |  | 0
177 | Filtr stříkačkový | Filtr stříkačkový, nylon, 0,45µm, nesterilní, 25mm | ks | 1000 | 100 ks |  |  | 0
178 | Stojan pro centrifugační zkumavky | Stojan pro centrifugační zkumavky, zelený, 33x50ml, 255×137×72mm | ks | 20 | 2 ks |  |  | 0
179 | Centrifugační zkumavky | ZKUMAVKA ČIRÁ,PP,15ML,KÓN.,PL.V.,SÁČEK | ks | 10000 | 500 ks |  |  | 0
180 | Vialky | Vialka, šroubovací, sklo, 1.hydrolytická třída, čirá, 40ml, Ø27,5x95mm | ks | 1500 | 100 ks |  |  | 0
181 | Vialky šroubovací pro Headspace | Vialka šroubovací, ND18, sklo, 1.hydrolytická třída, tmavá, 10ml, Ø22,5x46mm, kulaté dno, s přesným závitem-pouze pro magnetické uzávěry | ks | 5000 | 1000 ks |  |  | 0
182 | Plynová stříkačka GC | 10MDF-LL-GT 10ML | ks | 5 |  |  |  | 0
183 | Špička pipetovací | Špička pipetovací, 100-1000µl, grad., bez DNA, DNáz/RNáz, endotoxinů a těžkých kovů | ks | 15000 | 1000 ks |  |  | 0
184 | Špička pipetovací | Špička pipetovací, Low Retention, 200uL, Pre-Sterile | ks | 9600 | 960 ks |  |  | 0
185 | Štříkačka | Stříkačka,2/3ml,2 části,hrot Luer,bez jehly,sterilní | ks | 1000 | 100 ks |  |  | 0
186 | Jehly | Jehla injekční,0.8x50mm 21Gx2 palce | ks | 1000 | 100 ks |  |  | 0
187 | Nástavec | Nástavec k dávkovačům 50ml | ks | 500 | 100 ks |  |  | 0
188 | Špička pipetovací | Špička pro ep T.I.P.S. Std, bezbarvá, 50-1000µl | ks | 10000 | 1000 ks |  |  | 0
189 | Špička pipetovací | TIP 20-300µL pro REL EP TIPS GLP OR QUAL | ks | 9600 | 960 ks |  |  | 0
190 | NMR zkumavka | Zkumavka tenkostěnná NMR, s vysokou propustností, vnější průměr 5mm | ks | 2000 | 100 ks |  |  | 0
191 | Zásobníky na činidla | Nádobka na reagencie 60ml, PP, pro vícekanálové pipety, sterilní | ks | 500 | 100 ks |  |  | 0
192 | Špička pipetovací | Špička manuální pro X-Resin,300 µl,s filtrem | ks | 9600 | 960 ks |  |  | 0
193 | Destička na tkáňové kultury | Destička pro tkáňové kultury, 12 jamek, ploché dno, 6,9ml, s víčkem, TC-treated polystyren, čirá, sterilní | ks | 1500 | 100 ks |  |  | 0
194 | Parafilm | Fólie těsnící, 38 m x 100 mm | ks | 70 |  |  |  | 0
195 | Stojan pro centrifugační mikrozkumavky | Stojan pro centrifugační mikrozkumavky, PP, 96x0,5/1,5/2,0ml, víčko, červený, 246×121×51mm | ks | 125 | 5 ks |  |  | 0
196 | Lžička dvojitá ocel | Lžička dvojitá, chemická, 190mm, ocel 18/10 | ks | 100 | 5 ks |  |  | 0
197 | Kryobox s mřížkou | Kryobox s mřížkou PP pro 1,2-2ml zkumavky zelený | ks | 100 |  |  |  | 0
198 | Nádobka na vzorky | Nádobka na vzorky, 125ml, PP, červené šroubovací víko | ks | 5700 | 380 ks |  |  | 0
|  |  |  | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM |  |  |  | 0
U zadaných rozměrů je přípustná odchylka +/- 5 %.