Technická specifikace – část D

Název přístroje: 		MRAZICÍ BOX – 60 °C

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Mrazící box bude sloužit k dlouhodobému skladování vzorků pro analýzy DNA a RNA.

Obecné požadavky pro přístroj:

Volně stojící skříňový/vertikální mrazicí box

Požadavky na technické provedení:

Mrazení							alespoň v rozsahu -50 °C až -60 °C.

Čistý objem mrazáku					min. 450 l

Teplota							nastavitelná

Napětí 							alespoň 220 V/50 Hz

Zobrazení aktuální teploty					ano

Alarm nízké/vysoké teploty					ano

Příkon 							max. 1000 W

Výška							max. 200 cm

Šířka							max. 89,5 cm

Hloubka							max. 100 cm

Dělený vnitřní prostor					ano

Uzamykatelné dveře						ano

Příslušenství – popis a technické provedení:

Systém na ukládání min. 120 krabiček se vzorky o velikosti 2“ a možností bočního přístupu ke krabičkám.