## List1
Příloha č. 3 Výzvy (a současně příloha č. 1 smlouvy) – Technická specifikace
TECHNICKÁ SPECIFIKACE A KALKULAČNÍ MODEL
Název zakázky: Servis NMR spektrometru
Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené služby nesmějí být v žádném z parametrů horší.
Předmět plnění: generální kontrola a servis NMR spektrometru 500 MHz, sys. no. 10205046
Servisní požadavky | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) | Cena v Kč bez DPH
Vyplní dodavatel
Softwarová kontrola
- upgrade softwaru na nejnovější verzi
- kalibrace pulzů
- kontrola výkonu
- zaškolení obsluhy na nový systém pro 1 osobu v délce 8 hodin
Hardwarová kontrola
- upgrade výkonové části spektrometru
- upgrade elektroniky spektrometru
- kalibrace a nastavení hardwaru
- kontrola a výměna filtrů na rozvodech tlakového vzduchu
Nabídková cena celkem |  | 0