## List1
Příloha č. 3 - Specifikace plnění - kalkulační model
Předmět | Registrační číslo CAS | jednotka | Požadované množství jednotek | Požadované balení (maximální) | Podrobná specifikace | Jednotková cena bez DPH (= cena za 1 měrnou jednotku uvedenou ve sloupci C) | Cena bez DPH | Konkrétní produkt nebo katalogové číslo
Sterile discs | x | ks | 100 | 25 ks | Sterilní filtrační papírové kotouče (25 ks) o průměru 10 mm; k testování různých antibiotik, sacharidů, substrátů, antiseptik na bakteriích v Petriho miskách |  | 0
Erlenmeyer Flasks 250 ml | x | ks | 10 | 10 ks | objem 250 ml; borosilikátové sklo s úzkým hrdlem; kónické a odstupňované |  | 0
Erlenmeyer Flasks 100 ml | x | ks | 10 | 10 ks | objem 100 ml; borosilikátové sklo s úzkým hrdlem; kónické a odstupňované |  | 0
Pellet pestle | x | ks | 1 | 1 ks | peletový tlouček s akumulátorovým motorem, vhodné pro mikrozkumavku o objemu 1,5 ml; materiál PP, autoklávovatelný |  | 0
Glass pasteur pipettes 150 mm, pk/250 | x | ks | 1500 | 250 ks | objem 2 ml; open tip; průměr hrotu: 1,2 ± 0,15 mm, délka hrotu 60 mm; celková délka 150 mm |  | 0
Wolframová tyč | x | ks | 600 | 100 ks | průměr 127 µm, délka 101,6 mm, |  | 0
Liquid Nitrogen Containers BE | x | ks | 1 | 1ks | Nádoba Dewarova transportní typ BE, plášť z nerezi, objem 4 l; průměr vnitřní 138 mm, hloubka vnitřní 310 mm, průměr bez víka vnější 170 mm, výška bez víka vnější 385 mm |  | 0
Adaptor on pellet pestle | x | ks | 3 | 1 ks | Náhradní motorový adaptér na pellet pestle, pracuje při 2000-3000 ot./min |  | 0
MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 0.1 mL | x | ks | 20 | 20 ks | Rychlá optická 96jamková reakční destička Applied Biosystems™ MicroAmp™ s čárovým kódem je nedílnou součástí systému Applied Biosystems™ Fast PCR System, který zkracuje reakční dobu PCR ze 2 hodin na pouhých 25 minut |  | 0
Erlenmeyer Flasks 25 ml | x | ks | 10 | 10 ks | objem 25 ml; borosilikátové sklo s úzkým hrdlem; kónické a odstupňované |  | 0
Erlenmeyer Flasks 50 ml | x | ks | 10 | 10 ks | objem 50 ml; borosilikátové sklo s úzkým hrdlem; kónické a odstupňované |  | 0
Nabídková cena bez DPH | [6 empty] | 0