## List1
Příloha č. 3 - Specifikace plnění - kalkulační model
Předmět | Registrační číslo CAS | jednotka | Požadované množství jednotek | Požadované balení (maximální) | Podrobná specifikace | Jednotková cena bez DPH (= cena za 1 měrnou jednotku uvedenou ve sloupci C) | Cena bez DPH | Konkrétní produkt nebo katalogové číslo
Hliníková fólie | x | m | 150 | 1 | Hliníková fólie v praktické krabičce s odřezávací hranou; přibližně 99% Al |  | 0
Vata buničitá role 60 cm | x | kg | 1 | 1 | vinutá, role, balení 1 kg, šíře 600 mm |  | 0
Zkumavka 3,5 ml | x | ks | 15000 | 500 ks | Vhodné pro použití v přístroji Cyflow Space. Objem 3,5 ml, rozměr 55x12 mm. Zaoblená základna. Materiál PP |  | 0
Stojan na zkumavky se vzorky | x | ks | 4 | 1 ks | Vhodné pro zkumavky 3,5 ml o rozměru 55x12 mm. Materiál PC, 18 otvorů v mřížce, průměr otvoru 12,8 mm +/- 10 % |  | 0
ŠPIČKY 200 ul bez filtru | x | ks | 2000 | 1000 ks | Volné v sáčku. Špičky 2 - 200 pl.; Rozsah [pl] 2 - 200.; Délka [mm] 53. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus |  | 0
ŠPIČKY 1000 ul bez filtru | x | ks | 8000 | 1000 ks | Volné v sáčku. Špičky 50 - 1000 pl.; Rozsah [pl] 50 - 1000.; Délka [mm] 71. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus |  | 0
Mikrozkumavky (1.5mI) | x | ks | 1000 | 500 ks | RNAse free. S bezpečnostním SafeLock víčkem. Graduace a plocha na popis.; Barva přírodní.; Objem 1,5 ml. Kompatibilní s Eppendorf |  | 0
50 ml skleněná reagenční láhev | x | ks | 4 | 1 ks |  |  | 0
petriho misky, průměr 140 mm | x | ks | 200 | 200 ks | průměr 140 mm |  | 0
nádobky na vzorky | x | ks | 200 | 200 ks | Aseptická nádobka, materiál PP, objem 200 ml |  | 0
Kelímek spalovací | x | ks | 15 | 5 ks | 72 ml, vysoký, porcelán, typ 3, průměr 50 mm, výška 62 mm |  | 0
Trojnožka | x | ks | 1 | 1 ks | nastavitelná výška nohou, průměr 100 mm, výška 210 mm |  | 0
Triangl | x | ks | 2 | 1 ks | délka strany 80 mm |  | 0
Kleště chemické | x | ks | 3 | 1 ks | kelímkové, 220 mm; materiál: leštěná ocel 18/10 |  | 0
Odpařovací miska | x | ks | 3 | 1 ks | objem 110 ml, průměr 96 mm, porcelán |  | 0
Soxhletův extraktor | x | ks | 3 | 1 ks | objem 100 ml, NZ1 29/32, NZ45/40 |  | 0
Držák na výplach očí | x | ks | 1 | 1 ks | materiál PS |  | 0
Zkumavka centrifugační 50 ml | x | ks | 50 | 50 ks | Zkumavka centrifugační, objem 50 ml, stojící, sterilní, kónické dno, PP, šroubovací víčko |  | 0
Nůžky chirurgické | x | ks | 2 | 1 ks | rovné, hrotnaté, 130 mm, nerez |  | 0
Čistící utěrky | x | role | 24 | 6 rolí | Ručníky, v roli, bílé, 2 vrstvé, návin min. 150 m. Dodávka po baleních á 6 rolí. |  | 0
Hygienické kapesníky | x | balení | 20 | 1 | Hygienické ručníky (cca 24 x 23 cm) skládané v boxu s výdejným otvorem, 100 % bělená celulóza, 2-vrstvé, 200 ks v balení. |  | 0
Špičky univerzální k automatickým pipetám | x | ks | 10000 | 1000 ks | Špičky autoklávovatelné, objem 0,1-10 µl; volné balení |  | 0
Laboratorní napínací krycí fólie | x | ks | 2 | 1 ks | fólie Dura Seal cca 12,7 cm, návin min. 45 m, role |  | 0
Chladící kontejner s víkem 4 l | x | ks | 2 | 1 ks | nádoba na led pro chlazení vzorků citlivých na teplotu, silné izolační vlastnosti, objem 4 l, polyuretan |  | 0
Skladovací box na mikrozkumavky 50 jamek (1,5-2 ml) | x | ks | 40 | 5 ks | pro uložení vzorků; různé barvy, modrá, zelená, fialová, žlutá, oranžová, polypropylen |  | 0
Barvu měnící chladící PCR destička | x | ks | 4 | 2 ks | PCR chladící destička pro termosenzitivní aplikace, buněčné testy, rozmrazování vzorků, zastavení reakce |  | 0
Reakční destička 96-jamek 0,1 ml | x | ks | 10 | 10 ks | Rychlá optická 96jamková reakční destička; zkrácení reakční doby PCR ze 2 hodin na pouhých 25 minut |  | 0
96 Well Plate, Non-Treated Surface, Pack of 25 | x | ks | 100 | 25 ks | 96jamkové mikrodestičky; použití pro screening antibiotik, testy na bázi buněk a screening sloučenin; ploché dno |  | 0
48 Well Plate, Non-Treated Multidishes | x | ks | 75 | 75 ks | 48jamkové mikrodestičky; kulaté jamky s plochým dnem; sterilní |  | 0
24 Well Plate, Non-Treated Multidishes | x | ks | 75 | 75 ks | 24jamkové mikrodestičky; kulaté jamky s plochým dnem; sterilní |  | 0
Zobrazovací miska s polymerovým krycím sklíčkem, 35mm | x | ks | 60 | 10 ks | použití pro špičkovou mikroskopii a buněčné testy; polymerní krycí sklíčko; ošetřené; sterilizované |  | 0
periférní voskové tyčinky | x | ks | 60 | 60 ks | měkký, lepkavý vosk, který se snadno tvaruje při pokojové teplotě |  | 0
Miska třecí s tloučkem, achátová, 25 ml | x | ks | 3 | 1 ks | průměr 75 mm, výška 30 mm, objem 25ml |  | 0
Nabídková cena bez DPH | [6 empty] | 0