## List1
Příloha č. 3 - Specifikace plnění - kalkulační model
Předmět | Registrační číslo CAS | jednotka | Požadované množství jednotek | Požadované balení (maximální) | Podrobná specifikace | Jednotková cena bez DPH (= cena za 1 měrnou jednotku uvedenou ve sloupci C) | Cena bez DPH | Konkrétní produkt nebo katalogové číslo
Čistící utěrky | x | role | 6 | 6 ks rolí | Ručníky v roli, bílé, 2 vrstvé, šířka role minimálně 20 cm a maximálně 40 cm, návin min 150 m |  | 0
Zásobník PCR - Cooler | x | ks | 2 | 2 ks | Objem mikrozkumavek: 0,2 ml/0,5 ml, chlazení vzorků po více než 1 hodinu na 0°C (při 2 hodinovém předchlazení v -20°C); zásobník mění barvu při překročení teploty 7°C |  | 0
Špičky 10 ul bez filtru | x | ks | 10000 | 1000 ks | Volné v uzavíratelném sáčku, hromadně balené; špičky 10 ul, neutrální barvy, sterilní, kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus; bez nukleových kyselin, pyrogenů/endotoxinů, inhibitorů PCR a stopových kovů |  | 0
špičky 200 ul bez filtru | x | ks | 5000 | 1000 ks | Volné v uzavíratelném sáčku, hromadně balené; špičky 200 ul, sterilní, neutrální barvy, kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus; bez nukleových kyselin, pyrogenů/endotoxinů, inhibitorů PCR a stopových kovů |  | 0
Špičky 1000 ul bez filtru | x | ks | 5000 | 1000 ks | Volné v uzavíratelném sáčku, hromadně balené; špičky 1000 ul, sterilní, neutrální barvy, kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus; bez nukleových kyselin, pyrogenů/endotoxinů, inhibitorů PCR a stopových kovů |  | 0
Reloading racks špičky 10 ul bez filtru | x | ks | 9600 | 10 x 96 ks | Reloading racks špičky 10 ul; neutrální barvy, nesterilní, kompatabilní s Eppendorf ResearchPlus, bez nukleových kyselin, pyrogenů/endotoxinů, inhibitorů PCR a stopových kovů |  | 0
Reloading racks špičky 200 ul bez filtru | x | ks | 48000 | 10 x 96 ks | Reloading racks špičky 200 ul; neutrální barvy, nesterilní, kompatabilní s Eppendorf ResearchPlus, bez nukleových kyselin, pyrogenů/endotoxinů, inhibitorů PCR a stopových kovů |  | 0
Reloading racks špičky 1000 ul bez filtru | x | ks | 24000 | 5 x 96 ks | Reloading racks špičky 1000 ul; neutrální barvy, nesterilní, kompatabilní s Eppendorf ResearchPlus, bez nukleových kyselin, pyrogenů/endotoxinů, inhibitorů PCR a stopových kovů |  | 0
PCR zkumavky s plochým víčkem, 0,2 ml, single | x | ks | 10000 | 1000 ks | PP, 0,2 ml tenkostěnné zkumavky PCR, jednotlivé, kompatibilní se standardními 96-jamkovými tepelnými bloky, vysoká propustnost světla, sterilizovány, bez Dnázy/Rnázy |  | 0
Kyvety | x | ks | 1000 | 100 ks | křišťálově čistý panenský GPPS, materiál PS, objem 1,5 ml (doporučený pracovní objem: 1-2,5 ml); velikost 10 x 10 x 45 mm, dvě optická okna, zapuštěné strany |  | 0
Mikrocentrifugační zkumavky 0,5 ml | x | ks | 8000 | 1000 ks | volné v sáčku, objem 0,5 ml, neutrální barvy, bez Dnáz/Rnáz, nepyrogenní; maximální rychlost otáčení až 25 000 xg, autoklávovatelné |  | 0
Mikrocentrifugační zkumavky 1,5 ml | x | ks | 4000 | 500 ks | volné v sáčku, objem 1,5 ml, neutrální barvy, bez Dnáz/Rnáz, nepyrogenní; maximální rychlost otáčení až 25 000 xg, autoklávovatelné |  | 0
Stojan na centrifugační zkumavky | x | ks | 100 | 100 ks | stojan se 7 otvory, vhodné pro 2,0 ml mikrocentrifugační zkumavku a 15 ml a 50 ml kuželovou centrifugační zkumavku; materiál PP, nesterilní, autoklávovatelný a zmrazitelný |  | 0
Inokulační smyčky 10 ul | x | ks | 3000 | 1 ks | kapacita 10 ul; materiál PS, žluté barvy, sterilní, vakuově-plynová plazmová povrchová úprava, umožňující připojení kapalného nebo pevného kultivačního média |  | 0
Rozmetadla, tvar L | x | ks | 300 | 100 ks | materiál PP, jednotlivě balené a hromadné balení, sterilní, nepyrogenní, standardní řada, pro rovnoměrné šíření buněčných nebo bakteriálních kultur |  | 0
Rukavice nitrilové vel. S | x | pár | 1000 | 100 párů | nitrilové rukavice, nepudrované, velikost S |  | 0
Rukavice nitrilové vel. M | x | pár | 2000 | 100 párů | nitrilové rukavice, nepudrované, velikost M |  | 0
Rukavice nitrilové vel. L | x | pár | 1000 | 100 párů | nitrilové rukavice, nepudrované, velikost L |  | 0
Reakční destička 96-jamek 0,1 ml | x | ks | 90 | 10 ks | Rychlá optická 96jamková reakční destička; zkrácení reakční doby PCR ze 2 hodin na pouhých 25 minut |  | 0
Nabídková cena bez DPH | [6 empty] | 0