## List1
Příloha č. 3 - Specifikace plnění - kalkulační model
Předmět | Registrační číslo CAS | jednotka | Požadované množství jednotek | Požadované balení (maximální) | Podrobná specifikace | Jednotková cena bez DPH (= cena za 1 měrnou jednotku uvedenou ve sloupci C) | Cena bez DPH | Konkrétní produkt nebo katalogové číslo
High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit with RNase Inhibitor | x | reakce | 800 | 200 reakcí | kvantitativní konverze až 2 ug celkové RNA na jednovláknovou cDNA v jediné 20 ul reakci |  | 0
Turbo DNA-free Kit | x | reakce | 500 | 50 reakcí | účinné a úplné štěpení DNA spolu s odstraněním enzymu a dvojmocných kationtů po štěpení, sada obsahuje hyperaktivní Dnázu a umožňuje odstranit stopová množství DNA, která mohou interferovat s RT-PCR |  | 0
DEPC-Treated Water | 7732-18-5 | ml | 500 | 10 x 50 ml | upravená, certifikovaná voda bez obsahu nukleáz |  | 0
TRIzol reagent | x | ml | 600 | 100 ml | Činidlo na principu TRIzol umožňuje izolaci DNA, RNA a proteinů z téhož vzorku. Vhodné pro použití na vzorcích bakterií, krve, buněk, tkáně, kvasinek, virů. Pro použití při qPCR, RT-PCR, cDNA stavby knihoven. |  | 0
UltraPur DNase/RNase-Free Distilled Water | x | ml | 1000 | 500 ml | Vhodná pro použití v molekulární biologii. Bez DNázy, bez Rnázy, bez proteázy. |  | 0
Taq DNA Polymerase, recombinant (5 U/µL) | x | jednotky | 2000 | 500 jednotek | vysoce termostabilní DNA polymeráza z termofilní bakterie Thermus aquaticus; použití na rutinní PCR amplifikace fragmentů DNA do 5 kb a značení DNA |  | 0
dNTP Mix (10 mM each) | x | ml | 20 | 5 x 1.0 ml | Sada směsí vodních roztoků dATP, dCTP, dGTP a dTTP při koncové koncentraci 10 mM. Čistota nukleotidů je větší než 99 %. Vhodná pro molekulární biologii. Bez lidské a E. coli DNA. Vhodná pro long range PCR, RT-PCR, standart PCR |  | 0
RNase A, DNase and protease-free (10 mg/mL) | x | mg | 40 | 10 mg | endonukleáza štěpící jedno- a dvouvláknovou DNA; rekombinantní enzym |  | 0
TRIzol Max Bacterial RNA Isolation Kit | x | izolace | 100 | 100 izolací | Sada činidel na principu TRIzol vhodná pro qPCR, RT-PCR, syntézu cDNA, analýzy microarray. |  | 0
Phire Plant Direct PCR Master Mix | x | reakce | 500 | 250 reakcí | Sada pro amplifikaci DNA přímo z rostlinných vzorků. Nevyžaduje purifikaci před PCR. Vhodná pro sekvenování. |  | 0
PowerUp SYBR Green Master Mix | x | ml | 20 | 5 ml | připravený, optimalizovaný, univerzální 2X master mix pro pracovní postupy PCR v reálném čase |  | 0
Methanol LC-MS CHROMASOLV | 67-56-1 | l | 12.5 | 2,5 l | čistota ≥ 99,9%. Vhodný pro použití v HPLC. |  | 0
Acetonitril LC-MS CHROMASOLV | 75-05-8 | l | 20 | 4x2,5 l | Hustota (g/cm3): 0,79; čistota ≥ 99,9%. Vhodný pro použití v HPLC |  | 0
Water LC-MS CHROMASOLV | 7732-18-5 | l | 16 | 4 l | Vhodná pro HPLC, Honeywell |  | 0
2-Propanol LC-MS CHROMASOLV | 67-63-0 | l | 10 | 4x2,5l | Hustota (g/cm3): 0,785; čistota ≥ 99,9%. Vhodný pro použití v HPLC |  | 0
Hexane CHROMASOLV, for HPLC | 110-54-3 | l | 10 | 2,5 l | použití pro HPLC, >=97.0% (GC) |  | 0
Chalcogran | 38401-84-2 | g | 1 | 1 g | 96 %, směs izomerů |  | 0
Nabídková cena bez DPH | [6 empty] | 0