## Kity
Poř. Číslo | Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Množství (předpokládané) | Požadovaná max. velikost balení | Jednotková cena v Kč bez DPH (jednotka viz sloupec D) | Celková cena v Kč bez DPH (sloupec E x sloupec G) | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
1 | kit pro stanovení bílkovin | sada kolorimetrického testu pro jednoduché a přesné stanovení celkových bílkovin, kolorimetrický test je založený na Bradfordově metodě, kompatibilní s mnoha běžnými laboratorními reagenciemi, obsahuje 450 ml koncentrátu barvivových činidel, standard - hovězí sérový albumin (BSA), využití pro 440 standardních testů nebo 2200 testů na mikrotitračních destičkách (96 jamkové, rychlotesty), použití standardní testy pro koncentraci bílkovin 200-1400ug/ml (20-140ug celkových bílkovin), použití pro test s nízkou koncentrací bílkovin < 25 ug/ml (1-20ug celkových bílkovin) | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
2 | kit pro stanovení aminokyselin | kit obsahuje směs 18 aminokyselin, pro stanovení aminokyselinového složení peptidových hydrolyzátů, obsahuje přesné množství každé aminokyseliny v koncentraci 2,5±0,1 uMol/ml kromě cystinu 1,25±0,1 uMol/ml = použití jako kvantifikační standard, rozpuštěný v 0,1N HCl a stabilizavaný jako 1 ml alikvoty v uzavřených skleněných ampulích, standard H - navržený pro analýzu složení aminokyselin pomocí metod HPLC proteinových nebo peptidových hydrolyzátů, pro standardizaci mikrobiologických a jiných testů se používá pouze směs L-formy každé aminokyseliny | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
3 | kit pro stanovení celkového obsahu fosforečnanů | platforma - test ´N Tube (TNT) - 16 mm kyvety s víčkem představují uzavřený systém pro míchání a měření, počet testů 50, podmínky skladování 10-25°C, rozsah měření 0,06-3,50 mg/L PO4, 16 mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900, metoda mineralizace s persíranem v kyselém prostředí | kit | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
4 | kit pro stanovení dusitanů | min. 75 testů, metoda kolorimetrická s testovacími proužky 0,5-1-2-5-10 mg/L NO₂⁻ | kit | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
5 | Kit pro klonování PCR produktů | Kit pro klonování PCR produktů obsahující vektor s T7 a SP6 RNA polymerázovými promotory a T4 DNA ligázu, min. 20 reakcí | kit | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
6 | Kit pro qPCR kvantifikaci telomerázové DNA | Kit pro qPCR kvantifikaci délky telomer v genomové DNA, použitelný pro DNA izolovanou z buněčných a tkáňových kultur lidských buněk, obsahující qPCR master mix, min. 100 reakcí | kit | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
7 | Kit pro kvantifikaci 5-methylcytosinu v genomové DNA s fluorimetrickou detekcí | Kit pro kvantifikaci 5-methylcytosinu v genomové DNA s fluorimetrickou detekcí, na bázi microplate readeru, s detekčními limity: od 50 pg methylované DNA a 20 ng vstupní genomové DNA, min. 96 reakcí | kit | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
8 | Kit pro qPCR se SYBR green barvivem | Kit pro přípravu qPCR reakcí obsahující master mix s komponenty: DNA polymeráza, dNTPs, MgCl2, barvivo SYBR green I.,min. 1000reakcí | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
9 | Kit pro syntézu cDNA | Kit pro syntézu cDNA použitelný pro 1 µg - 1 pg vstupní RNA v 20 µl reakci, obsahující master mix s komponenty: reverzní transkriptáza, inhibitor RNáz, dNTPs, MgCl2, min. 100 reakcí | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
10 | Kit pro syntézu PCR produktů s Taq polymerázou | Kit pro syntézu PCR produktů obsahující master mix s komponenty: DNA Taq polymeráza, dNTPs, MgCl2, min. 100 reakcí | kit | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
11 | Kit pro syntézu PCR produktů s HF polymerázou | Kit pro syntézu PCR produktů obsahující master mix s komponenty: DNA High-Fidelity polymeráza, dNTPs, MgCl2, min. 100 reakcí | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
12 | Human IL-6 Quantikine ELISA Kit | Stanovení prozánětlivých cytokinů. Test: sendvičová ELISA na pevné fázi ve formátu 96jamkové proužkové destičky. Délka testu je 4,5 hodiny k analýze supernatantu buněčných kultur o objemu 100 uL/jamka. Citlivost testu 0,7 pg/mL; rozsah testu 3,1-300 pg/mL. Specifičnost testu – přirozený a rekombinantní lidský IL-6. | kit | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
13 | DTA00D Human TNF-alpha Quantikine ELISA Kit | Stanovení prozánětlivých cytokinů. Test: sendvičová ELISA na pevné fázi ve formátu 96jamkové proužkové destičky. Délka testu je 4 hodiny k analýze supernatantu buněčných kultur o objemu 50 uL/jamka. Citlivost testu 6,23 pg/mL; rozsah testu 15,6-1000 pg/mL. Specifičnost testu – přirozený a rekombinantní lidský TNF-alfa. | kit | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
14 | Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit | Stanovení prozánětlivých cytokinů. Test: sendvičová ELISA na pevné fázi ve formátu 96jamkové proužkové destičky. Délka testu je 3,5 hodiny k analýze supernatantu buněčných kultur o objemu 200 uL/jamka. Citlivost testu 1 pg/mL; rozsah testu 3,9 - 250 pg/mL. Specifičnost testu – přirozený a rekombinantní lidský IL-1 beta. | kit | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
15 | Salmonella test kit | Aglutinační test pro identifikaci presumptivních bakterií rodu Salmonella, na základě reakce se specifickými antigeny, min. 100 reakcí | kit | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
16 | kit pro detekci inosinu v homogenátech mozkové tkáně | Vhodné pro měření inosinu v různých vzorcích včetně tkání a buněk. Kit poskytící jednoduchý a přímý postup pro měření inosinu v různých vzorcích. Koncentrace inosinu je určena sdruženou enzymatickou reakcí, při které se inosin přeměňuje na hypoxanthin, který reaguje se substrátovou směsí a sondou, čímž vzniká fluorometrický produkt (λex = 535/λem = 587 nm), úměrný přítomnému inosinu, min. 100 reakcí | kit | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
17 | kit pro měření ureásové aktivity | Vhodné pro detekci aktivity ureázy v biologických a environmentálních vzorcích. V testu ureáza katalyzuje hydrolýzu močoviny vedoucí k produkci amoniaku. Amoniak se stanoví Berthelotovou metodou, výsledkem je kolorimetrické měření produktu při 670 nm, úměrné aktivitě ureázy přítomné ve vzorku. Jedna jednotka ureázy je množství enzymu, které katalyzuje tvorbu 1,0 μmolu amoniaku za minutu při pH 7,0. min. 100 reakcí | kit | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
18 | kit na provádění testů metabolismu sacharidů | Miniaturizovaný biochemický test schopnosti utilizace 50 různých sacharidových substrátrů pro laktobacily a další bakterie | strips | 100 | 10 stripů | 0 | 0
19 | kit na identifikaci Enterobacteriaceae | miniaturizovaný biochemický test pro 4hodinovou identifikaci Enterobacteriaceae | strips | 250 | 25 stripů | 0 | 0
21 | kit na stanovení koncentrace humánního lysozymu | Tento test využívá techniku ​​kvantitativního enzymového imunotestu, která měří specifikovaný antigen ve vzorcích. | kit | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
22 | kit na stanovení koncentrace humánního laktoferinu v mateřském mléce | Tento test využívá techniku ​​kvantitativního enzymového imunotestu, která měří specifikovaný antigen ve vzorcích. | kit | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
23 | COX KIT | Kit pro stanovení akvitity COX, luminiscenční metoda, citlivost minimálně 0,150 U/ml, rozsah minimálně 8-60 U/ml, umožňuje vyhodnotit COX I a COX II inhibitory v mikrotitrační destičce, výsledek již po 5s měření, součást kitu je COX substrát, Ibuprofen, meloxikan, NSAID, těsnění, bílá 96-ti jamková mikrotitrační destička, min. 96 reakcí | reakce | 576 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
24 | Glutathion peroxidasa Kit | Kit na stanovení Glutathion peroxidazy (GPX) pomocí kolometrického měření, absorbance 340nm , souprava obsahuje všechna nezbytná činidla pro snadné stanovení aktivity SOD kolometrickou metodou. Výsledky do 60 minut, Kit minimálně na 96 testů | reakce | 576 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
25 | GST kit | jednorázový kit pro stanovení GST značených proteinů, rychlí test pomocí proužků k detekci GST značených proteinů z media buněčných kultůr nebo buněčných lyzátů bez zvláštního vybavení a další manupulace. jednoduchá a rychlá metoda poskytující výsledky do 15 minut s vysokou citlivosti i při nízkých koncentracích ug/ml, spelihlivý jako standardní ELISA, možnost dlouhodobého skladování, min. 10 reakcí | kit | 15 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
26 | IL-10 kit | ELISA souprava na stanovení myší IL-10, vzorek séra a buněčného supernatantu; inter-assay cv: <12%; intra-assay cv: <10% ; citlivost minimálně 50 pg/ml; rozsah standardní křivkyminimálně 80 - 4500 pg/ml | kit | 8 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
27 | Katalasa Kit | Kit na stanovení aktivity katalázy pomocí kolometrického měření, kolometrická absorbance OD 560-570nm nebo flurometická 535/587 nm , souprava obsahuje všechna nezbytná činidla pro snadné stanovení aktivity SOD kolometrickou metodou. Výsledky do 40 minut, Kit minimálně na 100 testů | kit | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
28 | Superoxiddismutasa kit | Kit na stanovení superoxiddismutazy (SOD) pomocí kolometrického měření, absorbance 450nm , souprava obsahuje všechna nezbytná činidla pro snadné stanovení aktivity SOD kolometrickou metodou. Výsledky do 40 minut, Kit minimálně na 100 testů | kit | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
29 | test sullforhodaminu B | test sullforhodaminu B v buněčné kultuře pro stanovení cytotoxicity, min. 1000 testů | kit | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
30 | TNF-alfa kit | ELISA souprava pro stanovení TNF-alfa (myš), citlivé kolometrické stanovení, absorbance při 450 nm, reaktivní druh myš, snadná a pohodla metoda pro stanovení myšího TNF alfa, rozsah detekce minimálně 15,5 pg/ml - 1000 pg/ml supernatantu, citlivost <1 pg/ml, součást, TNF alfa potažená destička, standardt myší TNF (10ng/lahvičku), ředící pufr vzorku, roztoku protilátek, ABC | kit | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
31 | kit na stanovení selenu | kolometrická metoda na stanovení vit. E, OD 450nm, výsledek do 3,5h, rozsah měření minimálně 0,312-20ng/ml, součástí kitu jsou všechny potřebné chemikálie a substráty pro vlastní provedení, možnost měřit z tkání a buněčného supernatantu a dalších biologických tekutin, citlivost minimálně 0,15 ng/ml, Kit minimálně na 96 testů | kit | 10 | 96 testů | 0 | 0
33 | ascorbic acid test - reflektometrie | testovací proužky pro reflektometrické stanovení kyseliny askorbové; rozsah obsahu 25-450 mg/L; min. počet testů 50 | balení | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
34 | ascorbic acid test - kolorimetrie | testovací proužky pro kolorimetrické stanovení kyseliny askorbové; rozsah obsahu 50-2000 mg/L; min. počet testů 100 | balení | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
35 | nitrite test - kolorimetrie | testovací proužky pro kolorimetrické stanovení dusitanů (NO₂⁻); rozsah obsahu 2-80 mg/L; min. počet testů 100 | balení | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
36 | nitrite test - kolorimetrie | testovací proužky pro kolorimetrické stanovení dusitanů (NO₂⁻); rozsah obsahu 0.1-3 g/L; min. počet testů 100 | balení | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
37 | nitrite test - reflektometrie | testovací proužky pro reflektometrimetrické stanovení dusitanů; rozsah obsahu 0.03-1 g/L; min. počet testů 50 | balení | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
38 | nitrite test - reflektometrie | testovací proužky pro reflektometrimetrické stanovení dusitanů; rozsah obsahu 0.5-25 mg/L; min. počet testů 50 | balení | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
39 | nitrate test - reflektometrie | testovací proužky pro reflektometrimetrické stanovení dusičnanů; rozsah obsahu 5-225 mg/L; min. počet testů 50 | balení | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
40 | nitrate test - kolorimetrie | testovací proužky pro kolorimetrické stanovení dusičnanů; rozsah obsahu 10-500 mg/L; min. počet testů 100 | balení | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
41 | ammonium test - kolorimetrie | testovací proužky pro kolorimetrické stanovení NH4+; rozsah obsahu 10-400 mg/L; min. počet testů 100 | balení | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
42 | ammonium test - reflektometrie | testovací proužky pro kolorimetrické stanovení NH4+; rozsah obsahu 20-180 mg/L; min. počet testů 50 | balení | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
43 | ammonium test - reflektometrie | testovací proužky pro kolorimetrické stanovení NH4+; rozsah obsahu 5-20 mg/L; min. počet testů 50 | balení | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
|  | Nabídková cena celkem |  |  |  |  | 0
Parametry - akceptace odchylky +/- 5 %