## List1
Laboratorní materiál a vybavení pro laboratoře FŽP
Specifikace plnění - kalkulační model
Předmět | jednotka | Požadované množství jednotek | Požadované balení | Podrobná specifikace | Jednotková cena bez DPH (= cena za 1 měrnou jednotku uvedenou ve sloupci C) | Cena bez DPH | Konkrétní produkt nebo katalogové číslo
Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá | ks | 10 |  | objem 50 ml, širokohrdlá, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá | ks | 20 |  | objem 100 ml, širokohrdlá, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá | ks | 3 |  | Borosilikátové sklo, širokohrdlá, 250 ml |  | 0
Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá | ks | 11 |  | objem 500 ml, širokohrdlá, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá | ks | 6 |  | Borosilikátové sklo, širokohrdlá, 1000 ml |  | 0
Baňka Erlenmeyerova úzkohrdlá | ks | 15 |  | Borosilikátové 3.3 sklo, úzkohrdlá, 500 ml |  | 0
Banka Erlenmayerova úzkohrdlá | ks | 6 |  | Borosilikátové 3.3 sklo, úzkohrdlá 2000 ml |  | 0
Baňka Erlenmeyerova úzkohrdlá | ks | 13 |  | Borosilikátové 3.3 sklo, úzkohrdlá, 1000 ml |  | 0
Baňka Erlenmeyerova s odsávaním | ks | 3 |  | Borosilikátové sklo, 500 ml |  | 0
Baňka Erlenmeyerova s odsávaním | ks | 3 |  | Borosilikátové sklo, 1000 ml |  | 0
Odměrná baňka s PE zátkou | ks | 20 |  | objem 50 ml, čiré borosilkátové sklo, s ryskou a zábrusem |  | 0
Odměrná baňka s PE zátkou | ks | 20 |  | objem 100 ml, čiré borosilkátové sklo, s ryskou a zábrusem |  | 0
Odměrná baňka s PE zátkou | ks | 5 |  | objem 250 ml, čiré borosilkátové sklo, s ryskou a zábrusem |  | 0
Odměrné baňky se skleněnou zátkou | ks | 25 |  | skleněné 25 ml |  | 0
Odměrné baňky se skleněnou zátkou | ks | 25 |  | skleněné 50 ml |  | 0
Odměrné baňky se skleněnou zátkou | ks | 25 |  | skleněné 100 ml |  | 0
Odměrné baňky se skleněnou zátkou | ks | 25 |  | skleněné 200 ml |  | 0
Odměrné baňky se skleněnou zátkou | ks | 25 |  | skleněné 250 ml |  | 0
Odměrné baňky se skleněnou zátkou | ks | 25 |  | skleněné 500 ml |  | 0
Odměrné baňky se skleněnou zátkou | ks | 25 |  | skleněné 1000 ml |  | 0
Odměrné baňky se skleněnou zátkou | ks | 10 |  | skleněné 10 ml |  | 0
Odměrné baňky se skleněnou zátkou | ks | 10 |  | skleněné 2000 ml |  | 0
Odměrné baňky se skleněnou zátkou | ks | 10 |  | skleněné 5000 ml |  | 0
Odměrné baňky s PE zátkou | ks | 30 |  | plastové 25 ml, s PE nebo PP zátkou |  | 0
Odměrné baňky s PE zátkou | ks | 30 |  | plastové 50 ml, s PE nebo PP zátkou |  | 0
Odměrné baňky s PE zátkou | ks | 30 |  | plastové 100 ml, s PE nebo PP zátkou |  | 0
Odměrné baňky s PE zátkou | ks | 30 |  | plastové 200 ml , s PE nebo PP zátkou |  | 0
Odměrné baňky s PE zátkou | ks | 30 |  | plastové 250 ml, s PE nebo PP zátkou |  | 0
Odměrné baňky s PE zátkou | ks | 5 |  | plastové 500 ml, s PE nebo PP zátkou |  | 0
Odměrné baňky s PE zátkou | ks | 5 |  | plastové 1000 ml, s PE nebo PP zátkou |  | 0
Odměrné baňky s PE zátkou | ks | 5 |  | plastové 10 ml, s PE nebo PP zátkou |  | 0
Odměrné baňky s PE zátkou | ks | 5 |  | skleněné 2000 ml, odměrná baňka široká s úzkým dlouhým hrdlem |  | 0
Odměrné baňky s PE zátkou | ks | 5 |  | skleněné 5000 ml, odměrná baňka široká s úzkým dlouhým hrdlem |  | 0
Odměrka kónická | ks | 20 |  | lisovaná stupnice, PP, objem 100 ml |  | 0
Odměrka kónická | ks | 20 |  | lisovaná stupnice, PP, objem 100 ml |  | 0
Odměrka kónická | ks | 20 |  | lisovaná stupnice, PP, objem 250 ml |  | 0
Baňka odsávací | ks | 2 |  | Silnostěnná baňka s celoskleněnou nebo šroubovací olivkou pro vakuovou filtraci, borosilikátové sklo, 500 ml |  | 0
Kádinka nízká s výlevkou | ks | 40 |  | objem: 100 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
Kádinka, nízká s výlevkou | ks | 10 |  | objem 800 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
Kádinka, nízká s výlevkou | ks | 30 |  | objem 600 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
Kádinka, nízká s výlevkou | ks | 30 |  | objem 400 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
Kádinka, nízká s výlevkou | ks | 30 |  | objem 50 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
Kádinka, nízká s výlevkou | ks | 20 |  | objem 2000 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
Kádinka, nízká s výlevkou | ks | 20 |  | objem 5000 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
kádinka vyšší skleněná s výlevkou | ks | 20 |  | 100 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
kádinka vyšší skleněná s výlevkou | ks | 20 |  | 250 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
kádinka vyšší skleněná s výlevkou | ks | 20 |  | 400 ml,s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
kádinka vyšší skleněná s výlevkou | ks | 20 |  | 600 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
kádinka vyšší skleněná s výlevkou | ks | 20 |  | 1000 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
kádinka vyšší skleněná s výlevkou | ks | 20 |  | 2000 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
kádinka vyšší skleněná s výlevkou | ks | 20 |  | 5000 ml,s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
Kádinka nízká s výlevkou | ks | 65 |  | objem 25 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
Kádinka nízká s výlevkou | ks | 45 |  | objem 150 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
Kádinka nízká s výlevkou | ks | 65 |  | objem 250 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
Kádinka nízká s výlevkou | ks | 25 |  | objem 5 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
Kádinka nízká s výlevkou | ks | 25 |  | objem 10 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
Kádinka nízká s výlevkou | ks | 15 |  | objem 600 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
Kádinka nízká s výlevkou | ks | 22 |  | objem 1000 ml, s orientační stupnicí, z borosilikátového skla |  | 0
Kádinka dle Phillipse, nízký tvar | ks | 10 |  | Objem 150, Philipsova kádinka kónického tvaru z čirého borosilikátového skla s výlevkou, bez stupnice |  | 0
Kádinka nízká s výlevkou | ks | 20 |  | 5 ml, borosilikátové sklo |  | 0
Kádinka nízká s výlevkou | ks | 20 |  | 10 ml, borosilikátové sklo |  | 0
Kádinka nízká s výlevkou | ks | 20 |  | 25 ml, borosilikátové sklo |  | 0
Kádinka nízká s výlevkou | ks | 20 |  | 50 ml, borosilikátové sklo |  | 0
Kádinka nízká s výlevkou | ks | 20 |  | 100 ml, borosilikátové sklo |  | 0
Kádinka nízká s výlevkou | ks | 20 |  | 250 ml, borosilikátové sklo |  | 0
Kádinka nízká s výlevkou | ks | 20 |  | 400 ml, borosilikátové sklo |  | 0
Kádinka nízká s výlevkou | ks | 20 |  | 600 ml, borosilikátové sklo |  | 0
Kádinka nízká s výlevkou | ks | 20 |  | 1000 ml, borosilikátové sklo |  | 0
Kádinka vyšší s výlevkou | ks | 20 |  | 100 ml s orientační stupnicí, z plastu |  | 0
Kádinka vyšší s výlevkou | ks | 20 |  | 250 ml s orientační stupnicí, z plastu |  | 0
Kádinka vyšší s výlevkou | ks | 20 |  | 400 ml s orientační stupnicí, z plastu |  | 0
Kádinka vyšší s výlevkou | ks | 20 |  | 600 ml s orientační stupnicí, z plastu |  | 0
Kádinka vyšší s výlevkou | ks | 20 |  | 1000 ml s orientační stupnicí, z plastu |  | 0
Kádinka vyšší s výlevkou | ks | 20 |  | 2000 ml s orientační stupnicí, z plastu |  | 0
Kádinka vyšší s výlevkou | ks | 20 |  | 5000 ml s orientační stupnicí, z plastu |  | 0
Válec odměrný vysoký | ks | 2 |  | objem 50 ml, materiál TPX(Polymethylpentene), třída A, s reliéfní stupnicí |  | 0
Válec odměrný vysoký | ks | 2 |  | objem 250 ml, materiál TPX(Polymethylpentene),třída A, s reliéfní stupnicí |  | 0
Válec odměrný vysoký | ks | 4 |  | objem 1000 ml, materiál TPX(Polymethylpentene),třída A, s reliéfní stupnicí |  | 0
Odměrný válec | ks | 2 |  | plastový 20 -25 ml |  | 0
Odměrný válec | ks | 2 |  | plastový 50 ml |  | 0
Odměrný válec | ks | 2 |  | plastový 100 ml |  | 0
Odměrný válec | ks | 2 |  | plastový 250 ml |  | 0
Odměrný válec | ks | 2 |  | plastový 500 ml |  | 0
Odměrný válec | ks | 2 |  | plastový 1000 ml |  | 0
Odměrný válec | ks | 2 |  | skleněný 20 - 25 ml |  | 0
Odměrný válec | ks | 5 |  | skleněný 50 ml |  | 0
Odměrný válec | ks | 7 |  | skleněný 100 ml |  | 0
Odměrný válec | ks | 2 |  | skleněný 250 ml |  | 0
Odměrný válec | ks | 4 |  | skleněný 500 ml |  | 0
Odměrný válec | ks | 4 |  | skleněný 1000 ml |  | 0
Nálevka hladká | ks | 15 |  | pr. 75 mm, borosilikátové sklo, zkosený stonek |  | 0
Nálevka hladká | ks | 5 |  | pr. 85 mm, borosilikátové sklo, zkosený stonek |  | 0
Nálevka s krátkým stonkem | ks | 2 |  | Borosilikátové 3.3 sklo, úhel 60°,100mm |  | 0
Büchnerova nálevka | ks | 6 |  | laboratorní porcelán, Objem: 400 ml, průměr nálevky: 116 mm (+-5mm), vnitřní průměr nálevky: 95 mm (+- 5mm), průměr otvoru: 2 mm(+- 1mm), vnitřní výška nálevky: 49 mm (+- 5mm), délka stonku: 83 mm (+- 5mm) |  | 0
Láhev reagenční, s uzávěrem | ks | 10 |  | Objem: 500 ml, borosilikátové sklo, PP uzávěr, vylévací kroužek |  | 0
Láhev reagenční, s uzávěrem | ks | 20 |  | Objem: 100 ml, borosilikátové sklo, PP uzávěr, vylévací kroužek |  | 0
Láhev skladovací, s výpustným kohoutem | ks | 1 |  | Objem 10 litrů, se šroubovým uzávěrem a uchem a výměnným kohoutem, minimální teplota -50 °C, maximální teplota +80 °C, láhev je určená k dlouhodobému použití, silnostěná, úzkohrdlá |  | 0
Láhev reagenční | ks | 25 |  | SIMAX Brand, 25 ml, skleněná, graduovaná, s modrým uzávěrem. |  | 0
Láhev reagenční | ks | 25 |  | SIMAX Brand, 50 ml, skleněná, graduovaná, s modrým uzávěrem |  | 0
Láhev reagenční | ks | 25 |  | SIMAX Brand, 100 ml, skleněná, graduovaná, s modrým uzávěrem |  | 0
Borosilkátová lahev | ks | 20 |  | Borosilkátové sklo, 250 ml, láhev s modrým PP šroubovacím uzávěrem, čirá |  | 0
Borosilkátová lahev | ks | 20 |  | Borosilkátové sklo, 500 ml, láhev s modrým PP šroubovacím uzávěrem, čirá |  | 0
Borosilkátová lahev | ks | 70 |  | Borosilkátové sklo, 1000 ml, láhev s modrým PP šroubovacím uzávěrem, čirá |  | 0
Lahev čtyřhranná | ks | 300 |  | 500ml, 77 x 77 x 116mm, PE, Zadavatel bude akceptovat rozměr 90 x 90 x 120 mm; součástí lahve je i víčko. |  | 0
Lahev čtyřhranná | ks | 210 |  | 250ml, HDPE, průměr hrdla 37mm, jednoduchý uz. ,sterilní |  | 0
Lahev graduovaná | ks | 200 |  | 100ml, PE |  | 0
Lahev graduovaná | ks | 200 |  | 250 ml, PE |  | 0
Lahev graduovaná | ks | 200 |  | 500 ml, PE |  | 0
Lahev širokohrdlá | ks | 500 |  | 100 ml, PE, s víčkem |  | 0
Lahev širokohrdlá | ks | 500 |  | 250 ml, PE, s víčkem |  | 0
Lahev širokohrdlá | ks | 500 |  | 500 ml, PE, s víčkem |  | 0
Lahev širokohrdlá | ks | 500 |  | 1000 ml, PE, s víčkem |  | 0
Lahev širokohrdlá | ks | 500 |  | 2000 ml, PE, s víčkem |  | 0
Lahev úzkohrdlá | ks | 500 |  | 250 ml, PE, s víčkem |  | 0
Lahev úzkohrdlá | ks | 500 |  | 500 ml, PE, s víčkem |  | 0
Lahev širokohrdlá | ks | 200 |  | hnědá, 100-125 ml, PE, s víčkem |  | 0
Lahev širokohrdlá | ks | 200 |  | hnědá, 250 ml, PE, s víčkem |  | 0
Lahev širokohrdlá | ks | 200 |  | hnědá, 500 ml, PE, s víčkem |  | 0
Lahev 2000ml | ks | 100 |  | HDPE,58mm,dvojitý uzávěr |  | 0
Lahev PP | ks | 30 |  | materiál lahve PP, kopolymer, PP uzávěr, centr.,1000ml |  | 0
Nádobka odběrová | balení | 1 | 100 ks | Nesterilní silnostěnná nádobka na vzorky se šroubovacím víčkem, plastová, 40 ml, průměr otvoru min.1,5 - 5 cm |  | 0
Miska porcelánová třecí | ks | 2 |  | drsná 1000ml 180/104mm |  | 0
Tlouček porcelánový | ks | 2 |  | drsný, 250/74mm (+- 5 mm) |  | 0
Miska třecí drsná, porcelánová | ks | 1 |  | typ 211a/8 objem 4300 ml |  | 0 |  | výrobce - do pol. 133
Miska třecí drsná, porcelánová | ks | 3 |  | objem 220 ml, 105/64 mm |  | 0
Miska třecí drsná, porcelánová | ks | 2 |  | objem 400 ml, 125/71 mm |  | 0
Miska třecí drsná, porcelánová | ks | 2 |  | objem 500 ml, 139/82 mm |  | 0
Miska třecí drsná, porcelánová | ks | 2 |  | objem 650 ml, 150/90 mm |  | 0
Tlouček třecí drsný porcelánový | ks | 3 |  | 210/55 mm (+- 5 mm) |  | 0
Tlouček třecí drsný porcelánový | ks | 2 |  | 370/101 mm (+- 5 mm) |  | 0
Třecí porcelanová miska s tloučkem | ks | 10 |  | S tloučkem, drsná třecí miska a tlouček, 110 ml, vnější průměr 100 mm, vnitřní výška 50mm, vnitřní průměr misky 83-86 mm, délka tloučku 135mm (+- 5 mm) |  | 0
Miska odpařovací porcelánová s rovným dnem | ks | 10 |  | objem 62 ml, průměr 70 mm |  | 0
Miska odpařovací porcelánová s rovným dnem | ks | 5 |  | objem 265 ml, průměr 112 mm |  | 0
Miska žíhací porcelánová hluboká s výlevkou | ks | 10 |  | objem 35 ml, průměr 50 mm |  | 0
Miska žíhací porcelánová hluboká s výlevkou | ks | 10 |  | objem 64 ml, průměr 60 mm |  | 0
Petriho miska | ks | 100 | balení min 10ks max. 100ks | Průsvitné, nesterilní, Průměr x výška [mm] 100 x 10 ± 0,5, Síla stěny [mm] 1,9 ± 0,5, PP nebo sklo |  | 0
Petriho miska | ks | 10 |  | průměr 5 cm, skleněná |  | 0
Petriho miska | ks | 10 |  | průměr 7 cm, skleněná |  | 0
Petriho miska | ks | 10 |  | průměr 10 cm, výška 15 cm, skleněná |  | 0
Petriho miska | ks | 10 |  | průměr 15 cm, skleněná |  | 0
Petriho miska | balení | 1 | 500 ks | Kulatá bakteriologická miska se třemi výstupky ve víčku, materiál PS, průměr 90 mm, ventilovaná, asepticky vyráběná |  | 0
Petriho miska | ks | 100 | balení min 10ks max. 100ks | Kulatá bakteriologická miska se třemi výstupky ve víčku, výstupky zajišťují výměnu vzduchu uvnitř misky, Průměr (mm): 150 ± 0,5; Výška (mm): 15 ± 0,5 |  | 0
Petriho miska | ks | 100 | balení min 10 ks max. 100 ks | sodno-draselné sklo, nelze autoklávovat, 90x15mm, síla stěny 1,35 mm |  | 0
Pinzeta s keramickým hrotem, špičatá | ks | 1 |  | s keramickým hrotem, špičatá |  | 0
Pinzeta plastová, špičatá | ks | 1 |  | plastová, špičatá, 145 mm |  | 0
Pinzeta anatomická, jemná | ks | 1 |  | anatomická, jemná, 200 mm |  | 0
Pinzeta | ks | 3 |  | Délka 115 mm, plastová, POM |  | 0
Pinzeta technická | ks | 6 |  | nerez,délka 240 mm, například jako produkt katalog číslo B0CH1013 |  | 0
Pinzeta technická | ks | 10 |  | nerez, délka 190 mm |  | 0
Pinzeta technická | ks | 20 |  | nerez, délka 135 mm |  | 0
Lžička oboustranná | ks | 5 |  | délka 180 mm |  | 0
Střička širokohrdlá | ks | 3 |  | Určeno na Ethanol, objem 500 ml, Označena Identifikačním štítkem pro Ethanol; odolné vůči poškrábání, materiál Polyethylen (LDPE) |  | 0
Střička širokohrdlá | ks | 2 |  | Určeno na Methanol, objem 250 ml, Označena Identifikačním štítkem pro Methanol, materiál Polyethylen (LDPE) |  | 0
Střička laboratorní s barevným víčkem | ks | 20 |  | PE, široké hrdlo, 500 ml (modrá, žlutá, červená, bílá) |  | 0
Střička širokohrdlá | ks | 1 |  | Střička širokohrdlá LDPE s identifikačními štítky Methanol, odolnými proti poškrábání, symboly nebezpečnosti v souladu s GHS, barevná šroubovací víčka, pohyblivá sací trubička, 250 ml |  | 0
Střička širokohrdlá | ks | 1 |  | Střička širokohrdlá LDPE s identifikačními štítky Ethanol, odolnými proti poškrábání, symboly nebezpečnosti v souladu s GHS, barevná šroubovací víčka, pohyblivá sací trubička, 500 ml |  | 0
Rukavice vyšetřovací nitrilové | balení | 5 | 100 ks | velikost XS, nitrilové pravolevé jednorázová rukavice, odolnost proti chemikáliím , nepudrované, nesterilní |  | 0
Rukavice vyšetřovací nitrilové | balení | 70 | 100 ks | velikost S, nitrilové pravolevé jednorázová rukavice, odolnost proti chemikáliím , nepudrované, nesterilní |  | 0
Rukavice vyšetřovací nitrilové | balení | 100 | 100 ks | velikost M, nitrilové pravolevé jednorázová rukavice, odolnost proti chemikáliím , nepudrované, nesterilní |  | 0
Rukavice vyšetřovací nitrilové | balení | 65 | 100 ks | velikost L, nitrilové pravolevé jednorázová rukavice, odolnost proti chemikáliím , nepudrované, nesterilní |  | 0
Rukavice vyšetřovací nitrilové | balení | 17 | 90 ks | velikost XL, nitrilové pravolevé jednorázová rukavice, odolnost proti chemikáliím , nepudrované, nesterilní , akceptujeme i balení po 100 ks |  | 0
Rukavice green nitril | balení | 10 | 50 ks | prodloužené, nepudrované, vel. S |  | 0
Rukavice green nitril | balení | 10 | 50 ks | prodloužené, nepudrované, vel. M |  | 0
Rukavice latexové | balení | 10 | 100 ks | nezaprašované, vel. XS |  | 0
Rukavice latexové | balení | 35 | 100 ks | nezaprašované, vel. S |  | 0
Rukavice latexové | balení | 35 | 100 ks | nezaprašované, vel. M |  | 0
Rukavice latexové | balení | 25 | 100 ks | nezaprašované, vel. L |  | 0
Rukavice latexové | balení | 6 | 90 ks | nezaprašované, vel. XL, akceptujeme i balení po 100 ks |  | 0
Rukavice latexove s pudrem | balení | 1 | 100 ks | Latexove s pudrem XS |  | 0
Rukavice latexove s pudrem | balení | 1 | 100 ks | Latexove s pudrem S |  | 0
Rukavice latexove s pudrem | balení | 1 | 100 ks | Latexove s pudrem M |  | 0
Rukavice latexove s pudrem | balení | 2 | 100 ks | Latexove s pudrem L |  | 0
Rukavice latexove bez pudru | balení | 2 | 100 ks | latexove, bez pudru, 5,7g, jednou chlorovane, mikrotextura, XS |  | 0
Rukavice latexove bez pudru | balení | 3 | 100 ks | latexove, bez pudru, 5,7g, jednou chlorovane, mikrotextura, S |  | 0
Rukavice latexove bez pudru | balení | 3 | 100 ks | latexove, bez pudru, 5,7g, jednou chlorovane, mikrotextura, M |  | 0
Rukavice latexove bez pudru | balení | 3 | 100 ks | latexove, bez pudru, 5,7g, jednou chlorovane, mikrotextura, L |  | 0
Rukavice vyšetřovací vinylové, vel M | balení | 1 | 100 ks | Jednorázové rukavice vyšetřovací vinylové, se srolovaným lemem, vel M |  | 0
Rukavice vyšetřovací vinylové, vel L | balení | 2 | 100 ks | Jednorázové rukavice vyšetřovací vinylové, se srolovaným lemem, vel L |  | 0
Rukavice vyšetřovací vinylové, vel XL | balení | 3 | 100 ks | Jednorázové rukavice vyšetřovací vinylové, se srolovaným lemem, vel XL |  | 0
Lžička laboratorní | ks | 5 |  | PA L210 mm |  | 0
Rukavice ochranné | ks | 1 |  | kevlar,resist.do 300 st.C, délka 40cm |  | 0
Špičky | balení | 10 | 100 ks | Špičky s mimořádně vysokou čistotou pro dávkování kapalin o objemu 10 ml, kompatibilní pro pipety Eppendorf pro mikrobiologické analýzy |  | 0
Špičky makro | balení | 2 | 250 ks | Max.objem (µl): 5000, univerzální, pro pipety řady Acura, Eppendorf, materiál panenský PP bez stop kovů, akceptujeme i větší balení 2x250 ks |  | 0
Špičky makro | balení | 1 | 100 ks | Max.objem (µl): 10000, univerzální, kompatibilní pro pipety řady Acura, Eppendorf, materiál panenský PP bez stop kovů, akceptuje me i větší balení 3x100 ks |  | 0
Špičky mikro | balení | 1 | 1000 ks | Objem (µl): 2 - 200, univerzální, kompatibilní pro pipety řady Acura, Eppendorf, materiál: panenský polypropylen (PP) bez stop kovů |  | 0
Špičky mikro | balení | 1 | 1000 ks | Objem (µl): 100 - 1000, univerzální, kompatibilní pro pipety řady Acura, Eppendorf, materiál: panenský polypropylen (PP) bez stop kovů |  | 0
Špičky mikro | balení | 2 | 1000 ks | Objem (µl): 0,5 - 10, Špičky k automatickým pipetám, mikro eppendorf |  | 0
Špičky mikro | balení | 2 | 1000 ks | Objem (µl):100-1000, Špičky k automatickým pipetám, univerzální typu eppendorf |  | 0
Špičky k pipetě 200 univerzální | balení | 3 | 96 ks | špičky do pipet 200 univerzální; objem 2–200 µl; vhodné pro pipety EPPENDORF, SOCOREX GILSON, BRAND, HTL, KARTELL, akceptujeme i větší balení (10x96 ks) |  | 0
Špičky k pipetě | balení | 14 | 1000 ks | 2-200 uL, kompatibilní s pipetou Eppendorf |  | 0
Špičky mikro autoklávovatelné | ks | 1000 | balení 50 až 1000 ks | Objem (µl): 200, univerzální, dělená, kompatibilní pro pipety řady Calibra, Socorex, materiál: panenský polypropylen (PP), medicínsky čistý |  | 0
Špičky mikro autoklávovatelné | ks | 100 | balení 50 až 100ks | Objem (µl): 1000, univerzální, kompatibilní pro pipety řady Calibra, Socorex, materiál: panenský polypropylen (PP), medicínský čistý |  | 0
Špičky k pipetě | balení | 50 | 200 ks | 500 – 10000 ul, (délka 165 mm), kompatibilní s pipetou Eppendorf |  | 0
Špičky k pipetě | balení | 50 | 200 ks | 500 – 10000 ul, (délka 243 mm), kompatibilní s pipetou Eppendorf |  | 0
Špičky k pipetě | balení | 6 | 500 ks | 100-5000 uL, kompatibilní s pipetou Eppendorf |  | 0
Špičky k pipetě | balení | 20 | 1000 ks | 50-1000 uL, kompatibilní s pipetou Eppendorf |  | 0
Špičky k pipetě | balení | 1 | 1000 ks | 0,1 – 10 uL, kompatibilní s pipetou Eppendorf |  | 0
špičky na pipety | balení | 10 | 960 ks | PCR clean, 0,1 – 10 µL, 34 mm, Eppendorf kvalita, kompatibilní s pipetami Eppendorf, skladované na 10 stojáncích po 96 špičkách |  | 0
špičky na pipety | balení | 5 | 960 ks | PCR clean, 2 – 200 µL, 53 mm, Eppendorf kvalita, kompatibilní s pipetami Eppendorf, skladované na 10 stojáncích po 96 špičkách |  | 0
špičky na pipety | balení | 5 | 960 ks | PCR clean, 50 – 1 000 µL, 71 mm, Eppendorf kvalita, kompatibilní s pipetami Eppendorf, skladované na 10 stojáncích po 96 špičkách |  | 0
špičky na pipety | balení | 5 | 960 ks | Dualfilter, PCR clean & sterile, 50 – 1 000 µL, 76 mm, Eppendorf kvalita, kompatibilní s pipetami Eppendorf, skladované na 10 stojáncích po 96 špičkách |  | 0
Pipeta dělená | ks | 3 |  | Objem 1 ml, s úplným výtokem, sodnodraselné sklo |  | 0
Pipeta dělená | ks | 1 |  | Objem 20 ml, s úplným výtokem, sodnodraselné sklo |  | 0
Pipeta Eppendorf research Plus | ks | 2 |  | jednokanálová, nastavitelná 1 - 10 ml |  | 0
Pipeta Eppendorf research Plus | ks | 2 |  | jednokanálová, nastavitelná 0,5 - 5 ml |  | 0
Pipeta Eppendorf research Plus | ks | 2 |  | jednokanálová, nastavitelná 100 - 1000 µl |  | 0
Pipeta Eppendorf research Plus | ks | 2 |  | jednokanálová, nastavitelná 20 - 200 µl |  | 0
Pipeta Eppendorf research Plus | ks | 2 |  | jednokanálová, nastavitelná 10 - 100 µl |  | 0
Pipeta Eppendorf research Plus | ks | 2 |  | jednokanálová, nastavitelná 0,5 - 10 µl |  | 0
Pipeta automatická nastavitelná | ks | 1 |  | Jednokanálová pipeta pro objemy 100 - 1 000 μl a velikostí špičky 50 - 1 000 μl, Barevné kódovaní kolečka pro nastavení objemu |  | 0
Gilson™ Repetman | ks | 2 |  | Motorizovaná pipeta s opakovaným dávkováním, akceptujeme alternativu |  | 0
Dávkovač Dispensette S s nastavitelným objemem | ks | 2 |  | 2.5-25 ml, s ventilem |  | 0
Dávkovač Dispensette S s nastavitelným objemem | ks | 2 |  | 5-50 ml, s ventilem |  | 0
Vata buničitá | kg | 85 | 5kg | Rozměry (mm) v rozmezí od min 100 x 100 do max 700x500 , přířezy, bělené |  | 0
Plášť laboratorní dámský | ks | 3 |  | velikost XS, zapínání na knoflíky, bílá barva, min 2 kapsy, 100% bavlna s keprovou vazbou |  | 0
Plášť laboratorní dámský | ks | 6 |  | velikost S, zapínání na knoflíky, bílá barva, min 2 kapsy, 100% bavlna s keprovou vazbou |  | 0
Plášť laboratorní dámský | ks | 9 |  | velikost M, zapínání na knoflíky, bílá barva, min 2 kapsy, 100% bavlna s keprovou vazbou |  | 0
Plášť laboratorní dámský | ks | 9 |  | velikost L, zapínání na knoflíky, bílá barva, min 2 kapsy, 100% bavlna s keprovou vazbou |  | 0
Plášť laboratorní dámský | ks | 2 |  | velikost XL, zapínání na knoflíky, bílá barva, min 2 kapsy, 100% bavlna s keprovou vazbou |  | 0
Plášť laboratorní pánský | ks | 10 |  | velikost L, zapínání na knoflíky, bílá barva, min 2 kapsy, 100% bavlna |  | 0
Plášť laboratorní pánský | ks | 8 |  | velikost XL, zapínání na knoflíky, bílá barva, min 2 kapsy, 100% bavlna |  | 0
Laboratorní košile | ks | 3 |  | velikost S, bílé, 100% bavlna, dámská |  | 0
Laboratorní košile | ks | 3 |  | velikost M, bílé, 100% bavlna, dámská |  | 0
Laboratorní košile | ks | 3 |  | velikost L, bílé, 100% bavlna, dámská |  | 0
Laboratorní košile | ks | 3 |  | velikost XL, bílé, 100% bavlna, dámská |  | 0
Laboratorní košile | ks | 3 |  | velikost XXL, bílé, 100% bavlna, dámská |  | 0
Laboratorní košile | ks | 3 |  | velikost S, bílé, 100% bavlna, pánská |  | 0
Laboratorní košile | ks | 3 |  | velikost M, bílé, 100% bavlna, pánská |  | 0
Laboratorní košile | ks | 3 |  | velikost L, bílé, 100% bavlna, pánská |  | 0
Laboratorní košile | ks | 3 |  | velikost XL, bílé, 100% pánská |  | 0
Laboratorní košile | ks | 3 |  | velikost XXL, bílé, 100% bavlna, pánská |  | 0
Laboratorní kalhoty | ks | 3 |  | velikost S, bílé, 100% bavlna, dámské |  | 0
Laboratorní kalhoty | ks | 3 |  | velikost M, bílé, 100% bavlna, dámské |  | 0
Laboratorní kalhoty | ks | 3 |  | velikost L, bílé, 100% bavlna, dámské |  | 0
Laboratorní kalhoty | ks | 3 |  | velikost XL, bílé, 100% bavlna, dámské |  | 0
Laboratorní kalhoty | ks | 3 |  | velikost XXL, bílé, 100% bavlna, dámské |  | 0
Laboratorní kalhoty | ks | 3 |  | velikost S, bílé, 100% bavlna, pánské |  | 0
Laboratorní kalhoty | ks | 3 |  | velikost M, bílé, 100% bavlna, pánské |  | 0
Laboratorní kalhoty | ks | 3 |  | velikost L, bílé, 100% bavlna, pánské |  | 0
Laboratorní kalhoty | ks | 3 |  | velikost XL, bílé, 100% bavlna, pánské |  | 0
Laboratorní kalhoty | ks | 3 |  | velikost XXL, bílé, 100% bavlna, pánské |  | 0
Laboratorní obuv s plnou špičkou | ks | 1 |  | velikost 36 |  | 0
Laboratorní obuv s plnou špičkou | ks | 1 |  | velikost 37 |  | 0
Laboratorní obuv s plnou špičkou | ks | 1 |  | velikost 38 |  | 0
Laboratorní obuv s plnou špičkou | ks | 1 |  | velikost 39 |  | 0
Laboratorní obuv s plnou špičkou | ks | 1 |  | velikost 40 |  | 0
Laboratorní obuv s plnou špičkou | ks | 1 |  | velikost 41 |  | 0
Laboratorní obuv s plnou špičkou | ks | 2 |  | velikost 42 |  | 0
Laboratorní obuv s plnou špičkou | ks | 3 |  | velikost 43 |  | 0
Laboratorní obuv s plnou špičkou | ks | 4 |  | velikost 44 |  | 0
Laboratorní obuv s plnou špičkou | ks | 5 |  | velikost 45 |  | 0
Laboratorní obuv s plnou špičkou | ks | 6 |  | velikost 46 |  | 0
Laboratorní obuv s plnou špičkou | ks | 7 |  | velikost 47 |  | 0
Laboratorní obuv s plnou špičkou | ks | 1 |  | velikost 48 |  | 0
Ochranné brýle | ks | 13 |  | plastové, ochranná vsrtava proti poškrábání, vhodné pro práci v laboratoři |  | 0
Návleky na obuv | balení | 40 | 100 ks | PE jednorázové modré |  | 0
Respirátor | balení | 20 | 10 ks | 3M aura 1862+FFP2 |  | 0
Respirátor | balení | 20 | 10 ks | 3M aura 9330+FFP3 NRD |  | 0
Štětka na mytí | ks | 3 |  | průměr: 20 mm, standardní štětka na mytí laboratorního skla |  | 0
Štětka na mytí zkumavek | ks | 6 |  | průměr: 10 mm, standardní štětka s vějířkem na konci |  | 0
Kartáč na pipety | ks | 1 |  | Průměr x délka kartáče: 5 x 100 mm s celkovou délkou: 480 mm |  | 0
Kartáč lahvový | ks | 4 |  | pr.40mm.vějířek.silon.L.420mm |  | 0
Kartáč zkumavkový | ks | 4 |  | s vějíř.pr.16mm-silon.drž.PH |  | 0
Kartáč zkumavkový | ks | 4 |  | pr.20mm.silon.vějířek.335mm |  | 0
Kartáč zkumavkový | ks | 1 |  | pr.30mm.silon.vějířek.340mm |  | 0
Papír filtrační | kg | 100 | max 15kg | pro kvalitativní analýzu, arch, hladký, velikost 500x500 mm (+/- 100 mm), plošná hmotnost 80 g/m2, středně rychlý papír, pro filtrování středně hrubé sraženiny |  | 0
Papír filtrační | balení | 5 | 100 ks | pro kvantitativní analýzu, MN 640 m, průměr 90 mm |  | 0
Papír filtrační | balení | 5 | 100 ks | pro kvantitativní analýzu, MN 640 m, průměr110 mm |  | 0
Papír filtrační, základní | balení | 15 | balení 100 ks | průměr filtru 80-90 mm Kruhové výseky, na kvantitativní analýzu, |  | 0
Papír filtrační, ze skelných mikrovláken | balení | 2 | balení 100 ks | GF/A nebo GF/C, průměr filtru 47 mm Kruhové výseky bez pojiv s vysokou kapacitou a rychlým průtokem velkých objemů kapalin a plynů |  | 0
Papír filtrační, ze skelných mikrovláken | balení | 2 | balení 100 ks | MN 615, průměr filtru 55 mm Kruhové výseky, obecné použití pro vodu a vodné roztoky |  | 0
Papír filtr.zpevněný | balení | 4 | balení 100 ks | kruh.výsek 185mm (červ.) |  | 0
Filtrační papír pro kvalitativní analýzu | balení | 3 | 100 ks | Papírny Perštejn, KA5-5M, průměr 185 mm |  | 0
Filtrační papír pro kvalitativní analýzu | balení | 3 | 100 ks | Papírny Perštejn, KA3-M, průměr 185 mm |  | 0
Filtrační papír pro kvalitativní analýzu | balení | 3 | 100 ks | Papírny Perštejn, KA1-M, průměr 320 mm |  | 0
Filtrační papír pro kvalitativní analýzu | balení | 3 | 100 ks | Papírny Perštejn, KA1-M, průměr 185 mm |  | 0
Filtrační papír pro kvalitativní analýzu | balení | 3 | 100 ks | Papírny Perštejn, KA1-M, průměr 80+70 mm |  | 0
Filtrační papír pro kvalitativní analýzu | balení | 3 | 100 ks | Papírny Perštejn, KA2, průměr 80+70 mm |  | 0
Filtrační papíry | balení | 3 | balení po 100 ks | kruhové výseky, průměr 110 mm., 80 g/m2. Záchyt částic [µm] 2 - 3, bezpopelavý papír |  | 0
Nástavec filtrační nesterilní | ks | 1000 | balení min 50 max 100 ks | Průměr membrány 30 mm, Porozita (µm): min. 0,2 max. 0,22; materiál membrány: PES, materiál pouzdra PPCO |  | 0
Nástavec filtrační nesterilní | ks | 1000 | balení min 50 max 100 ks | Průměr membrány 15 mm, Porozita (µm): min. 0,2 max. 0,22; Materiál membrány: Polyvinylidenfluorid, Materiál pouzdra: PP |  | 0
Nástavec filtrační sterilní | ks | 1000 | balení min 50 max 100ks | Průměr membrány 15 mm, Porozita (µm): min. 0,2 max. 0,22; Materiál membrány: Polyvinylidenfluorid, Materiál pouzdra: PP |  | 0
Nástavec pipetovací | ks | 1 |  | Pro pipety objemu 25 ml, vhodné pro skleněné pipety do objemu 25 ml, materiál PP, sání a dávkování pomocí kolečka, tlačítko pro úplné vypuštění kapaliny |  | 0
Filtr stříkačkový Filtr membránový | ks | 500 | balení min 50 max 100ks | Průměr filtru 25mm, Sterilita: Sterilní Mřížka filtr: Bez mřížky |  | 0
Filtr stříkačkový | ks | 500 | balení min 50 max 100ks | Stříkačkové filtry se standardním vstupem a výstupem, Průměr filtru 25mm, Membrána nylon, Velikost pórů [µm] min 0,2 max 0,2 |  | 0
Filtr stříkačkový | ks | 1000 | balení min 100 max 1000ks | polyvinylidenfluorid (PVDF) membrána, průměr 13 mm, velikost pórů min 0,2 max 0,2 µm |  | 0
Filtr stříkačkový | balení | 50 | 100 ks | CA, 25mm, 0,45um, nesteril., 25 mm |  | 0
Filtr stříkačkový | balení | 50 | 100 ks | CA, 25mm, 0,22um, nesteril., 25 mm |  | 0
Filtr stříkačkový | balení | 50 | 50 ks | nylon, 25mm, 0,45um, nesteril., 25 mm |  | 0
Filtr stříkačkový | balení | 25 | 50 ks | nylon, 25mm, 0,22um, nesteril., 25 mm |  | 0
Filtr stříkačkový, sterilní | balení | 10 | 50 ks | PVDF membrána, póry o velikosti 0,22 µm, vnější průměr 30-33 mm |  | 0
Filtr centrifugační | ks | 20 |  | Filtr centrifugační VivaSpin 20 PES, 5kDa, 5-20ml |  | 0
Filtry MF-Millipore® Membrane Filter | balení | 15 | 100 ks | velikost pórů 0.45 µm, 47 mm průměr filtru,membrána MCE(směsné celulózové stery), hydrofilní, bílé |  | 0
Filtry MF-Millipore® Membrane Filter | balení | 25 | 100 ks | velikost pórů 0.22 µm, 47 mm průměr filtru,membrána MCE(směsné celulózové stery), hydrofilní, bílé |  | 0
Filtrační souprava | ks | 5 |  | Polykarbonátový držák filtrů pro sterilní filtraci až do objemu 200 ml. Je určen pro filtry s průměrem 47 mm, odsávací nádoba 250 ml, včetně ruční vakuové pumpy s manometrem 36cc |  | 0
Filtrační čtverec | ks | 1 |  | PTFE, 10µm, 1mm, 320 x 320mm |  | 0
Filtrační čtverec | ks | 1 |  | PTFE, 10µm, 2mm, 320 x 320mm |  | 0
Mikrosklo podložní | ks | 100 | min 50ks max 100ks | provedení: řezané nebo broušené okraje bez plošky(cca 20 mm) materiál: sodnovápenaté sklo |  | 0
Mikroskopická podložní sklíčka | balení | 10 | 50 ks | Konce sklíček matované. rozměry: 76 x 26 mm (tolerance ± 2 mm) tloušťka: 1 mm (tolerance ±0,05 mm) |  | 0
Mikrosklo krycí | ks | 1000 | min 50 ks max 1000 ks | tloušťka: 0,13 – 0,17 mm materiál: chemicky odolné borosilikátové sklo, Rozměry [mm] 18x18 (+/- 2mm) |  | 0
Sklo krycí hranaté pro mikroskopii 24x24mm | ks | 1000 | 200 ks | Sklo krycí hranaté pro mikroskopii 24x24mm |  | 0
Mikroskopická krycí sklíčka, 24x24 mm | ks | 5000 | 1000 ks | Vysoce kvalitní čistá a leštěná krycí sklíčka hydrolytické třídy 1. |  | 0
Mikroskopická krycí sklíčka, 20x20 mm | ks | 5000 | 1000 ks | Vysoce kvalitní čistá a leštěná krycí sklíčka hydrolytické třídy 1. |  | 0
Mikroskopická krycí sklíčka, 22x60 mm | ks | 5000 | 1000 ks | Vysoce kvalitní čistá a leštěná krycí sklíčka hydrolytické třídy 1. |  | 0
Mikroskopická krycí sklíčka, 22x50 mm | ks | 5000 | 1000 ks | Vysoce kvalitní čistá a leštěná krycí sklíčka hydrolytické třídy 1. |  | 0
Injekční stříkačky sterilní umělohmotné | balení | 2 | 1000 ks | Objem 5 ml, sterilizované ethylenoxidem, materiál PP |  | 0
Injekční stříkačky sterilní umělohmotné | balení | 2 | 1000 ks | Objem 10 ml, sterilizované ethylenoxidem, materiál PP |  | 0
Insulinové stříkačky s integrovanou jehlou 1 ml | ks | 5 | 1000 ks | Třídílné stříkačky s těsněním pístu ze syntetického kaučuku s integrovanou jehlou, 1 ml, píst s dvojitým těsněním pro pomalou aspiraci a aplikaci bez bublinek |  | 0
Stříkačka | balení | 20 | 100 ks | Luer lock 3 dílná 10 ml |  | 0
Stříkačka | balení | 50 | 100 ks | Luer lock 3 dílná 20 ml |  | 0
Stříkačka | balení | 30 | 100 ks | Luer lock 3 dílná 30 ml |  | 0
Injekční stříkačka | balení | 7 | 100 ks | 2 ml jednorázová |  | 0
Stříkačka automatická dávkovací | ks | 10 |  | objem 0,1-1 ml, skleněná stříkačka s automatickým nasáváním, bez třícestného ventilu, držadlo se dvěma otvory |  | 0
Stříkačka automatická dávkovací | ks | 10 |  | objem 0,5-5 ml, skleněná stříkačka s automatickým nasáváním, bez třícestného ventilu, držadlo se dvěma otvory |  | 0
Zkumavky (Typ Eppendorf) 1,5ml | balení | 1 | 1000 ks | Zkumavky eppendorf 1,5ml s víčkem, barva čirá |  | 0
Zkumavky (Typ Eppendorf) 0,5ml | balení | 1 | 500 ks | Zkumavky eppendorf 0,5ml s víčkem, barva čirá |  | 0
Mikrozkumavka (typ Eppendorf) FAST-LOCK 1,5 ml | balení | 1 | 1000 ks | Polypropylenová kónická mikrozkumavka 1,5 ml s vylepšeným uzávěrem FAST-LOCK |  | 0
Mikrozkumavka (typ Eppendorf) | balení | 1 | 500 ks | 2.0 ml,PP,graduovaná, centrifugační |  | 0
Centrifugační zkumavky (Typ Eppendorf) s víčkem | balení | 5 | 200 ks | 5 ml |  | 0
Mikrozkumavka SSI 2,0 ml, čirá | balení | 3 | 500 ks | mikrozkumavka, (typ Eppendorf) UltraClear, SSI, varná autoklávovatelná mikrozkumavka se stupnicí a připojeným víčkem, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, medicinálně čistý PP odpovídající požadavkům FDA, 2,0 ml |  | 0
Mikrozkumavka SSI 1,5 ml, čirá | balení | 1 | 500 ks | mikrozkumavka, (typ Eppendorf) UltraClear, SSI, varná autoklávovatelná mikrozkumavka se stupnicí a připojeným víčkem, bez RNáz, DNáz a endotoxinů, medicinálně čistý PP odpovídající požadavkům FDA, 1,5 ml |  | 0
Mikrozkumavka 1,5 ml s bezpečnostním uzávěrem | balení | 1 | 1000 ks | mikrozkumavka 1,5 ml s bezpečnostním uzávěrem, ztenčený střed víčka, systém Secure-Lock, vhodné pro použití do -86 °C, autoklávovatelné při 121°C, PCR clean - bez DNA, DNáz, RNáz a pyrogenů, 1,5 ml |  | 0
Mikrozkumavka 1,5 ml, čirá | balení | 1 | 1000 ks | mikrozkumavka (typ Eppendorf), snadno uzavíratelná centrifugační mikrozkumavka s připojeným dobře těsnícím víčkem, ploché víčko s popisovací plochou a ztenčenou oblastí pro propíchnutí, materiál PP, 1,5 ml |  | 0
Mikrozkumavky (typu Eppendorf), 1,5ml safe-lock | balení | 7 | 1000 ks | Mikrozkumavka (Typ Eppendorf), 1,5 ml, safe-lock, bezbarve, do centifugy |  | 0
Mikrozkumavky (Typ Eppendorf) | balení | 1 | 500 ks | 1,5 ml s bezpečnostním uzávěrem, SIMPORT, ztenčený střed víčka, systém Secure-Lock, vhodné pro použití do -86 °C, autoklávovatelné při 121°C, PCR clean - bez DNA, DNáz, RNáz a pyrogenů |  | 0
Mikrozkumavky (typu Eppendorf), 2ml safe-lock | balení | 2 | 1000 ks | Mikrozkumavka (Typ Eppendorf), 2 ml, safe-lock, bezbarve, do centifugy |  | 0
Mikrozkumavky (Typ Eppendorf) pro PCR | balení | 11 | 120 ks | Mikrozkumavka (Typ Eppendorf), vhodné pro PCR, 0,2 ml, jednotlivé |  | 0
Mikrozkumavky (Typ Eppendorf) pro PCR | balení | 1 | 960 ks | Mikrozkumavka (Typ Eppendorf), vhodné pro PCR, 0,2 ml, 8 zkumavek v pásku, |  | 0
Krabička pro mikrozkumavky 100 ks zkumavek 1,5 a 2,0 ml | ks | 2 | 100 ks | Krabička pro 100 ks mikrozkumavek 1,5 a 2,0 ml PS, pro uchování a transport vzorků, dobře izolující plné dno a těsnící víčko, 338 × 95 × 63 mm |  | 0
Krabička pro 100 mikrozkumavek (10 × 10) | ks | 2 | 100 ks | Krabička pro 100 mikrozkumavek (10 × 10), s vnitřní mřížkou a barevným odklápěcím víčkem, materiál PP, 140 × 140 × 60 mm, pro mikrozkumavky 0,5 a 1,5/2,0 ml, zamražovací zkumavky a vialky |  | 0
Zkumavka centrifugační | ks | 5000 |  | 50 ml, kónická se šroubovým uzávěrem, PP |  | 0
Zkumavka centrifugační | balení | 5 | 50 ks | typ Falcon, černá graduace, sterilní, PP, 50ml |  | 0
Zkumavka centrifugační | balení | 5 | 50 ks | typ Falcon, černá graduace, sterilní, PP, 15ml |  | 0
Centrifugační zkumavky | balení | 20 | 500 ks | ultra high performance, 15 ml, RCF minimálně 10 000 xg |  | 0
Centrifugační zkumavky | balení | 20 | 500 ks | ultra high performance, 50 ml, RCF minimálně 10 000 xg |  | 0
Centrifugační zkumavky | balení | 50 | 10 ks | Nalgene,PC,široké hrdlo, 85 ml |  | 0
Plastová zkumavka, uzávěr s těsněním (screw cap tube, 2 ml) | balení | 1 | 500 ks | objem 2 ml, šroubovací víčko s těsněním, PP, ploché dno |  | 0
Plastová zkumavka, uzávěr s těsněním (screw cap tube, 8 ml) | balení | 6 | 1000 ks | Zkumavka 8 ml; PP; délka 57mm/ šířka 16,5 mm; uzávěr s těsněním, může být balení po 500 i 1000 ks |  | 0
Plastová zkumavka se šroubovacím víčkem (40 ml) | balení | 13 | 50 ks | Zkumavka 40 ml; PP; 84 mm délka/30 mm šířka; se šroubovacím dobře těsnícím víčkem, ploché dno, jiný rozměr může být při zachování objemu a těsnění zkumavek |  | 0
Plastová zkumavka se šroubovacím víčkem ( 120 ml) | balení | 1 | 250 ks | Zkumavka 120 ml; PP; 105 mm délka/44 mm šířka; se šroubovacím dobře těsnícím víčkem, ploché dno,jiný rozměr může být při zachování objemu a těsnění zkumavek |  | 0
Zkumavka čirá | balení | 4 | 500 ks | zkumavka čirá PP s víčkem, 50 ml, centrifugační, lisovaný prstenec u dna-stojánek, stojí sama, nesterilní |  | 0
Zkumavka kultivační se šroubovacím uzávěrem | balení | 2 | 100 ks | objem 6 ml, délka 100 mm, zkumavka se závitem a černým uzávěrem s gumovým těsněním, sodnodraselné sklo, uzávěr PP s bílým gumovým těsněním |  | 0
Zkumavka | balení | 16 | 500 ks | Zkumavka 13×75 mm, PP, nesterilní bez zátky, s kulatým dnem; |  | 0
Zátka ke zkumavce červená, pro zkumavky 11 – 13mm, PE | balení | 8 | 1000 ks | Zátka ke zkumavce červená, pro zkumavky 11 – 13mm, PE; nutná kompabilita se zkumavkami uvedenými výše (Zkumavka 13×75 mm, PP, nesterilní bez zátky, s kulatým dnem;) |  | 0
Zkumavky PP, kul. Dno | balení | 10 | 2000 ks | zkumavky PP, 16x100mm, kulaté dno, bez okraje |  | 0
Stojan zkumavky | ks | 10 |  | stojan, PP, skládací, stohovatelný, modrý, 60x17mm, 245x108x72mm |  | 0
Stojan zkumavky | ks | 10 |  | 30/21 (30/24), PP, skládací |  | 0
pH indikátorový papírek | balení | 7 | 100 ks | rozsah: 0-14, plastové proužky 6 x 85 mm, neuvolňuje se ani v silně alkalických roztocích |  | 0
ZIP sáčky | balení | 4 | 1000 ks | PE, čirý, popisovací plocha, 120x180mm |  | 0
ZIP sáčky | balení | 4 | 1000 ks | PE, čirý, popisovací plocha, 160-180x250mm |  | 0
ZIP sáčky | balení | 4 | 1000 ks | PE, čirý, popisovací plocha,, 300x400mm |  | 0
ZIP sáčky | balení | 4 | 1000 ks | PE, čirý, popisovací plocha,, 60x80mm |  | 0
ZIP sáčky | balení | 3 | 1000 ks | PE, čirý, popisovací plocha, 120-160x170-220mm |  | 0
Papírový sáček | ks | 5000 |  | sáčky 130x190mm |  | 0
Sáčky na laboratorní odpad PE | balení | 3 | role (100ks) | Folie PE, síla 30 µm, 200mm x 300mm, role |  | 0
PARAFILM M | balení | 5 | balení = 1 role (38 m) | W × L 100 mm × 38 m, natural |  | 0
Termoplastická krycí fólie | balení | 3 | balení = 1 role | klasická transparentní termoplastická krycí fólie pro použití v laboratoři, např. k zakrytí zkumavek, šířka 10 cm (+-5cm) x délka 75 m (+-5m) |  | 0
Alufolie alobal extra silná | ks | 3 |  | 18 um, 44 cmx100m |  | 0
Alufolie alobal extra silná | ks | 2000 | 100 ks | průměr min. 80 mm max. 100 mm, kruhové alobalové výseky |  | 0
Potravinářská folie | ks | 2 |  | 45 cm, 300 m |  | 0
Hadice PVC, bezbarvá | m | 20 |  | 6/9mm |  | 0
Hadice pryžová červená | kg | 2 |  | 6/10mm(0.077kg/m) |  | 0
Hadice silikonová transparentní | m | 10 |  | 3/5mm |  | 0
Hadice silikonová transparentní | m | 10 |  | 5/8mm |  | 0
Byreta digitální | ks | 1 | 1 ks | objem 25 ml, přesné titrace s chybou odpovídající třídě přesnosti A skleněných byret, velký displej zobrazující tisíciny ml při objemu titrantu menším než 20 ml |  | 0
Zásobní láhev byreta | ks | 1 |  | objem 2 000 ml, sodnodraselné sklo, hnědá |  | 0
Magnetické míchadlo | ks | 20 |  | délka 10 - 12 mm; teflonové, feromagnetické, bílé, válcovitý tvar míchadla |  | 0
Magnetické míchadlo | ks | 20 |  | délka 30 mm; teflonové, feromagnetické, bílé, válcovitý tvar míchadla |  | 0
Míchadlo magnetické | ks | 20 |  | Bílé teflonové osmihranné feromagnetické míchadlo bez prstence, délka 15x8 mm, průměr 6-8 mm, přípustná je varianta se středovým kroužkem |  | 0
Míchadlo magnetické trojúhelníkové | ks | 3 |  | délka 50 mm, výška 12 mm, lze akceptovat balení po 5 ks |  | 0
Míchadlo magnetické | ks | 20 |  | tyčinkové, různé velikosti (například sada následujících rozměrů, DxØ (mm): 10x5, 15x6, 25x10, 30x10 a 35x13, Dxᴓ (mm): 50x17 a 70x27). |  | 0
Hřídelové míchadlo pro menší objemy | ks | 1 |  | max. průměr hřídele 8-10 mm max.míchaný objem vody 15 litrů max.kroutící moment 20 Ncm LED displej pro zobrazení otáček |  | 0
Hřídelové míchadlo | ks | 1 |  | kompatibilní k typu míchadla výše, lopatkové, průměr hřídele 8-10 mm, průměr lopatek 80 mm |  | 0
Vytahovače magnetických míchadel | ks | 3 |  | PVC, délka 300 mm |  | 0
Míchačka magnetická s ohřevem | ks | 3 |  | PHOENIX RSM-10HS - zobrazení parametrů pomocí LED displeje, integrovaná regulace teploty a utěsněná konstrukce, rozsah otáček 200-1500ot./min., materiál- nerez, míchaný objem 3 l, rozsah teplot do 310, lépe do 320 °C |  | 0
Lodička navažovací | balení | 1 | 100 ks | plastová, antistatická, 30x55 mm (+-10 mm) |  | 0
Lodička navažovací | balení | 1 | 100 ks | plastová, antistatická, 55x80 mm (+-10 mm) |  | 0
Lodička navažovací | balení | 1 | 100 ks | plastová, antistatická, 85x85 mm (+-10 mm) |  | 0
Lodička navažovací | ks | 15 |  | porcelánová, 17x37 mm |  | 0
Lodička navažovací | ks | 15 |  | porcelánová, 29x64 mm |  | 0
Vialka šroubovací | balení | 10 | 100 ks | vialka šroubovací (kompatibilní s většinou automatických dávkovačů) do autosamplerů, vnější rozměry 12 × 32 mm (+/- mm), z borosilikátového skla jednotně vyrobené ploché dno pro bezpečné vkládání skleněních vložek („inserts“), s možností zakoupení kompatibilních plastových víček |  | 0
Plastová víčka | balení | 3 | 1000 ks | Modrá plastová víčka se septy PTFE/silikon, kompatibilní pro 2ml vialky typu Robo, průměr 9mm |  | 0
Plastová víčka | balení | 2 | 200 ks | průměr 13 mm, na 4 ml vialku, šroubovací s otvorem, opakovaně použitelné |  | 0
Septa do vialek | balení | 2 | 200 ks | průměr 13 mm, na 4 ml vialku, septum PTFE/silikon, opakovaně použitelné |  | 0
Krabička do mrazicích boxů papírová | ks | 10 |  | katalog. č. R689571.B, Krabička z popisovatelného kartonu odolného vůči nízkým teplotám a vodě, rozměr: 136 × 136 mm, výška: 50 mm |  | 0
Teploměr skleněný obalový | ks | 3 |  | rozsah -10 až +50 °C, dělení 0,5 |  | 0
Teploměr laboratorní tyčinkový | ks | 5 |  | -10 až +150/1°C, org.náplň |  | 0
Síto analytické | ks | 1 |  | RETSCH z pevného nerezového rámečku s vysokou stabilitou pro spolehlivé výsledky sítování, Velikost rámu 200/203/50 mm, velikost otvorů 0,063 mm |  | 0
Síto analytické | ks | 1 |  | RETSCH z pevného nerezového rámečku s vysokou stabilitou pro spolehlivé výsledky sítování, Velikost rámu 200/203/50 mm, velikost otvorů 0,125 mm |  | 0
Síto analytické | ks | 1 |  | RETSCH z pevného nerezového rámečku s vysokou stabilitou pro spolehlivé výsledky sítování, Velikost rámu 200/203/50 mm, velikost otvorů 0,25 mm |  | 0
Síto analytické | ks | 1 |  | RETSCH z pevného nerezového rámečku s vysokou stabilitou pro spolehlivé výsledky sítování, Velikost rámu 200/203/50 mm, velikost otvorů 0,5 mm |  | 0
Síto analytické | ks | 1 |  | RETSCH z pevného nerezového rámečku s vysokou stabilitou pro spolehlivé výsledky sítování, Velikost rámu 200/203/50 mm, velikost otvorů 1 mm |  | 0
Síto analytické | ks | 1 |  | RETSCH z pevného nerezového rámečku s vysokou stabilitou pro spolehlivé výsledky sítování, Velikost rámu 200/203/50 mm, velikost otvorů 2 mm |  | 0
Síto analytické | ks | 1 |  | RETSCH z pevného nerezového rámečku s vysokou stabilitou pro spolehlivé výsledky sítování, Velikost rámu 200/203/50 mm, dno |  | 0
Síto analytické | ks | 1 |  | RETSCH z pevného nerezového rámečku s vysokou stabilitou pro spolehlivé výsledky sítování, Velikost rámu 200/203/50 mm, víko |  | 0
Tác pro laboratorní použití | ks | 5 |  | Materiál bílý ABS,409 x 300 x 42 mm |  | 0
Nádoba na vzorky, bílý uzávěr | ks | 16 |  | PP, objem 500 ml |  | 0
Nádoba kónická, s víčkem | ks | 32 |  | PP, objem 200 ml |  | 0
Nádoba na vzorky PFA | balení | 1 | 30 ks | 60ml, pr.38x90mm, šr.uzávěr |  | 0
Lopatka odměrná | ks | 3 |  | PP, objem 250 |  | 0
Lopatka hliníková | ks | 5 |  | L85mm, obsah 10 g |  | 0
Lopatka hliníková | ks | 5 |  | L185mm, obsah 90 |  | 0
Kanystr průmyslový | ks | 3 |  | HDPE, GL 5 L |  | 0
Plastové kanystry | ks | 10 |  | 5 l, PE s uzávěrem |  | 0
Plastové kanystry | ks | 10 |  | 10 l, PE s uzávěrem |  | 0
Plastové kanystry | ks | 10 |  | 20 l, PE s uzávěrem |  | 0
Plastové kanystry | ks | 10 |  | 25 l, PE s uzávěrem |  | 0
Plastové kanystry | ks | 10 |  | 30 l, PE s uzávěrem |  | 0
Plastové pytle | ks | 1000 |  | pevné, černé, z materiálu LDPE min 60 µm a o objemu 120 l |  | 0
Elektroda pH | ks | 10 |  | Sentix 41 WTW Plus - pH elektroda s gelovým elektrolytem nenáročná na údržbu, Měřící rozsah pH: 0 - 14 pH Měřící rozsah teplota: 0 - 80°C Referenční elektrolyt: gel Materiál těla: plast Délka těla: 120 mm Průměr těla: 12 mm Tvar membrány: cylindrická Diafragma: vlákno Teplotní čidlo: integrované Konektor: DIN Délka kabelu: 1 m |  | 0
pH metr přenosný WTW pH 3310 | ks | 1 |  | s elektrodou SenTix 41 (s integrovaným teplotním čidlem) a pufry VWR – AVS TITRINORM, pH 4.0; 7.0; 10.0, celá sad, objem 1 l |  | 0
Multimetr přenosný WTW serie multiline | ks | 2 |  | typ multi 3620 IDS |  | 0
Multimetr přenosný WTW serie multiline | ks | 2 |  | typ multi 3630 IDS |  | 0
Papír chromatografický a blotovací, pro kvantitativní analýzu | ks | 200 | 100 ks | Třída: 1 Chr, rozměr 200 x 200 mm (+/- 20 CM) Výřezy, standardní chromatografický papír, hladký povrch, dobré rozlišení, pro běžné analytické použití |  | 0
Košík nízký | ks | 5 |  | pro mytí, sušení a autoklávování laboratorního skla, rozměry 400 × 300 × 100 mm (+/- 50 mm), materiál PP, Stohovatelný, chemická a teplotní odolnost |  | 0
Podnos - miska hluboká | ks | 4 |  | Rozměry (mm) 370 x 310 (+/-50), autoklávovatelná miska, materiál: PP |  | 0
Přepravka nízká | ks | 2 |  | stohovatelná, Rozměry (mm) 540 × 350, bílý HDPE |  | 0
Nádobka PP a PS se šroubovacím víčkem (60ml) | balení | 2 | 100 ks | Nádobka PP a PS se šroubovacím červeným víčkem; objem 60 ml |  | 0
Otavená tyčinka s délkou 300 mm | ks | 10 |  | délka 300 mm, šířka 6 mm |  | 0
Cela vodivostní | ks | 3 |  | Tetracon 925 - - čtyřelektrodová IDS vodivostní cela - IDS - inteligentní digitální senzor - vybavený integrovaným paměťovým čipem, kde jsou uchovány identifikační informace a kalibrační data, která si měřicí přístroj načte při připojení čidla - k digitalizaci měřeného signálu dochází v čidle a do přístroje se posílají data v digitální formě, což eliminuje rušení a zvyšuje spolehlivost měření - lze použít jen s přístrojem podporujícím IDS sondy - hlavice elektrody z materiálu PEEK odolná proti výparům kyselin - konstanta cely K - 0,475/cm; rozsah měření od 10 µS/cm do 2 S/cm, přesnost ± 0,5 % - pevný kabel 1,5 m s vodotěsným digitálním konektorem |  | 0
Redox sonda | ks | 2 |  | SenTix ORP-T 900 - Univerzální ORP elektrody s platinovým diskem pro laboratorní aplikace, Specifikace: Měřící rozmezí: -1250.0 ... +1250.0 mV Rozsah pracovní teploty: 0 ... 100 °C Délka / prům.: 120 mm / 12 mm Elektrolyt: KCl 3 mol/l Sensor: Platina Rozhraní: keramické |  | 0
Násypka PP | ks | 1 |  | pr. 80mm/pr.15mm,autokláv. |  | 0
Násypka PP | ks | 1 |  | pr. 80mm/pr.15mm,autokláv. |  | 0
Násypka PP | ks | 2 |  | pr.150mm/pr.35mm,autokláv. |  | 0
Hodinové sklo | ks | 20 |  | průměr 6 cm, |  | 0
Hodinové sklo | ks | 20 |  | průměr 10 cm |  | 0
Hodinové sklo | ks | 20 |  | průměr 15 cm |  | 0
Žíhací kelímky porcelánové | ks | 20 |  | průměr 45 mm, výška 25 - 30 mm |  | 0
Žíhací kelímky porcelánové | ks | 20 |  | průměr 70 mm, výška 35 mm |  | 0
Žíhací miska nízká porcelánová | ks | 20 |  | průměr 122 mm, výška 28 mm |  | 0
Žíhací miska porcelánová | ks | 20 |  | průměr 10-12 cm |  | 0
Baňka s kulatým dnem | ks | 4 |  | 250 ml, NZ 29/32, postranní tubus 2xNZ14/23 šikmý |  | 0
Hnízdo topné | ks | 1 |  | LTHS 250 ml - topné hnízdo, - k elektrickému ohřevu obsahu skleněných baněk objemu 250 ml - teplota regulována termostatem opatřeným tepelnou zpětnou vazbou - funkce přístroje indikována doutnavkou |  | 0
Vana odkapová spodní | ks | 1 |  | nerez pro komory 55 a 75 Memmert |  | 0
Police neperforovaná (tác) | ks | 2 |  | nerez pro komory 55 a 75 Memmert |  | 0
Spojka PP ve tvaru Y | ks | 10 |  | k trubici 6mm |  | 0
Spojka PP ve tvaru '+' | ks | 10 |  | k trubici 6mm |  | 0
Kyvety k UV-VIS | balení | 15 | 100 ks | 12,5x12,5x45 mm, pro UV-VIS Agilent Cary 60, PMMA (polymetylmetakrylát) - rozsah použití 280-800 nm; optický PS - rozsah použití 340-800 nm |  | 0
lepící rohože | balení | 4 | 30 ks | 60x90, modré |  | 0
Jednorázové injekční inzulinové stříkačky | balení | 3 | 100 ks | latex-free, 100 IU/ml, s jehlou, sterilní |  | 0
Celková cena | [5 empty] | 0