## List1
Kalkulační model - Dodávka a instalace systému ESSER na MCEV I
Pol. | Popis | Mj | Cena bez DPH/mj | Počet | Celkem | Specifikace, výrobce, typ
1 | Materiál_ ústředny
1.1 | Ústředna EPS | ks |  | 1 | 0
1.2. | Čelní ovl.panel s GEA, CZ | ks |  | 1 | 0
1.3 | Rozšiřující skříň | ks |  | 2 | 0
1.4 | Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly | ks |  | 1 | 0
1.5 | Mikromodul essernet 500 kBd | ks |  | 1 | 0
1.6 | Optopřevodník pro essernet singlmode, ST | ks |  | 2 | 0
1.7 | Mikromodul sběrnice esserbus®-Plus | ks |  | 4 | 0
1.8 | Obslužné pole požární ochrany OPPO | ks |  | 1 | 0
1.9 | Zobrazovací tablo pro hasiče v CZ jazyce | ks |  | 1 | 0
1.10 | Akumulátor 24Ah | ks |  | 2 | 0
1.11 | Napájení ústředen a zdrojů včetně doplnění jističe | kpl. |  | 1 | 0
1.12 | Zdroj 24V/5A, dle EN 54-4 | ks |  | 2 | 0
1.13 | Akumulátor 17Ah | ks |  | 4 | 0
2 | Materiál _ Hlásiče a kopplery
2.1 | Opticko-kouřový hlásič | ks |  | 213 | 0
2.2 | OT - multisenzorový hlásič | ks |  | 1 | 0
2.3 | Termodiferenciální hlásič | ks |  | 23 | 0
2.4 | Patice pro hlásiče | ks |  | 237 | 0
2.5 | Držák popisných štítků (balení 10 kusů) | bal. |  | 24 | 0
2.6 | Elektronika tlačítka s oddělovačem | ks |  | 32 | 0
2.7 | Skříň tlačítkového hlásiče - červená | ks |  | 32 | 0
2.8 | Esserbus koppler Alarmový (4/2) | ks |  | 5 | 0
2.9 | Esserbus koppler 12relé | ks |  | 4 | 0
2.10 | Instalační krabice pro esserbus koppler, bílá | ks |  | 9 | 0
2.11 | Požárně odolná krabice | ks |  | 10 | 0
2.12 | Drobný instalační materiál (trasy, trubky, lišty, spojky, kotvící materiál, popisky aj.) | kpl. |  | 1 | 0
3 | Materiál _Specifikace kabelů
3.1 | Kabel JY-(St)-Y 1x2x0,8 | m |  | 200 | 0
3.2 | Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205 s parametry 1 x 2 x 0,8 B2ca s1d1a1 | m |  | 350 | 0
4 | Práce
4.1 | Práce technika - Demontáž stávajícího systému (Ústředna+prvky) | kpl. |  | 1 | 0
4.2 | Práce technika - Montáž ústředny | kpl. |  | 1 | 0
4.3 | Práce technika - Montáž koppleru | kpl. |  | 1 | 0
4.4 | Práce technika - Oživení a programování ustředny | kpl. |  | 1 | 0
4.5 | Práce technika - Připojení ústředny do essernet | kpl. |  | 1 | 0
4.6 | Práce technika - Příprava tras a kabelážní práce | kpl. |  | 1 | 0
4.7 | Práce technika - Instalace a montáž prvků EPS (hlásiče, tlačítka) | kpl. |  | 1 | 0
4.8 | Práce technika - Zapojení prvků EPS | kpl. |  | 1 | 0
5 | Ostatní náklady
5.1 | Lešení | kpl. |  | 1 | 0
5.2 | Vyhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby | kpl. |  | 1 | 0
5.3 | Funkční zkouška systému EPS | kpl. |  | 1 | 0
5.4 | Vypracování výchozí revize | kpl. |  | 1 | 0
5.5 | Úprava grafické nadstavby - Příprava podkladů, zakreslení a implementace nové instalace | kpl. |  | 1 | 0
5.6 | Projektové řízení zakázky | kpl. |  | 1 | 0
5.7 | Doprava | kpl. |  | 1 | 0
Nabídková cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0