Technická specifikace, kritéria hodnocení

Spektrofotometr

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, které zadavatel požaduje.

Nabízený přístroj nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje.

| SPEKTROFOTOMETR | vyplní účastník |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE, případně konkrétní hodnota) |
| Stolní provedení |  |
| Oblast měření UV-VIS v rozsahu nejméně 190 – 1 100 nm |  |
| Možnost měření absorbance, transmitance, koncentrace |  |
| Automatická kalibrace |  |
| Držák pro kyvety s optickou dráhou 10 mm součástí přístroje |  |
| USB výstup |  |
| Kritéria hodnocení: |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH | ,- Kč bez DPH |
| Délka záruky |  |