Technická specifikace, kritéria hodnocení

# Homogenizátor tuhých tkání a propagule (bead beater)

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, které zadavatel požaduje.

Nabízený přístroj nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje.

| HOMOGENIZÁTOR TUHÝCH TKÁNÍ A PROPAGULE (BEAD BEATER) | vyplní účastník |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE, případně konkrétní hodnota) |
| Pro středně až vysoce výkonné rozrušení vzorků na bázi kuličkové homogenizace |  |
| Disrupce a homogenizace široké škály biologických vzorků, včetně lidských, zvířecí a rostlinné tkáně, vzorky bakterií a kvasinek |  |
| Možnost pasivního chlazení v průběhu disrupce pro zabránění degradace biomolekul |  |
| Počet simultánního zpracování vzorků min. 48 s možností rozšíření kapacity až na 192 |  |
| Disrupce a homogenizace na bázi vertikálního třepání pomocí skleněných/nerezových kuliček |  |
| Adaptéry na min. 48 ks 2ml zkumavek |  |
| Minimální rozsah oscilační frekvence 3-30 Hz s krokem nastavení po 0,1 Hz |  |
| Možnost rozšíření homogenizátoru o příslušenství pro zpracování vzorku až do objemu 10 ml |  |
| Možnost adaptéru pasivního chlazení zkumavek v průběhu disrupce |  |
| Možnost nastavení disrupčního času, min. v rozsahu min. od 10 s do 99 min |  |
| Interní paměť pro min. 9 disrupčních protokolů |  |
| Přístroj musí umožnit disrupci a homogenizaci lidské a zvířecí tkáně a buněk, rostlinné tkáně, kvasinek, gram-pozitivních a gram-negativních bakterií |  |
| Přístroj disponuje klávesnicí pro nastavení času a frekvence disrupce a spuštění/zastavení procesu |  |
| Kritéria hodnocení: |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH | ,- Kč bez DPH |
| Délka záruky |  |