Technická specifikace

Veřejná zakázka: „Badatelské stereomikroskopy se zoomem a s kruhovým LED osvětlením, studentský mikroskop”

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené přístroje.

Nabízené přístroje nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

| Minimální technické parametry | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| --- | --- |
| Badatalský stereomikroskop se zoomem a s kruhovým LED osvětlením – 6 ks |  |
| Optický systém tzv. Galileo (systém uspořádání čoček) |  |
| Stavebnicová robustní konstrukce |  |
| Rozsah zoomu 7:1, změna zvětšení plynulá nebo též skoková. Celkové zvětšení v okulárech 8 – 56 krát. |  |
| Aperturní clona pro zvýšení kontrastu a hloubky ostrosti |  |
| Planapochromatický objektiv se zvětšením 1x, s pracovní vzdáleností min. 81 mm |  |
| Tubus: trinokulární, číslo zorného pole min. 22, okuláry ostřící F.N. 22, dvojpolohové přepínání světelné cesty (100% okuláry, 50% okuláry / 50% fotovýstup) |  |
| Stativ s kontrastní podložkou dle typu vzorku: jedna strana bílá, druhá černá |  |
| Kruhový osvětlovač s výkonnými LED diodami, s plynulou regulací intenzity světla; možnost rozsvěcování jednotlivých segmentů kruhu, odnímatelný difuzor pro rozptýlené světlo |  |
| Studentský mikroskop 1 ks |  |
| Digitální mikroskop (integrovaná či připojitelná digitální kamera) se 4 objektivy |  |
| Držák sklíčka s dvojitým mikroposuvem (osa x a y) |  |
| Osvětlení pomocí LED zdroje |  |
| Širokoúhlé zaostřovací okuláry s integrovaným měřítkem |  |
| Interpupilární vzdálenost min. 48 mm |  |
| Mikroskop osazen min. dvěma okuláry se zvětšením 10x, se zorným polem min. 20 (F.N. min. 20), minimálně jeden z okulárů musí mít dioptrickou korekci. Okuláry musí být opatřeny gumovými očnicemi. Okuláry musí být připraveny pro vložení okulárového měřítka. |  |
| Mikroskop musí mít otočný revolverový nosič pro min. čtyři objektivy. Planachromatické objektivy musí mít zvětšení 4x, 10x, 40x a 100x (poslední pro imerzní olej). |  |
| Mikroskop musí disponovat makro a mikro zaostřováním se seřiditelnou tuhostí makro posunu. |  |