## Prepojeni TEL linek kabely
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:
Stavební úpravy a přístavba objektu FLD - změna MTK
Objekt:
D.1.4.1 Slaboproudá elektrotechnika - kabely
Místo: | Praha Suchdol
Zadavatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6
PČ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Telefonní rozvody
Přepojovací pole v rozvodně 001/II
1 | Výroba a montáž rámu přepojovacího pole (rozměry a provedení viz výkres č. 04) | ks | 1 |  | 0
2 | Rám přepojovacího pole, zakázková výroba | ks | 1 |  | 0
3 | Montáž nosníku zářezových svorkovnic (31 pozic) | ks | 20 |  | 0
4 | 8299.11/0400 - Nosník LSA PLUS (30+1 pozice) | ks | 20 |  | 0
5 | Montáž spojovací svorkovnice | ks | 600 |  | 0
6 | 66 16 089 10020 - Svorkovnice spojovací | ks | 600 |  | 0
7 | Číselné značení pro spojovací svorkovnice | ks | 600 |  | 0
Rozšíření přepojovacího pole v rozvodně 014/II
8 | Montáž rámu s nosníky zářezových svorkovnic | ks | 1 |  | 0
9 | 6420 1 013-00 - LSA-PLUS® Distribution Rack – 1380, rám s nosníky zářezových svorkovnic | ks | 1 |  | 0
10 | Montáž rozpojovací svorkovnice | ks | 120 |  | 0
11 | 66 16 089 11020 - Svorkovnice rozpojovací | ks | 120 |  | 0
12 | Číselné značení pro rozpojovací svorkovnice | ks | 120 |  | 0
Ostatní práce
13 | Zapojení páru nového kabelu UCEKFY 50x4x0,4 mm a provedení značení | ks | 12000 |  | 0
14 | Zapojení páru přívodních telefonních kabelů z areálu ČZU v rozvodně 001/II a provedení značení | ks | 4726 |  | 0
15 | Demontáž přívodních párů z místnosti 015/II ze zářezových svorkovnic v rozvodně 014/II | ks | 4726 |  | 0
16 | Odpojení stávajících telefonních kabelů z jednotlivých budov ČZU v místnosti 015/II (kabely popsat) | ks | 32 |  | 0
17 | Vytažení 18 stávajících kabelů z topného kanálu mezi budovami TF I a TF II a to až do kolektoru | ks | 1 |  | 0
18 | Demontáž stávajícího kabelu SYKFY z objektu TFI | ks | 1 |  | 0
19 | Úprava zbylého vedení na půvudním roštu | JV | 1 |  | 0
20 | Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6 | m | 315 |  | 0
21 | Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6 | m | 120 |  | 0
22 | Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6 | m | 520 |  | 0
23 | Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6 | m | 120 |  | 0
24 | Koncovka smršť. SKH 5 45/100 mm | ks | 9 |  | 0
25 | Modul konektor. 4000-25P | ks | 460 |  | 0
26 | Souprava čistící metalic. kabelů - velká | ks | 14 |  | 0
27 | Spojka kabelová XAGA1000 122/38-500/FLE | ks | 16 |  | 0
28 | Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500 | ks | 2 |  | 0
29 | Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500 | ks | 5 |  | 0
30 | Svorkovnice HD180 na tyče | ks | 600 |  | 0
31 | Vana mont. SID-C 300P+zem 50175-301 CZ | ks | 21 |  | 0
32 | Montáž roštu + uchycení spojek v kolektoru | ks | 1 |  | 0
Instalační a ostatní materiál a práce
33 | Montáž sdělovacího kabelu | m | 4504 |  | 0
34 | Kabel vnitřní UCEKFY 50x4x0,4 mm | m | 4000 |  | 0
35 | Kabel vnitřní UCEKFY 50x4x0,6 mm | m | 504 |  | 0
36 | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka | ks | 25 |  | 0
37 | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka | ks | 4205 |  | 0
38 | Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kab. | m | 1465 |  | 0
39 | Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním | m | 4400 |  | 0
40 | Montáž jedné čtyřky za provozu | ks | 2935 |  | 0
41 | Montáž koncovky SKH | ks | 9 |  | 0
42 | Montáž nadzemní tratě síťové | JV | 62040 |  | 0
43 | Montáž podzemní tratě síťové metalické | JV | 71346 |  | 0
44 | Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek | ks | 21 |  | 0
45 | Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek | ks | 2 |  | 0
46 | Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči | ks | 2400 |  | 0
47 | Ukončení kabelu v rozvaděči | ks | 32 |  | 0
48 | Ukončení kabelu vnitřního v rozvaděči | ks | 120 |  | 0
49 | Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě | ks | 18 |  | 0
50 | Montáž telefonního rozvaděče MIS1a | ks | 1 |  | 0
51 | Telefonní rozvaděč MIS1a - distribuce 100 párů ve vnitřním prostředí, boční stěny rozváděče jsou opatřeny vylamovacími prostupy | ks | 1 |  | 0
52 | Montáž spojovací svorkovnice | ks | 10 |  | 0
53 | 66 16 089 10020 - Svorkovnice spojovací | ks | 10 |  | 0
54 | Montáž chráničky Kopoflex, průměr 40mm | m | 100 |  | 0
55 | KF09040 - chránička Kopoflex, průměr 40mm | m | 100 |  | 0
56 | Spojka dvouplášťové chráničky průměru 40mm | ks | 4 |  | 0
57 | Těsnící kroužek dvouplášťové chráničky průměru 40mm | ks | 8 |  | 0
58 | Montáž chráničky Kopoflex, průměr 110mm | m | 20 |  | 0
59 | KF09110_UVFA - chránička Kopoflex, průměr 110mm, UV stabilní | m | 20 |  | 0
60 | Montáž kabelového žlabu drátěného 100x500mm | m | 96 |  | 0
61 | Kabelový žlab, drátěný, pozinkovaný 100x500mm, vč. závitových tyčí, výložníků a instalačního materiálu | m | 96 |  | 0
62 | Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v příčce tl do 100 mm s vyztužením profily | ks | 10 |  | 0
63 | Malba bílá | m2 | 10 |  | 0
64 | Instalace požárních ucpávek | ks | 3 |  | 0
65 | Dodávka požární ucpávky | ks | 3 |  | 0
Ostatní
66 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1 |  | 0
67 | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | ks | 1 |  | 0
67 | Přeložení stávajících kabelů do nových tras | hod | 20 |  | 0
68 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1 |  | 0
| Celkem vše bez DPH |  |  |  | 0