Technická specifikace

„Dodávka laboratorní jednotky pulzního elektrického pole pro laboratoře potravinářských technologií FAPPZ”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jím nabízeného přístroje |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |
| Součástí zařízení je automatická vzduchová pumpa splňující následující parametry: |
| Průtok minimálně 0,1 l/min |  |
| Tlak minimálně 0,15 bar |  |
| Jednotka splňuje následující pulzní parametry: |
| Bipolární jednotka |  |
| Maximální napětí nejméně ±20 kV |  |
| Pulzy ve tvaru čtvercové vlny |  |
| Stálý výkon nejméně 9 kW |  |
| Maximální proud nejméně 500 A |  |
| Minimální délka pulzu alespoň 500 ns |  |
| Maximální pík pulzní síly nejméně 10 MW |  |
| Součástí jednotky je vsádková cela pro ošetření materiálů (batch mode) |  |
| Součástí jednotky je průtoková cela pro ošetření materiálů (continuous mode) |  |