Technická specifikace

„Generátor kapalného dusíku pro laboratorní využití - II.”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | vyplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel přesnou hodnotu jím nabízeného přístroje |
| Generátor kapalného dusíku s minimálními parametry: |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Výrobní výkon > 6 l/den |  |  |
| Výkon výroby > 0,4 l/hod. |  |  |
| Kapacita zásobníku minimálně 20 litrů |  |  |
| Plyn N2 nejméně 5 l/min. |  |  |
| Elektrický příkon 230 V, 1fázový 50/60 Hz (výkon 1,5 kW) |  |  |
| Rozměry: max. 0,80 m x 0,65 m x 1,70 m |  |  |
| Chlazení: vzduchem |  |  |
| Hlučnost: max. 70 dB |  |  |
| Čistota plynu: minimálně 98 % |  |  |
| Nádoba na skladování kapalného dusíku min. objem: 20 l |  |  |
| Sestava heliového kompresoru min. výkon: 6 l/den |  |  |
| Součástí dodávky musí být možnost připojení k mobilní aplikaci a monitorovacímu SW |  |  |