Technická specifikace

Pro část a.: Planimetr

Veřejné zakázky: Analytické a měřicí přístroje

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedené tabulky.

| Planimetr |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Nastavitelné rozlišení od 0,1 mm2 |  |
| Měření jednotlivé a kumulativní plochy |  |
| Měření maximální délky, šířky, plochy |  |
| Systém s nastavitelnou sílou tlaku na list a pro různé tloušťky listů (0,1 – 20 mm) |  |
| USB port pro přenos dat |  |
| PC software pro analýzu a zápis výsledků scanované plochy listů |  |