## KAE
Chemikálie pro laboratoře KAE
Specifikace plnění - kalkulační model
pozn. dodavatel doplní nabídkovou cenu u položek, které nabízí k dodání; nevyplnění ceny nebo uvedení např. „-“ či „0“ apod. znamená, že položka není nabídnuta dodavatelem k dodání (ALE nejedná se o nesplnění zadávacích podmínek, pouze, že na tuto položku dodavatel nabídku nepodává); u položek, u nichž dodavatel nabízí jiné rovnocenné řešení, takové řešení specifikuje v této tabulce, jinak se má za to (pokud je doplněna cena), že nabízí zadavatelem vymezené řešení
Předmět | Registrační číslo CAS | Jednotka | Požadované množství jednotek | Požadované balení | Podrobná specifikace | Jednotková cena v Kč bez DPH (= cena za 1 měrnou jednotku uvedenou ve sloupci C) | Cena v Kč bez DPH | Přesný název nebo katalogové číslo produktu | Odkaz na veřejně dostupné internetové stránky, s přesnou specifikací produktu
1-Butanol | 71-36-3 | l | 1 | 1 l | čistý, min. 99,5 % |  | 0
1-naftylamin | 134-32-7 | g | 25 | 25 g | obsah min. ≥99.0% |  | 0
Aceton | 67-64-1 | l | 4 | 1 l | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah: min. 99.5% |  | 0
Acetonitril | 75-05-8 | l | 5 | 2,5l | kvalita pro HPLC, obsah: min. 99.9% (gradient grade pro HPLC) |  | 0
Bengal Rose (organické barvivo) | 632-69-9 | g | 1 | 1 g | ≥96% (HPLC), obsah barviva 95% |  | 0
Citronan sodný dihydrát | 6132-04-3 | kg | 2 | 1 kg | kvalita pro analýzu (p.a.), min. 99 % |  | 0
D-glukóza bezvodná p.a. | 50-99-7 | kg | 3 | 1 kg | kvalita pro analýzu (p.a.) |  | 0
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát | 13472-35-0 | kg | 1 | 1 kg | požadovaná kvalita dle Ph. Eur., BP, ChP, JPE, USP, E 339 |  | 0
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát | 13472-35-0 | kg | 1 | 1 kg | kvalita: čistý (č.), obsah min. 98%; extrakce DNA |  | 0
Dichlorisokyanurát sodný dihydrát | 51580-86-0 | g | 250 | 250 g | obsah: min. 98 %, molekulová hmotnost 255,98 |  | 0
Dichlormethan | 75-09-2 | l | 1 | 1 l | kvalita: pro HPLC, plynovou chromatografii, obsah ≥99.9%, kde 50-150 ppm stabilizéru je 2-methylbut-2-en |  | 0
Dusitan sodný | 7632-00-0 | kg | 1 | 1 kg | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah: min. 98% |  | 0
Ethanol | 64-17-5 | l | 40 | 1 l | technický, syntetický, denaturovaný |  | 0
Ethanol pro UV | 64-17-5 | l | 20 | 1l nebo 2,5l | pro UV spektrometrii, 96 % |  | 0
Ethanol | 64-17-5 | l | 10 | 1 l | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah: 95 - 96 % |  | 0
Ethylenglycol | 107-21-1 | l | 2 | 1 l | čistý, min. 99 % |  | 0
Fenol | 108-95-2 | g | 500 | 500 g | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah min. 99% |  | 0
Fenolftalein (barevný indikátor) | 77-09-8 | g | 100 | 100 g | barevný indikátor, ACS kvalita |  | 0
Glycerol | 56-81-5 | l | 1 | 1 l | bezvodný, kvalita: čistý (č.), obsah: min. 99,5% |  | 0
Glycerol diglycidyl ether | 27043-36-3 | ml | 100 | 100 ml | technický |  | 0
Hydrogenfosforečnan didraselný | 7778-77-0 | kg | 1 | 1 kg | požadovaná kvalita pro analýzu (p.a.) dle normativu ISO, s molekulární hmotností: 136.09 |  | 0
Hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát | 10039-32-4 | kg | 1 | 1 kg | požadovaná kvalita dle Ph. Eur., BP, E339, obsah min. 98.5% |  | 0
Hydrogenuhličitan sodný | 144-55-8 | kg | 2 | 1 kg | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah min. ≥99.5%, forma: prášek |  | 0
Hydroxid draselný | 1310-58-3 | kg | 4 | 1 kg | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah: min 84%, forma: pecičky |  | 0
Hydroxid sodný | 1310-73-2 | kg | 10 | 1 kg | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah min. 98 %, forma: perličky |  | 0
Hydroxylamin hydrochlorid | 5470-11-1 | g | 100 | 100 g | obsah min. 99% |  | 0
Chlorid amonný | 12125-02-9 | kg | 2 | 1 kg | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah: min. 99,5%. |  | 0
Chlorid barnatý | 10361-37-2 | g | 100 | 50 g | bezvodý, kvalita pro analýzu (p.a.), obsah min. 99,99 % |  | 0
Chlorid draselný | 7447-40-7 | g | 500 | 500 g | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah: min. 99-100,5%. |  | 0
Chlorid hořečnatý hexahydrát | 7791-18-6 | kg | 3 | 1 kg | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah: min. 99% |  | 0
Chlorid sodný | 7647-14-5 | kg | 4 | 1 kg | kvalita pro analýzu (p.a.) min. 99,5 % |  | 0
Chlorid sodný | 10043-52-4 | kg | 1 | 1 kg | bezvodý, kvalita pro analýzu (p.a.), obsah: min. 95%, granulovaný |  | 0
Chlorid vápenatý dihydrát | 10035-04-8 | g | 1000 | 500 g | kvalita pro analýzu (p.a.), ≥99% |  | 0
Chloroform | 67-66-3 | l | 1 | 1 l | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah: min. 99,5%, pro extrakce DNA |  | 0
Isopropylalkohol | 67-63-0 | l | 15 | 1l | kvalita pro analýzu (p.a.), min. 99,5 % |  | 0
Jodistan sodný | 7790-28-5 | g | 100 | 100 g | kvalita pro annalýzu (p.a.), obsah min. 99,5% |  | 0
Kapalný čisticí a neutralizační prostředek pro myčky laboratorního nádobí |  | l | 5 | 5 l | Kyselý kapalný čisticí a neutralizační prostředek pro myčky laboratorního nádobí vhodný k předčištění a očištění bazických usazenin, odstranění vodního kamene a ostatních nečistot rozpustných v kyselinách velmi jemný, obsahuje citronovou kyselinu, bez tenzidů, fosfátů a dusíku |  | 0
Komplexon III (disodná sůl kyseliny ethylendiaminotetraoctové, dihydrát) | 6381-92-6 | g | 500 | 500g | Chelaton III, obsah: 0,1 mol/l |  | 0
Kyselina 2-thiobarbiturová | 504-17-6 | g | 25 | 25 g | obsah min. ≥98% |  | 0
Kyselina boritá | 10043-35-3 | kg | 2 | 1 kg | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah: min. 99% |  | 0
Kyselina dusičná | 7697-37-2 | l | 50 | 1 l | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah: min. 65% |  | 0
Kyselina chloristá | 7601-90-3 | l | 1 | 1 l | požadovaná kvalita dle normativu ACS, obsah: 70% |  | 0
Kyselina chlorovodíková | 7647-01-0 | l | 1 | 1 l | volumetrický roztok k použití 0,1 mol/l (Kyselina chlorovodíková 0.1 mol/l (0.1N) volumetrický roztok) |  | 0
Kyselina chlorovodíková | 7647-01-0 | l | 10 | 1 l | kvalita pro analýzu, min. 35 % |  | 0
Kyselina L-askorbová | 50-81-7 | g | 2000 | 500g | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah: min. 99% |  | 0
Kyselina mléčná, roztok | 50-21-5 | g | 100 | 100 g | požadovaná kvalita dle normativu ACS, obsah: ≥85%, chemický vzorec: CH3CH(OH)CO2H |  | 0
Kyselina octová | 64-19-7 | l | 4 | 1 l | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah: min. 99% |  | 0
Kyselina octová | 64-19-7 | l | 2 | 1 l | ledová, kvalita chemicky čistá (č.), obsah: min. 99,8 % |  | 0
Kyselina o-fosforečná | 7664-38-2 | l | 4 | 1 l | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah: min. 85 % |  | 0
Kyselina sírová | 7664-93-9 | l | 3 | 1 l | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah: min. 96% |  | 0
Kyselina sulfanilová | 121-57-3 | g | 25 | 25 g | kvalita dle normatinu ACS, obsah min. 99% |  | 0
Kyselina trichloroctová | 76-03-9 | g | 200 | 100 g | požadovaná kvalita dle normativu ACS, obsah: ≥99.0% |  | 0
Močovina (Urea) | 57-13-6 | kg | 6 | 1 kg | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah min. 99.5% |  | 0
Molybdenan amonný tetrahydrát | 12054-85-2 | g | 500 | 500 | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah min. 99% |  | 0
Molybdenan sodný dihydrát | 10102-40-6 | g | 500 | 500 g | kvalita pro analýzu (p.a.) obsah min 99% |  | 0
Nile Red ( fluorescenční barvivo) | 7385-67-3 | mg | 100 | 100 mg | kvalita pro mikroskopii |  | 0
Octan sodný | 127-09-3 | kg | 1 | 1 kg | kvalita pro analýzu (p.a.), bezvodý, obsah min. ≥99% |  | 0
Octan sodný | 6131-90-4 | kg | 1 | 1 kg | trihydrát (NaAc.3H2O), požadovaná kvalita dle normativu ACS, obsah min. ≥99%; pro extrakce DNA |  | 0
Oxid hořečnatý | 1309-48-4 | g | 100 | 100 g | kvalita pro analýzu, obsah min. 97% |  | 0
Peroxid vodíku | 7722-84-1 | l | 10 | 1 l | 35% |  | 0
Pepton z mléčné sušiny | 73049-73-7 | kg | 2 | 1kg | Synonyma: Pepton ze zvířecí tkáně, PNM, Peptonizované mléčné živiny |  | 0
Peroxodisíran draselný | 7727-21-1 | g | 500 | 500 g | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah min. ≥99% |  | 0
pH pufr |  | ml | 250 | 250 ml | pH 4,01, Roztok kalibračního pufru připravený ve shodě s ISO 3696 a BS3978 standardy |  | 0
pH pufr |  | ml | 250 | 250 ml | pH 7,01, Roztok kalibračního pufru připravený ve shodě s ISO 3696 a BS3978 standardy |  | 0
pH pufr |  | ml | 250 | 250 ml | pH 10,01, Roztok kalibračního pufru připravený ve shodě s ISO 3696 a BS3978 standardy |  | 0
Práškový čisticí prostředek pro myčky laboratorního nádobí |  | kg | 10 | 10 kg | alkalický práškový čisticí prostředek pro myčky laboratorního nádobí bez fosfátů, odstraňuje anorganické i organické znečištění, obsahuje metakřemičitan disodný, Na2CO3, nitrilotriacetát sodný a perboritan sodný |  | 0
Pufr amoniakální |  | l | 1 | 1 l | pH při 20°C = 10,0-10, pro stanovení tvrdosti vody, vzhled: čirá bezbarvá kapalina |  | 0
Riboflavin | 83-88-5 | g | 5 | 5 g | obsah min. ≥98% získaný z Eremothecium ashbyii |  | 0
Sacharóza | 57-50-1 | kg | 2 | 1 kg | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah min. 99.8% |  | 0
Salicylan sodný | 54-21-7 | g | 500 | 500 g | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah min. 99 %, hustota 0,56 g·cm-3 |  | 0
Síran měďnatý pentahydrát | 7758-99-8 | g | 500 | 500 g | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah min. 99% |  | 0
Síran měďnatý pentahydrát | 7758-99-8 | g | 1000 | 500 g | kvalita Bioreagent, vhodný pro biologické kultivace, obsah min. 98% |  | 0
Síran sodný | 7757-82-6 | Kg | 1 | 1 kg | kvalita čistý (č.), obsah min. 99% |  | 0
Síran železnatý heptahydrát | 7782-63-0 | kg | 1 | 1kg | kvalita pro analýzu (p.a.) obsah min 99% |  | 0
Siřičitan sodný bezvodný | 7757-83-7 | g | 500 | 500 g | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah min. 98% |  | 0
Hydrogenuhličitan sodný/uhličitan sodnýkoncentrát |  | l | 5 | 2,5 l | Na2CO3 64mM a NaHCO3 20mM ve vodě, koncentrát eluentu (20x) pro Metrosep A Supp 5 |  | 0
Škrob z kukuřice | 9005-25-8 | kg | 2 | 1 kg | požadovaná kvalita pro analýzu (p.a.) dle normativu ACS |  | 0
2,3,5-Triphenyltetrazolium chlorid (barevný indikátor) | 298-96-4 | g | 100 | 100 g | barevný indikátor, mikrobiologické stanovení |  | 0
Toluen | 108-88-3 | l | 2 | 1 l | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah min. 99% |  | 0
Uhličitan vápenatý | 471-34-1 | kg | 500 | 500 g | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah min. 99%, prášek |  | 0
Vinan sodno-draselný tetrahydrát | 6381-59-5 | g | 1000 | 500 g | kvalita pro analýzu (p.a.), obsah min. 99% |  | 0