Technická specifikace

Pro část a.: Planimetr

Veřejné zakázky: Analytické a měřicí přístroje - II.

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedené tabulky.

| Planimetr |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Rozlišení min. 900 dpi |  |
| Měření listové plochy o šířce až 20 cm |  |
| Přesnost měření plochy objektu min. 2 % |  |
| Měření délky, šířky, plochy |  |
| Minimální velikost objektu 0,05 mm |  |
| USB port pro přenos dat |  |
| PC software pro analýzu a zápis výsledků scanované plochy listů |  |