Technická specifikace

Pro část e.: Scanner kořenů a hodnoticí software

Veřejné zakázky: Analytické a měřící přístroje - II.

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Scanner kořenů a hodnotící software |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Obecné požadavky na přístroj: |  |
| Hodnotící software k analýzám kořenové architektury, který dokáže určit minimálně délku kořene, plochu, objem, počet větví kořene a kořenových vlásků |  |
| Analyzuje jednotlivě několik objektů v jednom obraze tzn. může provádět více kořenových analýz v rámci jednoho snímku |  |
| Měří délku a plochu hypokotylu odděleně od kořenů |  |
| Součástí musí být obslužný program napsaný ve VBA (Visual Basic Application), který umožní snadnou vizualizaci dat skrze grafické funkce a tím usnadní jejich analýzu |  |
| Program musí podporovat více oken analýzy tzn. uživatelé mohou pracovat na více než jednom snímku současně. Každé okno dokumentu musí obsahovat svůj vlastní obrázek, kořenovou grafiku a datový soubor. |  |
| Software musí být schopen načítat, ukládat a analyzovat nekomprimované obrázky tiff větší než 4 GB (Big TIFF). |  |
| Výkonný grafický scanner pro skenování kořenů minimálně o rozměru 21 x 27 cm |  |
| Rozlišení scanneru min. 4800 DPI o min. velikosti jednoho pixelu 0,005 mm |  |
| Scanner musí být kompatibilní s TWAIN a umožnit metodu File Transfer. Komunikace s PC přes USB 2.0 nebo vyšší |  |
| Součástí hodnotícího setu musí být kompatibilní řídící jednotka - notebook - s nainstalovaným poptávaným softwarem o min. hardwarových požadavcích: 16 " display s rozlišením min. 2560 × 1600 px a obnovovací frekvencí 120 Hz, Core Boost Frekvence min. 4,7 GHz RAM min. 16GB LPDDR5, grafická karta min. 4GB, SSD 1000GB, numerická klávesnice, podsvícená klávesnice, myš, nabíjení přes USB-C, WiFi 6, celokovový (unibody), čtečka paměťových karet, 2x flash disk min. 64 GB – min. USB 3.2 Gen 1, 2x externí disk min. 4000 GB - SSD úložiště pro uložení dat, s připojením USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |  |
| Multilicence pro fungování na min. 2 PC |  |
| Příslušenství: |  |
| min. 4 sady misek misky pro fixaci kořenů ve scanneru po 3 kusech (10x15, 15x20, 20x25 cm) |  |
| pouzdro na notebook: vypolstrované, uzavírání na zip |  |