## Přehled suma
ČZU - Smart metering
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena vč. DPH: | 0
21%
ozn. | budova | cena bez DPH | DPH | cena vč. DPH
D.2.4 | Technická fakulta - administrativní budovy | 0 | 0 | 0
D.3.4 | Technická fakulta - dílny | 0 | 0 | 0
D.5.4 | Provozně ekonomická fakulta | 0 | 0 | 0
D.6a.4 | Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, budova A | 0 | 0 | 0
D.6b.4 | Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, budova B | 0 | 0 | 0
D.6c.4 | Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, budova C | 0 | 0 | 0
D.7.4 | Kolej A | 0 | 0 | 0
D.8a.4 | Fakulta lesnická a dřevařská | 0 | 0 | 0
D.8b.4 | Dřevařský pavilón | 0 | 0 | 0
D.8c.4 | High-tech | 0 | 0 | 0
D.9.4 | Pavilón T/Stará menza | 0 | 0 | 0
D.10.4 | Kolej E, F | 0 | 0 | 0
D.11.4 | Kolej B,C,D | 0 | 0 | 0
D.12.4 | Kolej JIH | 0 | 0 | 0
D.13.4 | Zdravotní středisko | 0 | 0 | 0
D.14.4 | Rektorát | 0 | 0 | 0
D.15.4 | Knihovna/SiC | 0 | 0 | 0
D.16.4 | Provozní zahradnictví | 0 | 0 | 0
D.17.4 | Výukové skleníky | 0 | 0 | 0
D.18.4 | Mezifakultní centrum enviromentálních věd, budova I. | 0 | 0 | 0
D.19.4 | Mezifakultní centrum enviromentálních věd, budova II. | 0 | 0 | 0
D.20.4 | Menza | 0 | 0 | 0
D.21.4 | Centrum pro výzkum chování psů | 0 | 0 | 0
D.22.4 | Demonstrační políčko | 0 | 0 | 0
D.23.4 | Garážový dvůr | 0 | 0 | 0
D.24.4 | Trafostanice Aula | 0 | 0 | 0
D.25.4 | Trafostanice FLD | 0 | 0 | 0
D.26.4 | Trafostanice MCEV | 0 | 0 | 0
D.27.4 | Sklad FLD | 0 | 0 | 0
D.28.4 | Aula | 0 | 0 | 0
D.29.4 | Pokusné stáje | 0 | 0 | 0
D.31.4 | Fakulta životního prostředí, budova III. | 0 | 0 | 0
D.32.4 | Parkoviště P1 | 0 | 0 | 0

## D.2.4
ČZU - Smart Campus
Technická fakulta - administrativní budovy
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 001: Koncentrátor sběru datu |  |  |  | 0
1 |  | PLC DO.002 - PLC vč. komunikačních karet Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) | ks | 1 |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Elektroměr pro nepřímé měření (elektroměr č.202); admin I | ks | 1 |  | 0
2. |  | Zkratovací svorkovnice | ks | 1 |  | 0
3. |  | Elektroměr pro nepřímé měření (elektroměr č.203); admin II | ks | 1 |  | 0
4. |  | Zkratovací svorkovnice | ks | 1 |  | 0
5. |  | Elektroměr pro nepřímé měření (elektroměr č.204); admin III | ks | 1 |  | 0
6. |  | Zkratovací svorkovnice | ks | 1 |  | 0
7. |  | Elektroměr pro přímé měření (elektroměr č.208); bufet, s MID certifikací | ks | 1 |  | 0
8. |  | Elektroměr pro přímé měření (elektroměr č.351); vodotrysk | ks | 1 |  | 0
9. |  | Elektroměr pro přímé měření (elektroměr č.391); síť UPS | ks | 1 |  | 0
10. |  | Převodník ModBus RTU/TCP, napájení PoE | ks | 2 |  | 0
10. |  | Elektroměr pro přímé měření do 45A, jednopólový (elektroměr č. 424); s MID certifikací | ks | 4 |  | 0
11. |  | Bezdrátový systém odečtu - automat | ks | 4 |  | 0
Voda
12. |  | Suchoběžný vodoměr DN32/Q3 6,3 (vodoměr č. 129) | ks | 1 |  | 0
13. |  | Komunikační modul M-Bus | ks | 1 |  | 0
Plyn
14. |  | Pulsní snímač | ks | 1 |  | 0
15 |  | Převodník impuls/M-Bus | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | JH(St)H 2x2x0,8 | m | 90 |  | 0
2. |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 70 |  | 0
3. |  | UTP CAT5E | m | 65 |  | 0
4. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.3.4
ČZU - Smart Campus
Technická fakulta - dílny
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Elektroměr nepřímé měření (elektroměr č.205); dílny III | ks | 1 |  | 0
2. |  | Zkratovací svorkovnice | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Elektroměr nepřímé měření (elektroměr č.206); dílny II | ks | 1 |  | 0
4. |  | Zkratovací svorkovnice | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Elektroměr pro nepřímé měření (elektroměr č.207); dílny I | ks | 1 |  | 0
6. |  | Zkratovací svorkovnice | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Elektroměr pro nepřímé měření (elektroměr č.352); pivovar, s MID certifikací | ks | 1 |  | 0
8. |  | Zkratovací svorkovnice vč. měřících traf | kpl | 1 |  | 0
Voda
9. |  | Suchoběžný vodoměr DN50/Q3 25/300mm (vodoměr č. 124) | ks | 1 |  | 0
10. |  | Komunikační modul M-Bus | ks | 1 |  | 0
Plyn
Obecně
11. |  | Pulsní snímač | ks | 1 |  | 0
12. |  | Převodník puls/mbus | ks | 1 |  | 0
13. |  | Gateway Mbus/ModBus/ethernet | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | JH(St)H 2x2x0,8 | m | 340 |  | 0
2. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Ekologická likvidace starých měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.5.4
ČZU - Smart Campus
PEF, CEMS I, CEMS II
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 001: Koncentrátor sběru datu |  |  |  | 0
1 |  | Rozváděč R.DO.005 Polyesterová skříň Minipol Rozměry (šxvxh): 400×400×200 Přístrojová náplň: - pojistky vč. svorek - napájecí zdroj - PLC vč. komunikačních karet Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) | ks | 1 |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Elektroměr pro nepřímé měření 100A (elektroměr č.232 a 348) | ks | 2 |  | 0
2. |  | Zkratovací svorkovnice | kpl | 2 |  | 0
3. |  | Elektroměr pro nepřímé měření 100A (elektroměr č.257), s MID certifikací | ks | 1 |  | 0
4. |  | Zkratovací svorkovnice | kpl | 1 |  | 0
5. |  | ModulRS485/NA96 - MGF3900R (analyzátor č.231 a 233) | ks | 2 |  | 0
6. |  | Elektroměr pro přímé měření 80A (elektroměr č.234); s MID certifikací | ks | 1 |  | 0
7. |  | Analyzátor sítě (měřič č. 349 a 350) | ks | 2 |  | 0
8. |  | Převodník ModBus RTU/TCP, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
9. |  | Elektroměr pro přímé měření do 45A, jednopólový (elektroměr č. 424); s MID certifikací | ks | 9 |  | 0
10. |  | Bezdrátový systém odečtu - automat | ks | 9 |  | 0
Voda
11. |  | Suchoběžný vodoměr DN50/Q3 25/250mm, závit (vodoměr č. 1117) vč. výměny celé soustavy - zpětná klapka, 2x kulové uzávěry DN50, potrubí, podpěry | ks | 1 |  | 0
12. |  | Suchoběžný vodoměr DN50/Q3 25/250mm, příruba (vodoměr č. 166) | ks | 1 |  | 0
13. |  | Komunikační modul M-Bus (vodoměr č. 166) | ks | 2 |  | 0
14. |  | Převodník puls/IoT | ks | 1 |  | 0
Plyn
15. |  | Pulsní snímač | ks | 1 |  | 0
16. |  | Převodník puls/mbus | ks | 1 |  | 0
17. |  | Gateway Mbus/ethernet | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 245 |  | 0
2. |  | UTP CAT6A | m | 33 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.6a.4
ČZU - Smart Campus
FAPPZ-A
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
FAPPZ-A
1. |  | Elektroměr pro nepřímé měření 100A (elektroměr č. 419, 420, 421) | ks | 3 |  | 0
2. |  | Zkratovací svorkovnice vč. měřícíh traf | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Elektroměr pro přímé měření do 80A (elektroměr č. 418) | ks | 1 |  | 0
4. |  | Elektroměr pro přímé měření do 45A, jednopólový (elektroměr č. 422 a 1117); s MID certifikací | ks | 2 |  | 0
5. |  | Modul RS485/NA96 - MGF3900R (analyzátor č.210) | ks | 1 |  | 0
6. |  | Elektroměr pro přímé měření 80A (elektroměr č.211 a 213); s MID certifikací | ks | 2 |  | 0
7. |  | Převodník ModBus RTU/TCP, napájení PoE | ks | 3 |  | 0
8. |  | Rozvodnicová skříň pro převodník /automaty bufet | kpl | 1 |  | 0
9. |  | Elektroinstalační skřín pro rozvodnu a střechu | kpl | 2 |  | 0
10. |  | Bezdrátový systém odečtu - automat | ks | 2 |  | 0
11. |  | Elektroměr pro Vodafone; s MID certifikací | ks | 1 |  | 0
Voda
FAPPZ-A
11. |  | Suchoběžný vodoměr DN40 (vodoměr č. 131) | ks | 1 |  | 0
12. |  | Suchoběžný vodoměr DN50 (vodoměr č. 132) | ks | 1 |  | 0
13. |  | Komunikační modul M-Bus (vodoměr č. 131 a 132) | ks | 2 |  | 0
Plyn
FAPPZ-A
13. |  | Pulsní snímač | ks | 1 |  | 0
14. |  | Převodník impuls/Mbus | ks | 1 |  | 0
15. |  | Gateway Mbus/ethernet | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 300 |  | 0
2. |  | UTP CAT6A | m | 10 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Úprava zapojení v rozvaděči RH v rozvodně FAPPZ-A | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.6b.4
ČZU - Smart Campus
FAPPZ-B
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 001: Koncentrátor sběru datu |  |  |  | 0
1 |  | Rozváděč R.DO.006 Polyesterová skříň Minipol Rozměry (šxvxh): 400×400×200 Přístrojová náplň: - pojistky vč. svorek - napájecí zdroj - PLC vč. komunikačních karet Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) | ks | 1 |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
FAPPZ-B
1. |  | Modul RS485/NA96 - MGF3900R (analyzátor č.214, 215) | ks | 2 |  | 0
2. |  | Elektroměr pro přímé měření do 45A, jednopólový (elektroměr č. 423); s MID certifikací | ks | 3 |  | 0
3. |  | Převodník ModBus RTU/TCP, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
4. |  | Bezdrátový systém odečtu - automat | kpl | 3 |  | 0
Voda
FAPPZ-B
5. |  | Suchoběžný vodoměr DN65/Q3 63/200mm (vodoměr č. 133) | ks | 1 |  | 0
6. |  | Komunikační modul Mbus | ks | 1 |  | 0
Plyn
FAPPZ-B
7. |  | Převodník puls/IoT (atex provedení) | ks | 1 |  | 0
8. |  | Rozbočovací krabice ATEX vč. průchodek | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 40 |  | 0
2. |  | UTP CAT6A | m | 10 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Ekologická likvidace starých měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.6c.4
ČZU - Smart Campus
FAPPZ-C
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Voda
FAPPZ-C
1. |  | Suchoběžný vodoměr DN40/Q3 6,3/160mm, příruba (vodoměr č. 179) | ks | 1 |  | 0
2. |  | Komunikační modul M-Bus (vodoměr č. 179) | ks | 1 |  | 0
3. |  | Gateway Mbus/ModBus/ethernet | ks | 1 |  | 0
Plyn
FAPPZ-C
4. |  | Pulsní snímač | ks | 1 |  | 0
5. |  | Převodník puls/IoT (atex provedení) | ks | 1 |  | 0
6. |  | Rozbočovací krabice ATEX vč. průchodek | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 10 |  | 0
2. |  | UTP CAT5E | m | 15 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.7.4
ČZU - Smart Campus
Kolej A
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 001: Koncentrátor sběru datu |  |  |  | 0
1 |  | Rozváděč R.DO.007 Polyesterová skříň Minipol Rozměry (šxvxh): 400×400×200 Přístrojová náplň: - pojistky vč. svorek - napájecí zdroj - PLC vč. komunikačních karet Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) | ks | 1 |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Elektroměr pro nepřímé měření 100A (elektroměr č. 425) | ks | 1 |  | 0
2. |  | Elektroměr pro přímé měření do 80A (elektroměr č. 248) | ks | 1 |  | 0
3. |  | Elektroměr pro přímé měření 80A (elektroměr č. 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249); s MID certifikací | ks | 7 |  | 0
4. |  | Převodník ModBus RTU/TCP, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
Voda
5. |  | Vodoměr DN15 vč. komunikačního modulu M-Bus (vodoměr č. 100 a 101) | ks | 2 |  | 0
6. |  | Suchoběžný vodoměr; DN32 (vodoměr č.99) | ks | 1 |  | 0
7. |  | Komunikační modul Mbus | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | JH(St)H 2x2x0,8 | m | 300 |  | 0
2. |  | UTP CAT5E | m | 10 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Úprava zapojení v rozvaděči pro doplnění nového měření elektrické energie | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Ekologická likvidace starých měřičů | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.8a.4
ČZU - Smart Campus
FLD
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 001: Koncentrátor sběru datu |  |  |  | 0
1 |  | Rozváděč R.DO.008 Polyesterová skříň Minipol Rozměry (šxvxh): 400×400×200 Přístrojová náplň: - pojistky vč. svorek - napájecí zdroj - PLC vč. komunikačních karet Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) | ks | 1 |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
FLD
1. |  | Modul RS485/NA96 - MGF3900R (analyzátor č.219, 268) | ks | 2 |  | 0
Voda
FLD
2. |  | Suchoběžný vodoměr DN50/Q3 25/250mm (vodoměr č. 173) | ks | 1 |  | 0
3. |  | Komunikační modul M-Bus (vodoměr č. 173) | ks | 1 |  | 0
5. |  | Gateway Mbus/ethernet | ks | 1 |  | 0
Plyn
FLD
6. |  | Pulsní snímač | ks | 1 |  | 0
6. |  | Převodník impuls/Mbus | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1. |  | JH(St)H 2x2x0,8 | m | 125 |  | 0
2. |  | UTP CAT6A | m | 10 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.8b.4
ČZU - Smart Campus
Dřevařský pavilón
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
Dřevařský pavilón
1. |  | Elektroměr pro nepřímé měření 100A (elektroměr č. 390) | ks | 1 |  | 0
2. |  | Zkratovací svorkovnice vč. měřícíh traf | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Převodník ModBus RTU/TCP, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
4. |  | Elektroměr pro přímé měření do 45A, jednopólový; s MID certifikací | ks | 1 |  | 0
5. |  | Bezdrátový systém odečtu - automat | ks | 1 |  | 0
Voda
Dřevařský pavilón
6. |  | Suchoběžný vodoměr DN50/Q3 25/250mm (vodoměr č. 172) | ks | 1 |  | 0
7. |  | Mbus snímač | ks | 1 |  | 0
8. |  | Gateway Mbus/ethernet | ks | 1 |  | 0
9. |  | Kulový uzávěr DN50 s vypouštěcím ventilem | ks | 1 |  | 0
Plyn
Dřevařský pavilón
10. |  | Převodník puls/IoT (atex provedení) | ks | 1 |  | 0
11. |  | Rozbočovací krabice ATEX vč. průchodek | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1. |  | JH(St)H 2x2x0,8 | m | 30 |  | 0
2. |  | UTP CAT5a | m | 30 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.8c.4
ČZU - Smart Campus
High Tech
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
High Tech
1. |  | Modul RS485/NA96 - MGF3900R (analyzátor č.226) | ks | 1 |  | 0
2. |  | Gateway Mbus/ethernet | ks | 1 |  | 0
Voda
High Tech
3. |  | Suchoběžý vodoměr; DN25 (vodoměr č. 174) | ks | 1 |  | 0
4. |  | Převodník puls/Mbus | ks | 1 |  | 0
Plyn
High Tech
5. |  | Rozbočovací krabice ATEX vč. průchodek | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1. |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 60 |  | 0
2. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.9.4
ČZU - Smart Campus
Pavilón T / Stará Menza
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 001: Koncentrátor sběru datu |  |  |  | 0
1 |  | Rozváděč R.DO.009 Polyesterová skříň Minipol Rozměry (šxvxh): 400×400×200 Přístrojová náplň: - pojistky vč. svorek - napájecí zdroj - PLC vč. komunikačních karet Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) | ks | 1 |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Elektroměr pro přímé měření 100A s MID certifikací (elektroměr č. 237) | ks | 1 |  | 0
2. |  | Převodník ModBus RTU/TCP, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
2. |  | Elektroměr pro přímé měření do 45A, jednopólový; s MID certifikací | ks | 2 |  | 0
4. |  | Bezdrátový systém odečtu - automat | ks | 2 |  | 0
Voda
3. |  | Suchoběžný vodoměr DN80 (vodoměr č. 182) | ks | 1 |  | 0
4. |  | Komunikační modul M-Bus (vodoměr č. 182) | ks | 1 |  | 0
5.. |  | Vodoměr DN15 vč. pulsního převodníku (vodoměry č. 191, 192, 193, 194) | ks | 4 |  | 0
6. |  | Převodník puls/IoT (2x pulsní vstup) | ks | 2 |  | 0
7. |  | Vodoměr DN20 vč. komunikačního modulu M-Bus (vodoměry č. 125, 126, 190, 127, 128) | ks | 5 |  | 0
Plyn
8. |  | Pulsní snímač | ks | 4 |  | 0
9. |  | Převodník impuls/Mbus | ks | 4 |  | 0
10. |  | Pulsní snímač plynoměru (měřiče č. 340 a 341) | ks | 2 |  | 0
11. |  | Převodník puls/IoT (2x pulsní vstup, atex provedení) | ks | 1 |  | 0
12. |  | Rozbočovací krabice ATEX vč. průchodek | ks | 1 |  | 0
Měřiče tepla
20 |  | Komunikační modul LoRaWAN pro měřiče tepla Siemens UH-50 | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 215 |  | 0
2. |  | UTP CAT6A | m | 10 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Úprava zapojení v rozvaděči RH2 | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Ekologická likvidace starých měřičů | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.10.4
ČZU - Smart Campus
Koleje E, F
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 001: Koncentrátor sběru datu |  |  |  | 0
1 |  | Rozváděč R.DO.010 Polyesterová skříň Minipol Rozměry (šxvxh): 400×400×200 Přístrojová náplň: - pojistky vč. svorek - napájecí zdroj - PLC vč. komunikačních karet Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) | ks | 1 |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Elektroměr pro nepřímé měření 100A (elektroměr č. 262) | ks | 1 |  | 0
2. |  | Zkratovací svorkovnice | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Elektroměr pro přímé měření do 80A (elektroměr č. 426, 264, 265, 266) s MID certifikací | ks | 4 |  | 0
4. |  | Modul RS485/NA96 - MGF3900R (analyzátor č.262) | ks | 1 |  | 0
5. |  | Převodník ModBus RTU/TCP, napájení PoE | ks | 3 |  | 0
2. |  | Elektroměr pro přímé měření do 45A, jednopólový; s MID certifikací | ks | 2 |  | 0
6. |  | Bezdrátový systém odečtu - automat | ks | 2 |  | 0
Voda
7. |  | Suchoběžný vodoměr; DN80 (vodoměr č.112) | ks | 1 |  | 0
|  | Výměna soustavy (Kulový uzávěr, Kulový uzávěr s vypouštěcím ventilem, potrubí) | kpl. | 1 |  | 0
8. |  | Komunikační modul Mbus | ks | 1 |  | 0
Plyn
8. |  | Pulsní snímač | ks | 1 |  | 0
9. |  | Převodník impuls/Mbus | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | JH(St)H | m | 135 |  | 0
2. |  | UTP CAT5E | m | 10 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Úprava zapojení v rozvaděči RH v rozvodně | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Ekologická likvidace starých měřičů | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.11.4
ČZU - Smart Campus
Koleje BCD
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Voda
1. |  | Suchoběžný vodoměr; DN40 (vodoměr č. 102) | ks | 1 |  | 0
2. |  | Komunikační modul Mbus | ks | 1 |  | 0
3. |  | Suchoběžný vodoměr; DN80 (vodoměr č. 103, 104, 105) + Kolej G | ks | 4 |  | 0
4. |  | Komunikační modul Mbus | ks | 4 |  | 0
5. |  | Gateway Mbus/ethernet vč. elektroinstalační krabice a zdroje | ks. | 1 |  | 0
6. |  | Kulový uzávěr DN80 | ks. | 1 |  | 0
Elektro
6. |  | Elektroměr pro přímé měření do 45A, jednopólový (elektroměr č. 431); s MID certifikací | ks | 1 |  | 0
7. |  | Bezdrátový systém odečtu - automat | kpl | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 270 |  | 0
2. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Ekologická likvidace starých měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.12.4
ČZU - Smart Campus
Kolej JIH
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 001: Koncentrátor sběru datu |  |  |  | 0
1 |  | Rozváděč R.DO.012 Polyesterová skříň Minipol Rozměry (šxvxh): 400×400×200 Přístrojová náplň: - pojistky vč. svorek - napájecí zdroj - PLC vč. komunikačních karet Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) | ks | 1 |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Elektroměr pro přímé měření 100A (elektroměr č. 267) s MID certifikací | ks | 1 |  | 0
2. |  | Elektroměr pro nepřímé měření (elektroměr č. 269); s MID certifikací | ks | 1 |  | 0
3. |  | Elektroměr pro nepřímé měření (elektroměr č. 271, 272, 273) | ks | 3 |  | 0
4. |  | Zkratovací svorkovnice vč. měřícíh traf | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Elektroměr pro přímé měření do 45A, jednopólový (elektroměr č. 1203, 1204, 1205); s MID certifikací | ks | 3 |  | 0
6. |  | Bezdrátový systém odečtu - automat | kpl | 3 |  | 0
Voda
7. |  | Suchoběžný vodoměr; DN80 (vodoměr č. 106) | ks | 1 |  | 0
8. |  | Komunikační modul Mbus | ks | 1 |  | 0
9. |  | Vodoměr DN15 vč. m-bus modulu | ks | 4 |  | 0
10. |  | Konzole 450mm | kpl | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 280 |  | 0
2. |  | UTP CAT5E | m | 30 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Úprava zapojení v rozvaděčích RH vč. materiálu | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Ekologická likvidace starých měřičů | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.13.4
ČZU - Smart Campus
Zdravotní středisko
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 001: Koncentrátor sběru datu |  |  |  | 0
1 |  | Rozváděč R.DO.013 Polyesterová skříň Minipol Rozměry (šxvxh): 400×400×200 Přístrojová náplň: - pojistky vč. svorek - napájecí zdroj - PLC vč. komunikačních karet Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) | ks | 1 |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Elektroměr pro přímé měření do 80A (elektroměr č. 381, 382, 385, 383, 386) | ks | 5 |  | 0
2. |  | Elektroměr pro přímé měření 80A (elektroměr č.384); s MID certifikací | ks | 1 |  | 0
3. |  | Elektroměr pro přímé měření do 45A, jednopólový (elektroměr č. 250, 251); s MID certifikací | ks | 2 |  | 0
4. |  | Převodník ModBus RTU/TCP, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
5. |  | Rozvodnicová skříň pro nové elektroměry vč. ostatního materiálu | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Bezdrátový LoRa přijímač s Modbus RTU/TCP vč. antény | ks | 1 |  | 0
7. |  | Bezdrátový Modbus master (pro měřiče č. 252, 253, 254 a 384) | ks | 2 |  | 0
Voda
8. |  | Suchoběžný vodoměr DN50; (vodoměr č. 137) | ks | 1 |  | 0
9. |  | Kulový uzávěr DN65 | ks | 1 |  | 0
10. |  | Pulsní snímač | ks | 1 |  | 0
11. |  | Převodník puls/IoT | ks | 1 |  | 0
12. |  | Ventil PPR FV přímý | ks | 4 |  | 0
13. |  | Vodoměr Siemens WFH36 (WFW); Qn 1,5m3 | ks | 7 |  | 0
14. |  | Vodoměr Siemens WFC36 (WFK); Qn 1,5m3 | ks | 6 |  | 0
15. |  | Vodoměr Siemens WFH36 (WFW); Qn 2,5m3 | ks | 10 |  | 0
16. |  | Vodoměr Siemens WFC36 (WFK); Qn 2,5m3 | ks | 10 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 140 |  | 0
2. |  | UTP CAT5E | m | 5 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Úprava zapojení v rozvaděči | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Ekologická likvidace starých měřičů | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Oprava SDK příčky na recepci - nepřístupný vodoměr | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
8. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.14.4
ČZU - Smart Campus
Rektorát
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 001: Koncentrátor sběru datu |  |  |  | 0
1 |  | Rozváděč R.DO.014 Polyesterová skříň Minipol Rozměry (šxvxh): 400×400×200 Přístrojová náplň: - pojistky vč. svorek - napájecí zdroj - PLC vč. komunikačních karet Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) | ks | 1 |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Elektroměr pro nepřímé měření 100A (elektroměr č. 236) | ks | 1 |  | 0
2. |  | Převodník ModBus RTU/TCP, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
3. |  | Elektroměr pro přímé měření do 45A, jednopólový; s MID certifikací (vč. KTV) | ks | 5 |  | 0
4. |  | Bezdrátový systém odečtu - automat (vč. KTV) | ks | 5 |  | 0
Voda
3. |  | Suchoběžný vodoměr DN40; (vodoměr č. 134) | ks | 1 |  | 0
4. |  | Snímač Mbus | ks | 1 |  | 0
5. |  | Gateway Mbus/ethernet vč. zdroje 24V a instalační krabice | ks | 1 |  | 0
6. |  | Pulsní snímač | ks | 1 |  | 0
7. |  | Převodník impuls/M-Bus | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 20 |  | 0
2. |  | UTP CAT5E | m | 30 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.15.4
ČZU - Smart Campus
Knihovna / SiC
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Elektroměr pro nepřímé měření 100A (elektroměr č. 209) | ks | 1 |  | 0
2. |  | Zkratovací svorkovnice | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Převodník ModBus RTU/TCP, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
4. |  | Elektroměr pro přímé měření do 45A, jednopólový; s MID certifikací | ks | 2 |  | 0
5. |  | Bezdrátový systém odečtu - automat | ks | 2 |  | 0
Voda
6. |  | Suchoběžný vodoměr DN20; (vodoměr č. 130) | ks | 1 |  | 0
7. |  | Mbus modul | ks | 1 |  | 0
8. |  | Gateway Mbus/ethernet | ks | 1 |  | 0
Plyn
7. |  | Převodník puls/IoT | ks | 1 |  | 0
8. |  | Rozbočovací krabice ATEX vč. průchodek | ks | 1 |  | 0
9. |  | Pulsní modul | ks | 1 |  | 0
Měřiče tepla
10. |  | Gateway Mbus/ethernet | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 55 |  | 0
2. |  | JH(St)H 2x2x0,8 | m | 40 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Úprava zapojení v rozvaděči RH | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.16.4
ČZU - Smart Campus
Provozní zahradnictví
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Modul RS485/NA96 - MGF3900R (analyzátor č.377) | ks | 1 |  | 0
2. |  | Převodník ModBus RTU/TCP, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
Voda
4. |  | impulsní modul (vodoměr č. 183) | ks | 1 |  | 0
5. |  | Převodník puls/IoT | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 30 |  | 0
2. |  | UTP CAT5E | m | 5 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.17.4
ČZU - Smart Campus
Výukové skleníky
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Elektroměr pro nepřímé měření 100A (elektroměr č. 225) | ks | 1 |  | 0
2. |  | Zkratovací svorkovnice vč. měřícíh traf | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Elektroměr pro přímé měření 80A (elektroměr č. 378, 379) | ks | 2 |  | 0
4. |  | Gateway Mbus/ethernet | ks | 1 |  | 0
Voda
5. |  | Suchoběžný vodoměr DN32; (vodoměr č. 171) | ks | 1 |  | 0
6. |  | Mbus modul | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 340 |  | 0
2. |  | JH(St)H 2x2x0,8 | m | 30 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Úprava zapojení v rozvaděči R9 a R6 | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.18.4
ČZU - Smart Campus
MCEV I
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 001: Koncentrátor sběru datu |  |  |  | 0
1 |  | PLC - DO.018 Přístrojová náplň: - pojistky vč. svorek - napájecí zdroj - PLC vč. komunikačních karet Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) | ks | 1 |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Elektroměr pro nepřímé měření (elektroměr č.389 a 217); s MID certifikací | ks | 2 |  | 0
2. |  | Zkratovací svorkovnice | ks | 2 |  | 0
3. |  | Převodník ModBus RTU/TCP, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
4. |  | Elektroměr pro přímé měření do 45A, jednopólový; s MID certifikací | ks | 1 |  | 0
5. |  | Bezdrátový systém odečtu - automat | ks | 1 |  | 0
Voda
6. |  | Suchoběžný vodoměr DN50; (vodoměr č. 178) | ks | 1 |  | 0
7. |  | Kulové uzávěry DN80, zpětná klapka, redukce, montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
8. |  | Mbus modul | ks | 1 |  | 0
Plyn
9. |  | Impulsní snímač | ks | 2 |  | 0
10. |  | Převodník puls/Mbus | ks | 1 |  | 0
11. |  | Převodník puls/IoT (atex provedení) | ks | 1 |  | 0
12. |  | Rozbočovací krabice ATEX vč. průchodek | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1. |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 120 |  | 0
2. |  | UTP CAT6 | m | 20 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Stavební práce (bourání stěny, malba, konstrukce) | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Oprava požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.19.4
ČZU - Smart Campus
MCEV II
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
2. |  | ModulRS485/NA96 - MGF3900R (analyzátor č.218) | ks | 1 |  | 0
3. |  | Převodník ModBus RTU/TCP, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
4. |  | Elektroměr pro přímé měření do 45A, jednopólový; s MID certifikací | ks | 2 |  | 0
5. |  | Bezdrátový systém odečtu - automat | ks | 2 |  | 0
Voda
6. |  | Suchoběžný vodoměr DN50; příruba (vodoměr č. 177) | ks | 1 |  | 0
7. |  | Komunikační modul MBUS | ks | 1 |  | 0
8. |  | Gateway Mbus/ModBus/ethernet | ks | 1 |  | 0
Plyn
9. |  | Impulsní snímač | ks | 1 |  | 0
10. |  | Převodník puls/IoT (atex provedení) | ks | 1 |  | 0
11. |  | Rozbočovací krabice ATEX vč. průchodek | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1. |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 40 |  | 0
2. |  | UTP CAT6 | m | 15 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.20.4
ČZU - Smart Campus
Menza
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 001: Koncentrátor sběru datu |  |  |  | 0
1 |  | Rozváděč R.DO.020 Přístrojová náplň: - pojistky vč. svorek - napájecí zdroj - PLC vč. komunikačních karet Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) | ks | 1 |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Elektroměr pro měření 100A (elektroměr č.241); s MID certifikací | ks | 1 |  | 0
2. |  | Zkratovací svorkovnice | ks | 1 |  | 0
3. |  | Elektroměr pro přímé měření; s MID certifikací | ks | 4 |  | 0
4. |  | Převodník ModBus RTU/TCP, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
5. |  | Elektroměr pro přímé měření do 45A, jednopólový; s MID certifikací | ks | 3 |  | 0
6. |  | Bezdrátový systém odečtu - automat | ks | 3 |  | 0
Voda
7. |  | Suchoběžný vodoměr DN100 (vodoměr č. 136) | ks | 1 |  | 0
8. |  | Komunikační modul Mbus | ks | 1 |  | 0
9. |  | Uzávěry DN100 vč. příslušenství | kpl. | 1 |  | 0
Plyn
10. |  | Pulsní snímač | ks | 1 |  | 0
11. |  | Převodník puls/mbus | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | JH(St)H 2x2x0,8 | m | 140 |  | 0
2. |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 20 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Úprava zapojení rozvaděče RM1 | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Demontáž a montáž vodoměru | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.21.4
ČZU - Smart Campus
CVCHP
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Voda
1. |  | Suchoběžný vodoměr DN25, L=165mm, Qn 2,5 | ks | 1 |  | 0
3. |  | Komunikační modul M-Bus | ks | 1 |  | 0
4. |  | Elektroinstalační skříň se zdrojem | ks | 1 |  | 0
5. |  | Gateway Mbus/ModBus/ethernet | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1. |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 30 |  | 0
2. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž a montáž vodoměru | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.22.4
ČZU - Smart Campus
Demonstrační pole
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Elektroměr pro nepřímé měření (měřič č. 258) | ks | 1 |  | 0
2. |  | Zkratovací svorkovnice | ks | 1 |  | 0
3. |  | Převodník ModBus RTU/TCP, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1. |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 20 |  | 0
2. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Úprava zapojení rozvaděče RB62 | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.23.4
ČZU - Smart Campus
Garážový dvůr
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Voda
1. |  | Suchoběžný vodoměr DN25, L=220mmm (č.113, 122) | ks | 2 |  | 0
2. |  | Pulsní snímač | ks | 2 |  | 0
3. |  | Převodník puls/IoT | ks | 2 |  | 0
Plyn
4. |  | pulsní snímač | ks | 2 |  | 0
5. |  | Převodník puls/IoT (atex provedení) | ks | 2 |  | 0
6. |  | Rozbočovací krabice ATEX vč. průchodek | ks | 2 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1. |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 40 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Montáž nového vodoměru | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.24.4
ČZU - Smart Campus
TS Aula
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
2. |  | Bezdrátový Modbus master | ks | 2 |  | 0
3. |  | Elektroměr pro nepřímé měření | ks | 11 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1. |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 40 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.25.4
ČZU - Smart Campus
TS FLD
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 001: Koncentrátor sběru datu |  |  |  | 0
1 |  | Rozváděč R.DO.025 Polyesterová skříň Minipol Rozměry (šxvxh): 400×400×200 Přístrojová náplň: - pojistky vč. svorek - napájecí zdroj - PLC vč. komunikačních karet Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) | ks | 1 |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | ModulRS485/NA96 - MGF3900R (analyzátor č.259 a 260) | ks | 2 |  | 0
2. |  | Elektroměr pro nepřímé měření | ks | 14 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1. |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 20 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.26.4
ČZU - Smart Campus
TS MCEV
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Elektroměr pro nepřímé měření (měřič č. 227 a 228) | ks | 2 |  | 0
2. |  | Zkratovací svorkovnice | ks | 2 |  | 0
3. |  | Bezdrátový LoRa přijímač s Modbus RTU/TCP vč. antény | ks | 1 |  | 0
4. |  | Bezdrátový Modbus master vč. antény | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1. |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 40 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Úprava zapojení rozvaděči RH1 a RH2 | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.27.4
ČZU - Smart Campus
sklad FLD
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Voda
1. |  | Suchoběžný vodoměr DN20 (vodoměr č. 436) | ks | 1 |  | 0
2. |  | Komunikační modul M-Bus | ks | 1 |  | 0
3. |  | Gateway Mbus/ModBus/ethernet | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1. |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 15 |  | 0
2. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.28.4
ČZU - Smart Campus
Aula
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Elektroměr pro přímé měření do 80A (elektroměr č. 199) s MID certifikací | ks | 1 |  | 0
2. |  | Elektroměr pro přímé měření do 125A (elektroměr č. 201); s MID certifikací | ks | 1 |  | 0
3. |  | Převodník ModBus RTU/TCP, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
4. |  | Gateway Mbus/ModBus/ethernet | ks | 1 |  | 0
Voda
1. |  | Suchoběžný vodoměr DN40 (vodoměr č. 135) | ks | 1 |  | 0
2. |  | Suchoběžný vodoměr DN15 (vodoměr č. 184, 185) | ks | 2 |  | 0
3. |  | Komunikační modul M-Bus (vodoměr č.184, 185) | ks | 3 |  | 0
4. |  | Převodník impuls/Mbus | ks | 1 |  | 0
5. |  | Gateway Mbus/ethernet vč. elektroinstalační krabice a zdroje | ks. | 1 |  | 0
Plynoměr
6. |  | Pulsní snímač | ks | 1 |  | 0
7. |  | Převodník impuls/Mbus | ks | 1 |  | 0
8. |  | Gateway Mbus/ModBus/ethernet | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | JH(St)H 2x2x0,8 | m | 30 |  | 0
2. |  | CYKY-O 3x1,5 | m | 15 |  | 0
3. |  | UTP Cat6e | m | 60 |  | 0
4. |  | JYTY 4x1 | m | 95 |  | 0
5. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž starých vodoměrů, montáž nových vodoměrů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Stavební úpravy vč. opravy požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.29.4
ČZU - Smart Campus
Pokusné stáje
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Voda
1. |  | Suchoběžný vodoměr; DN40 (vodoměr č.135) | ks | 1 |  | 0
2. |  | Pulsní převodník | ks | 1 |  | 0
3. |  | Převodník puls/IoT | ks | 1 |  | 0
4. |  | Zpětná klapka, kulové uzávěry DN32, filtr do potrubí | kpl | 1 |  | 0
Plyn
4. |  | Převodník puls/IoT (atex provedení) | ks | 1 |  | 0
5. |  | Rozbočovací krabice ATEX vč. průchodek | ks | 1 |  | 0
6. |  | Pulsní převodník ATEX | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1. |  | JYTY 2x1 | m | 10 |  | 0
2. |  | JYSTY 2x2x0,8 | m | 10 |  | 0
3. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Demontáž stávajícího vodoměru, montáž nového vodoměru | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Ekologická likvidace starých měřičů | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.31.4
ČZU - Smart Campus
Fakulta životního prostředí III
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 001: Koncentrátor sběru datu |  |  |  | 0
1 |  | Rozváděč R.DO.031 Polyesterová skříň Minipol Rozměry (šxvxh): 400×400×200 Přístrojová náplň: - pojistky vč. svorek - napájecí zdroj - PLC vč. komunikačních karet Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) | ks | 1 |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Převodník ModBus RTU/TCP, napájení PoE | ks | 1 |  | 0
Voda
1. |  | Převodník impuls/Mbus | ks | 1 |  | 0
Plyn
4. |  | Převodník puls/IoT (atex provedení) | ks | 1 |  | 0
5. |  | Rozbočovací krabice ATEX vč. průchodek | ks | 1 |  | 0
6. |  | Pulsní převodník ATEX | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | Jysty 2x2x0,8 | m | 100 |  | 0
2 |  | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## D.32.4
ČZU - Smart Campus
Parkoviště P1
Výkaz výměr
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Smart Metering; |  |  |  | 0
|  | 002: Koncové prvky |  |  |  | 0
Elektro
1. |  | Elektroměr pro přímé měření 100A (elektroměr č. 255) | ks | 1 |  | 0
2. |  | Bezdrátový Modbus master vč. antény | ks | 1 |  | 0
|  | 003: Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0
1 |  | JYSTY 2x2x0,8 | m | 5 |  | 0
2. |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Montáž, kompletace, oživení (MaR + elektro) | kpl | 1 |  | 0
|  | 005: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1. |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Oživení systému vč. koordinace | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Nastavení a konfigurace převodníků/měřičů | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Softwarové práce (PLC, načtení měřičů, zpracování dat do MQTT protokolu,..) | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
7. |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0