Technická specifikace

Pro část a): Sušící zařízení

Veřejné zakázky: Přístroje do laboratoří FAPPZ I.

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Laboratorní sušárna |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: Výzkumná Stanice České zemědělské univerzity v Praze, Hájecká 215, 273 51 Červený Újezd-Unhošť, přízemí hlavní budovy |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.11 smlouvy: ## Jméno: Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. ## e-mail: tomasek@af.czu.cz tel.: +420 224 382 532 |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Teplota vysoušení maximálně 300°C |  |
| Minimální objem sušárny 1000 l |  |
| Minimálně 2 police |  |
| Rozhraní ethernet a USB |  |
| Dvě teplotní čidla PT100 |  |
| Ochrana proti přehřátí |  |

| Lyofilizátor |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, budova MCEV II, číslo místnosti D126, přízemí |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.11 smlouvy: ## Jméno: Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D. ## e-mail: pacek@af.czu.cz tel.: +420 224 382 557 |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Stolní provedení |  |
| Vestavěný chladící systém a systém vytápění s řízenou teplotou |  |
| Možnost nastavení a sledování hodnot parametrů (teplota, vakuum) na displeji přístroje on-line v průběhu měření |  |
| Snímač vlhkosti |  |
| Kolektor dosahuje teploty minimálně -45 °C či nižší |  |
| Válcová pracovní a kondenzační komora včetně víka s výškou minimálně 55 cm a minimálně 8 ventily |  |
| Stojan s minimálně 5 sušícími tácy pro pracovní komoru je zahrnut v ceně |  |
| Vakuové čerpadlo s dostatečnou kapacitou pro adekvátní provoz soustavy, včetně nutných doplňků pro instalaci a schopnost provozu soustavy (hadice, olivky atd.) |  |
| Kapacita ledu minimálně 4,5 kg |  |