Technická specifikace

Pro část b.: Přístroj pro mokré prosévání

Veřejné zakázky: Hydropedologické a pedologické přístroje pro FAPPZ

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Přístroj pro mokré prosévání |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Požadované parametry: |  |
| Přístroj pro mokré prosévání, sloužící ke zjištění stability půdních agregátů |  |
| Počet vzorků na jedno měření min. 6 |  |
| Hmotnost jednoho vzorku max. 10 g |  |
| Sběrné nerezové nádoby musí být očíslovány nesmazatelným způsobem |  |
| Počet sběrných nádob v sadě min. dvojnásobek počtu vzorků na jedno měření |  |
| Možnost plnění vodou bez nutnosti vyjmutí držáku sít během měření |  |
| Automatické máčení sít v roztoku |  |
| Doba periodického máčení sít max. 4 minuty |  |
| Počet máčení za 1 minutu min. 32 |  |
| Možnost výběru mezi kontinuálním provozem a časově omezeným provozem |  |
| Plocha jednotlivých sít min. 10 cm² |  |
| Otvory síta přesně 0,25 mm |  |
| Počet sít v sadě min. stejný jako počet vzorků na jedno měření |  |
| Napájení ze sítě |  |
| Snadná přenositelnost přístroje |  |