# Technická specifikace

„Malý lineární stainer”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje | TYP PŘÍSTROJE |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| - Alespoň 14 reagenčních stanic |  |  |
| - Min. 3 oplachovací stanice |  |  |
| - fixní doba barvení, nastavitelná mezi 2 – 300 sekundy na každé stanici |  |  |
| - objem nádobky s činidlem minimálně 50 ml |  |  |
| - výstupní zásobník o kapacitě min. 15 skel |  |  |
| - kapacita nosiče sklíček: min. 4 sklíčka |  |  |
| - dvouřádkový displej LCD |  |  |
| - membránová ovládací tlačítka |  |  |