Technické specifikace

„Přečerpávací tkáňový procesor s příslušenstvím”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky – Tkáňový procesor |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| - kapacita zpracování min.100, max. 200 vzorků/1 cyklus |  |  |
| - Uzavřený systém s použitím vakua |  |  |
| - Automatické přečerpávání všech reagencií i parafínu v přístroji |  |  |
| - Min 3 zásobní parafínové nádržky o objemu každé min. 3,5l |  |  |
| - Pracovní objem reagenčních nádob max. 3,5l |  |  |
| - USB rozhraní (min. 2 porty) pro přenos dat a pro upgrade softwaru |  |  |
| - Možnost použití parafinových granulí |  |  |
| - Volitelný rozsah teploty parafínu |  |  |
| - Program čištění retorty |  |  |
| - Ochrana před výpary, 1 filtr s aktivním uhlím |  |  |
| - Intuitivní ovládání, dotykový display |  |  |
| - Jednoduchá obsluha i údržba přístroje, snadné plnění a vypouštění reagencií |  |  |
| - Systém řízení reagencií – správa optimalizace využití, monitorování stavu spotřeby |  |  |
| - Ovládací software v ČJ i AJ |  |  |
| - Možnost vzdáleného přístupu |  |  |
| - SW – možnost volby kde a kolik bude nádržek s jednotlivými typy reagencií |  |  |
| - SW – na displeji možnost změny barvy u jednotlivých typů reagencií |  |  |

| Technické a jiné požadavky – příslušenství |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| Vodní lázeň - Demontovatelná vodní vana |  |  |
| - Černá vodní vana pro dobrou viditelnost a kontrast |  |  |
| - Pomocné osvětlení pro lepší viditelnost a kontrast |  |  |
| - Eloxování pro zlepšení trvanlivosti povlaku |  |  |
| - Dotykový panel OLED pro ovládání a indikaci vodní lázně i sušičky sklíček |  |  |
| - Rozměry (ŠxHxV) max: 300 mm x 300 mm x 110 mm |  |  |
| - Teplota vyhřívání: až 60 °C |  |  |
| - Kompatibilita s požadovanou vodní lázní |  |  |
| - Rychlost vyhřívání: max 20 min. ±10 %, (220 V), s naplněnou vodou standardního objemu, od 15 do 45 °C, při teplotě okolí 18 °C. |  |  |
| Sušička - Kapacita až 30 sklíček |  |  |
| - Příslušenství pro propojení s vodní lázní |  |  |
| - Černý stojan pro dobrou viditelnost a kontrast |  |  |
| - Vyhřívaný stojan pod úhlem 45 ° |  |  |
| - Možnost napájení přes vodní lázeň |  |  |
| - Rozměry (ŠxHxV) max: 200 mm x 300 mm x 100 mm |  |  |
| - Teplota vyhřívání: až 75 °C |  |  |