## VV_EPS
VÝKAZ VÝMĚR - ČZU – TF DÍLNY – PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘS
Pol.: | Předmět dodávky a montáže: | Typ. označení: | MJ | ks/m kpl | Dodávky |  | Montáže
[5 empty] | 1/MJ | celkem | 1/MJ | celkem
Elektrická požární signalizace
Ústředny
| Ústředna FlexES 5 - instalace na zeď |  | ks | 1 | 66874.846 | 66874.846 | 19870 | 19870
| Rozšiřovací karta č.1 |  | ks | 1 | 1324.9725 | 1324.9725 | 1980 | 1980
| Čelní ovládací panel |  | ks | 1 | 17174.2955 | 17174.2955 | 1980 | 1980
| esserbus modul |  | ks | 4 | 8586.9235 | 34347.694 | 960 | 3840
| essernet modul |  | ks | 1 | 3667.4075 | 3667.4075 | 960 | 960
| Akumulátor 24Ah |  | ks | 2 | 1726.1385 | 3452.277 | 180 | 360
| Optopřevodník SM pro sběrnici essernet® s konektorem F-ST |  | ks | 2 | 39777.5225 | 79555.045 | 4900 | 9800
| Obslužný panel požární ochrany |  | ks | 1 | 22770 | 22770 | 2400 | 2400
Hlásiče a kopplery
| Hlásič opticko-kouřový |  | ks | 181 | 1402.126 | 253784.806 | 120 | 21720
| Standardní patice |  | ks | 181 | 142.991 | 25881.371 | 240 | 43440
| Popisný štítek (balení 10 kusů) |  | bal | 19 | 231.449 | 4397.531 | 400 | 7600
| Modul elektroniky tlačítkového hlásiče |  | ks | 26 | 1533.9045 | 39881.517 | 240 | 6240
| Kryt tlačítkového hlásiče |  | ks | 26 | 256.9905 | 6681.753 | 120 | 3120
| Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotní hlásiče - 8 vstupů |  | ks | 1 | 10235 | 10235 | 4800 | 4800
| Lineární teplotní hlásič - detekční mez 68° |  | m | 350 | 226.55 | 79292.5 | 35 | 12250
| Propojovací krabice |  | ks | 5 | 226.55 | 1132.75 | 240 | 1200
| Ukončovací krabice včetně odporu |  | ks | 5 | 286.35 | 1431.75 | 240 | 1200
| Lineární optický hlásič, vč. zrcadla |  | ks | 14 | 10235 | 143290 | 1890 | 26460
| Vyhodnocovací jednotka lineárního optického hlásiče |  | ks | 8 | 28635 | 229080 | 3900 | 31200
| EX bariéra |  | ks | 1 | 10235 | 10235 | 1890 | 1890
| Krabice pro uložení EX bariéry, IP 65 |  | ks | 1 | 1449 | 1449 | 240 | 240
| Hlásič opticko-kouřový do EX prostředí |  | ks | 1 | 4565.5 | 4565.5 | 180 | 180
| Patice pro hlásič |  | ks | 1 | 563.5 | 563.5 | 360 | 360
| Esserbus koppler 12R |  | ks | 1 | 3413.062 | 3413.062 | 4600 | 4600
| Esserbus koppler 4IN/2OUT |  | ks | 12 | 5124.975 | 61499.7 | 4600 | 55200
| Instalační krabice pro esserbus koppler, bílá |  | ks | 13 | 277.5985 | 3608.7805 | 240 | 3120
| Siréna červená |  | ks | 16 | 835.6245 | 13369.992 | 260 | 4160
| Siréna červená s majákem |  | ks | 5 | 2265.5 | 11327.5 | 260 | 1300
| Přídr. mag. 100kg/24V, s vyp. tlačítkem, protikus s kloubem |  | ks | 4 | 1317.693 | 5270.772 | 960 | 3840
| Zdroj 24V/5A, dle EN 54-4 |  | ks | 1 | 11350.5 | 11350.5 | 960 | 960
| Zdroj 24V/2A, dle EN 54-4 |  | ks | 4 | 5366.1875 | 21464.75 | 960 | 3840
| Akumulátor 17Ah |  | ks | 10 | 1219.092 | 12190.92 | 180 | 1800
| Napájení ústředny a zdrojů včetně doplnění jističe |  | kpl | 6 | 598 | 3588 | 3900 | 23400
Specifikace kabelů
| kabel JY-(St)-Y 1x2x0,8 |  | m | 5126 | 7.176 | 36784.176 | 22 | 112772
| kabel YSLY EB 2x1 |  | m | 10 | 56.35 | 563.5 | 22 | 220
| kabel PRAFlaSafe® F 1 x 2 x 0,8 PH120- R |  | m | 25 | 15.157 | 378.925 | 22 | 550
| kabel PRAFlaGuard® F 1 x 2 x 0,8 PH120- R |  | m | 145 | 19.3545 | 2806.4025 | 22 | 3190
| Kabel PRAFlaDur® E90 2x1,5 |  | m | 1365 | 27.991 | 38207.715 | 22 | 30030
| kabel PRAFlaGuard® F 2 x 2 x 0,8 PH120- R |  | m | 20 | 30.314 | 606.28 | 22 | 440
| kabel PRAFlaGuard® F 10 x 2 x 0,8 PH120- R |  | m | 98 | 142.945 | 14008.61 | 28 | 2744
Specifikace trubkování
| Příchytky ohniodolné včetně šroubu |  | ks | 15720 | 44.551 | 700341.72 | 35 | 550200
| Průraz zdivem do 30cm |  | ks | 45 | 598 | 26910 | 240 | 10800
| Prostup plynotěsný do EX prostředí, kompletní |  | ks | 1 | 9085 | 9085 | 1890 | 1890
| Požárně odolná krabice |  | ks | 15 | 1127 | 16905 | 460 | 6900
| Požární ucpávky |  | kpl | 1 | 17204 | 17204 | 8900 | 8900
| Rozebrání a zpětné usazení podhledů |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 49000 | 49000
Projekt, oživení, revize
| Dokumentace skutečného provedení (4 paré) |  | kpl | 1 | 2500 | 2500 | 16900 | 16900
| Drobný instalační materiál |  | kpl | 1 | 9900 | 9900 | 15000 | 15000
| Revize |  | hod | 8 | 0 | 0 | 1400 | 11200
| Oživení a naprogramování |  | hod | 28 | 0 | 0 | 1400 | 39200
| Doprava |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 89000 | 89000
| Celkem bez DPH |  |  |  | 3318599.8205

## VV_ELEKTRO
VÝKAZ VÝMĚR - ČZU – TF DÍLNY – PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘS
Pol.: | Předmět dodávky a montáže: | Typ. označení: | MJ | ks/m kpl | Dodávky |  | Montáže
[5 empty] | 1/MJ | celkem | 1/MJ | celkem
Elektroinstalace
| Demontáž elektroinstalace v m. č. 0.53a (svítidla, vypínač, zásuvka), včetně kabeláže |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 4900 | 4900
| Svítidlo, LED panel, průmyslové, certifikát EX prostředí |  | ks | 2 | 4900 | 9800 | 960 | 1920
| Vypínač č. 1, včetně krabice na povrch, krytky a rámečku |  | ks | 1 | 168 | 168 | 480 | 480
| Doplnění jističe pro osvětlení m.č. 0.53a |  | kpl | 1 | 260 | 260 | 960 | 960
| Úprava rozvaděče R1.1 pro napájení a ovládání VZT |  | kpl | 1 | 12900 | 12900 | 10800 | 10800
motorový spouštěč, jističe, časové hodiny, relé
| Tlačítko havarijní pro spuštění VZT |  | ks | 2 | 390 | 780 | 480 | 960
| Úprava hromosvodu včetně doplnění jímačů k VZT vývodům |  | kpl | 1 | 3900 | 3900 | 5600 | 5600
| Doplnění zemnění k boxu EPS (Zennerova bariéra) |  | kpl | 1 | 900 | 900 | 3400 | 3400
| Autonomní detekční systém plynů a par |  | ks | 1 | 48900 | 48900 | 9600 | 9600
| Senzorová hlavice "Ex e" |  | ks | 1 | 6900 | 6900 | 960 | 960
| Relé pro výstupní signály |  | ks | 3 | 340 | 1020 | 480 | 1440
Specifikace kabelů
| kabel CYKY 3Cx1,5 |  | m | 18 | 19.9 | 358.2 | 22 | 396
| kabel CYKY 3Cx2,5 |  | m | 24 | 23.6 | 566.4 | 22 | 528
| kabel CYKY 5Cx2,5 |  | m | 54 | 38.9 | 2100.6 | 22 | 1188
| kabel YSLY EB 2x1 |  | m | 15 | 87 | 1305 | 22 | 330
Specifikace trubkování
| Lišta 40x20 |  | m | 18 | 69.7 | 1254.6 | 40 | 720
| Průraz zdivem do 30cm |  | ks | 2 | 0 | 0 | 180 | 360
| Požárně odolná krabice |  | ks | 2 | 980 | 1960 | 460 | 920
| Požární ucpávky |  | kpl | 1 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500
Projekt, oživení, revize
| Dokumentace skutečného provedení (4 paré) |  | kpl | 1 | 3500 | 3500 | 12900 | 12900
| Drobný instalační materiál |  | kpl | 1 | 3500 | 3500 | 6500 | 6500
| Revize |  | hod | 8 | 0 | 0 | 1400 | 11200
| Oživení a naprogramování |  | hod | 8 | 0 | 0 | 1400 | 11200
| Doprava |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 15000 | 15000
| Celkem bez DPH |  |  |  | 213334.8

## VV_VZT
VÝKAZ VÝMĚR - ČZU – TF DÍLNY – PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘS
Pol.: | Předmět dodávky a montáže: | Typ. označení: | MJ | ks/m kpl | Dodávky |  | Montáže
[5 empty] | 1/MJ | celkem | 1/MJ | celkem
Vzduchotechnika
Zařízení č. 1
VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ EX
| VENTILÁTOR O PRŮMĚRU 315mm - EX |  | ks | 1 | 26309.7 | 26309.7 | 4600 | 4600
Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií, ovládání ventilátoru a čidla nejsou dodávkou dodavatele VZT
STŘÍŠKA PRO VENTILÁTOR
| STŘÍŠKA |  | ks | 1 | 3565 | 3565 | 345 | 345
TLUMIČ HLUKU NA KRUHOVÉ POTRUBÍ
| LDC 200-900 |  | ks | 2 | 2149.35 | 4298.7 | 322.4025 | 644.805
KRYCÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ
| KMM průměr 160 |  | ks | 4 | 265.65 | 1062.6 | 66.4125 | 265.65
TLUMÍCÍ VLOŽKA KRUHOVÁ PVC
| DN 315 TPJ 38-12-99 |  | ks | 1 | 830.3 | 830.3 | 124.545 | 124.545
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ
| 300x200 TPJ 38-12-98 |  | ks | 2 | 737.15 | 1474.3 | 110.5725 | 221.145
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1050 80% tvarovek |  | bm | 1.5 | 2113.7 | 3170.55 | 528.425 | 792.6375
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 20% tvarovek |  | bm | 13 | 396.405 | 5153.265 | 99.107 | 1288.391
| do průměru400 60% tvarovek |  | bm | 1 | 1259.365 | 1259.365 | 314.847 | 314.847
Zařízení společné
(množství určí dodavatel)
| Montážní a pomocný materiál |  | kpl | 1 | 3450 | 3450 | 0 | 0
| Výšková montáž a použití mechanizmů |  | kpl | 1 | 1150 | 1150 | 0 | 0
| Doprava (odhad) |  | kpl | 1 | 4600 | 4600 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ |  | H | 1 | 4600 | 4600 | 0 | 0
| VYREGULOVÁNÍ POTRUBÍ A KONCOVÝCH ELEMENTŮ |  | H | 6 | 690 | 4140 | 0 | 0
| VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU |  | H | 2 | 575 | 1150 | 0 | 0
| MĚŘENÍ HLUČNOSTI ZAŘÍZENÍ |  | H | 1 | 1150 | 1150 | 0 | 0
| VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU |  | H | 2 | 575 | 1150 | 0 | 0
| PŘÍPRAVA NA KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ |  | H | 6 | 230 | 1380 | 0 | 0
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ |  | H | 12 | 230 | 2760 | 0 | 0
| VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU |  | H | 2 | 1150 | 2300 | 0 | 0
| ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE |  | KS | 1 | 1725 | 1725 | 0 | 0
| PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ |  | KS | 1 | 5750 | 5750 | 0 | 0
(cena dle nabídky dodavatele)
| Celkem bez DPH |  |  |  | 91025.8005

## VV_STAVEBNI
VÝKAZ VÝMĚR - ČZU – TF DÍLNY – PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘS
Pol.: | Předmět dodávky a montáže: | Typ. označení: | MJ | ks/m kpl | Dodávky |  | Montáže
[5 empty] | 1/MJ | celkem | 1/MJ | celkem
Stavební práce
| Vybourání stávajících dveřních sestav |  | kpl | 2 | 4500 | 9000 | 15000 | 30000
| D1P - dodávka a osazen dveřní sestavy |  | ks | 1 | 115000 | 115000 | 18900 | 18900
| D2P - dodávka a osazen dveřní sestavy |  | ks | 1 | 130000 | 130000 | 18900 | 18900
| Kování klika - klika včetně osazení |  | ks | 2 | 4900 | 9800 | 2600 | 5200
| Jádrový vrt pr. 250 mm |  | ks | 2 | 0 | 0 | 1200 | 2400
| Oprava hydroizolace na střeše objektu |  | kpl | 2 | 2600 | 5200 | 4900 | 9800
| Demontáž stávající podlahy |  | m2 | 17.02 | 0 | 0 | 680 | 11573.6
| Položení podlahy, chemicky odolná, třída reakce na oheň A1fl až Cfl |  | m2 | 17.02 | 1900 | 32338 | 680 | 11573.6
| Výmalba, včetně zapravení případných poškozených míst |  | kpl | 1 | 6900 | 6900 | 28900 | 28900
| Regál certifikovaný do EX prostředí, 2 patra, včetně zachytávací vany, min. rozměr 1800x900 mm, výška skladovaného max. 2000 mm |  | ks | 2 | 34900 | 69800 | 4500 | 9000
| Zachytávací vana, včetně roštu, min rozměr 1800x800 mm |  | ks | 1 | 18600 | 18600 | 2500 | 2500
| Požární ucpávky |  | kpl | 1 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000
Projekt, oživení, revize
| Dokumentace skutečného provedení (4 paré) |  | kpl | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 0
| Drobný instalační materiál |  | kpl | 1 | 2800 | 2800 | 4500 | 4500
| Doprava |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 15000 | 15000
| Celkem bez DPH |  |  |  | 579185.2