Příloha č. 4 – Technická specifikace

- Technické požadavky

Venkovní detektory pro AI analýzu zvuku musí splňovat tyto minimální technické požadavky:

- Zařízení s GSM konektivitou, nízkou spotřebou (do 3W), které umožní snadnou montáž a napojení na 12 DC baterii

- Součástí dodávky bude také SW licence VMS pro správu a evidenci událostí

- Integrace s VMS – Software musí být plně kompatibilní s video management systémy (VMS) pomocí ONVIF, REST-API, SIA, ConnectID a dalších protokolů, např. Genetec, Milestone, Advancis, C4 a dalšími kompatibilními řešeními.

- Doba detekce:

  - Identifikace události v řádu jednotek vteřin.

- Alarmový systém:

  - Okamžité upozornění bezpečnostní obsluhy a integrace do stávajících alarmových a monitorovacích systémů.

- Záznam zvukových událostí:

  - Možnost ukládání zvukových událostí (1 sekundy) pro budoucí analýzu bez porušení GDPR.

- Bezpečnost a šifrování:

  - End-to-end šifrování dat, ochrana před neopověděným přístupem.

- Požadované detekční schopnosti detektorů pro AI analýzu zvuku

Software musí být schopen detekovat a klasifikovat následující zvukové události:

- Agresivní chování a křik – rozpoznání hlasitých a naléhavých hlasových projevů signalizujících možné ohrožení nebo konflikt.

- Tříštění skla – identifikace zvuku rozbití skla jako možného znaku neoprávněného vniknutí.

- Zvuk výstřelu – detekce zvuku výstřelu z ručních palných zbraní.

- Dron – detekce zvuku dronu

- Výkres s umístěním detektorů zvuků

Zadavatel přikládá mapu rozmístění venkovních detektorů pro AI analýzu zvuku, umístění detektorů musí odpovídat tomuto výkresu.