Dokumentace pro výběr zhotovitele

Varovný informační systém ČZU Praha

Obrazová příloha

ČZU

srpen 2023

| Anténa v pásmu 80 MHz Nový výložník přisazený ke stěně | Prostup do kotelny |
| --- | --- |
| Umístění antény | Kabelová trasa |
| Rozvaděč pro připojení na ekvipotenciální svorkovnici Krabice přepěťové ochrany | Kabelová trasa v komoře pod kobercem do kabelové šachty |
| Trasa kabelů vedená pod podlahou (pod ocelovým plechem) Kotelna - Kabelová trasa | Kabelová trasa v posledním patře |
| Kabelová šachta pohled shora | Kabelová šachta pohled zespoda |
| Vstup do kabelové šachty | Kabelová trasa napájecího a koaxiálního kabelu k vysílací ústředně vedená nad podhledem Napájecí rozvaděč pro vysílací ústřednu |
| Kabelová trasa | Rozvaděč NN |
| Kabelová trasa napájecího a koaxiálního kabelu k vysílací ústředně vedená nad podhledem Kabelová šachta Kabelová trasa napájecího a koaxiálního kabelu k vysílací ústředně vedená nad podhledem | Vedeno nad požárním sádrokartonem |
| Kabelová trasa | Kabelová trasa |
| Umístění vysílací ústředny na stěně Připojení vysílacího PC do sítě LAN | Umístění vysílacího PC serveru |
| Umístění vysílací ústředny | Umístění PC Serveru a připojení do LAN |

|  |  | BH 37. |
| --- | --- | --- |