Technická specifikace

Část b) - „Vybavení pro analýzů půdních vzorků II.”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| Analytické semimikrováhy |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| - Dvou-rozsahová stupnice |  |  |
| - Minimální vážená hmotnost 1 mg; 0,01/0,1mg |  |  |
| - Maximální vážená hmotnost; 52/120 g |  |  |
| - Individuální uživatelské nastavení |  |  |
| - USB datové rozhraní |  |  |
| Autokláv |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| - Objem; minimálně 40 l |  |  |
| - Plnění; horní |  |  |
| - Volitelné časové rozmezí programů; 1-300 min |  |  |
| - Rozmezí teplot programu tavení; 60-120 °C |  |  |
| - Sterilizační teplota; 105-135 °C |  |  |