3 - Laserový dálkoměr+nabíječka+baterie+brýle

Použití přístroje:

Měření vzdáleností, úhlů, obsahů a objemů objektů v prostoru

Obecné požadavky:

Technická specifikace přístroje musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- rozsah měření min. v rozmezí 0.05 – 190 m

- měření sklonu 360°

- přesnost měření min. 1 mm

- měření obsahu a objemu

- dopočítání rozměru na základě úhlu a jiného rozměru

- USB rozhraní

- závit na stativ

- baterie Li-ion

Požadavky na technické provedení:

- mobilní provedení

Požadavky na bezpečnostní prvky:

- ochrana min IP54 tj. ochrana před prachem, chráněno proti stříkající vodě

Další požadavky:

- software umožňující měření, zálohu a přenos naměřených hodnot

Příslušenství:

- pouzdro

- nabíječka

- stativ

- ochranné brýle k dodávanému typu zařízení

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení