9 - Přístroj na měření fyziologických funkcí pracovníků a tréninková nástavba

Technická specifikace hardwarového vybavení:

Notebook

- procesor min. 1,5 GHz;

- RAM min 4 GB; grafická karta

- zvuková karta min. 16 bitů

- reproduktory

- DVD zapisovač a přehrávač

- hard disk min. 500 GB

- min 3 USB porty

- display HDMI

- monitor min 15“

- WiFi; Bluetooth; webkamera.

Příslušenství

- Rádiové moduly pro snímání vodivosti kůže, pulsu a frekvence, teploty (standardní tělesné nebo kožní), dýchání / dýchací frekvence, svalového napětí, EKG.

- Moduly pro snímání jednotlivých fyziologických funkcí.

- Sluchátka:

- Frekvence min. od 20 Hz do 20 000 Hz

- Impendance 32 Ohm +- 10

- 3,5 mm Jack

Technická specifikace softwarového příslušenství

Software:

- pro analýzu výstupů ze snímacích modulů fyziologických funkcí pracovníků

- pro dechová cvičení, simulující optimální respiraci organismu (člověka) v komparaci se skutečnou dechovou frekvencí,

- pro relaxační cvičení, analyzující vodivost kůže a vyhodnocující stav vodivosti kůže,

- pro konfrontační trénink s obrazem a videem, vyvolávající obrazovými sekvencemi úzkost či vzrušení pro analýzu a trénink nervového systému na základě kožní vodivosti, pulsu a teploty,

- pro neuromuskulární a muskulární rehabilitaci, zajišťující cvičení vybraných svalových skupin a kontrolu nad vybranými svaly používaných v analyzovaném pracovním procesu,

- pro analýzu variability srdeční frekvence pro dosažení koherencí dýchání, pulsu a krevního tlaku,

- pro vyhodnocení stresu např. na základě tepu, teploty kůže, svalového tonus apod.

- pro toleranční test, identifikující reakci člověka na stresovou situaci vysílanou impulzivně počítačem,

- statistický modul pro nastavení a specifikaci intervalu fyziologických faktorů, které jsou analyzovány, základní statistickou analýzu a export naměřených dat do tabulkových editorů.

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení