Technická specifikace

Pro část b): Rotační vakuový koncentrátor

Veřejné zakázky: Laboratorní přístroje pro FAPPZ - II.

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Rotační vakuový koncetrátor |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| vakuovaná odstředivka s otáčkami do 1500 otáček za minutu |  |
| upravený ohřev komory pro optimální odpařování ze vzorků |  |
| nastavit lze teploty minimálně v rozsahu 30 až 60 °C |  |
| v sestavě chemicky odolná membránová vývěva, mezní tlak maximálně 20 mbar |  |
| kondenzátor pro odloučení až 85% par, odvod kondenzátu |  |
| dodávka s min. 2 rotory pro objemy 1,5 a 2,0 a 5,0 ml |  |
| se zdrojem vakua |  |