Technická specifikace

„Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů III - část b.”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| - Promývačka mikrodestiček - Na 96-jamkové mikrodestičky. - Automatické čištění. - Umožňuje programování různých mycích cyklů pro specifické aplikace. - Umožňuje zároveň probíhající mytí všech jamek mikrodestiček najednou. |  |  |