Technická specifikace

„ Přenosný laboratorní nábytek.”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Nerezový přenosný stůl – 6 kusů |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| Materiál (nosné konstrukce i pracovní deska): nerezová ocel. |  |  |
| Minimální rozměry v rozloženém stavu (šířka x délka x výška): 60cm x 120cm x 75cm. |  |  |
| Možnost sklopení nosných kontrukcí: ano. |  |  |
| Minimální nosnost: 100kg. |  |  |
| Maximální hmotnost: 20kg. |  |  |

| Technické a jiné požadavky |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Skládací židle – 6 kusů |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| Materiál (nosné konstrukce/sedák, opěrák): ocel/plast nebo ocel/ocel. |  |  |
| Minimální rozměry v rozloženém stavu (celková výška x výška sedáku x šířka sedáku x délka x hloubka sedáku): 70cm x 40cm x 35cm x 35cm. |  |  |
| Možnost sklopení nosných kontrukcí: ano . |  |  |
| Stohovatelnost: ano. |  |  |
| Omyvatelnost: ano. |  |  |
| Minimální nosnost: 100kg. |  |  |
| Maximální hmotnost: 5kg. |  |  |

| Technické a jiné požadavky |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Skládací regál – 8 kusů |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| Minimální rozměry v rozloženém stavu (výška x šířka x hloubka): 150cm x 100cm x 50cm (v případě menších rozměrů je možné nabídnout více kusů, které dohromady dosahují požadovaných rozměrů v součtu ale nepřekračují maximální hmotnost). |  |  |
| Počet polic: minimálně 4. |  |  |
| Skladovací plocha na regálu: minimálně 2m2 (4 x 100cm x 50cm). |  |  |
| Možnost opakované demonáže: ano. |  |  |
| Stohovatelnost: ano. |  |  |
| Omyvatelnost: ano. |  |  |
| Minimální nosnost: 500 kg. |  |  |
| Maximální hmotnost: 60 kg. |  |  |