5 - Zařízení pro měření vlastností dřeva ultrazvukem

Použití přístroje:

- nedestruktivní hodnocení kvality dřeva na základě průchodu ultrazvukové vlny

Obecné požadavky:

- nedestruktivní stanovení dynamického modulu pružnosti dřeva prostřednictvím šíření rychlosti ultrazvuku

- hodnotit vzorky dřeva velkých délkových rozměrů (kmeny, trámy, řezivo)

- stanovení vlhkosti hodnoceného dřeva

- stanovení hustoty hodnoceného dřeva

Požadavky na technické provedení:

- záznamová vyhodnocovací jednotka s možností propojení s PC, včetně softwaru

- dvě nezávislé měřící sondy, včetně kabelů (minimální délka kabelu 3 m)

- sondy pro měření vlhkosti

- modul pro měření hustoty

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení