## 72459
Klient | Česká zemědělská univerzita v Praze
Středisko | Kostelec nad Černými Lesy
Adresa | Jevany, Na staré cestě 223
IČO | 60460709
Inventární číslo nemovitosti | 72459
Vlastník nemovitosti | Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozované činnosti | sklad a prodej
Počet podlaží | 1NP
Typ budovy | hala
Nosná konstrukce | ocelová
Typ střechy | mírná sedlová
Krytina střechy | plech
Provozní účel stavby | skladová a prodejní hala
Technologie | žádné
Vytápění | není
Celkový stav (1-5) | 1
Rozvody inženýrských sítí | elektřina
Nebezpečné látky | žádné
Zabezpečení protipožární | hasicí přístroj
Zabezpečení proti krádeži | EZS, siréna mimo budovu
Trvale využíváno | ne
Okna / dveře | plast
Vnější nebezpečí | žádné
Délka / Šířka / Výška (m)
Světlá výška (m) | 3,5
Obestavěný prostor (m3) | 1627
Pojistná částka - nová hodnota nemovitosti | 4 300 000 Kč
Skladová a prodejní hala

## 72262
Klient | Česká zemědělská univerzita v Praze
Středisko | Kostelec nad Černými Lesy
Adresa | Jevany, Na staré cestě 223
IČO | 60460709
Inventární číslo nemovitosti | 72262
Vlastník nemovitosti | Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozované činnosti | kanceláře provozu
Počet podlaží | 1NP
Typ budovy | budova
Nosná konstrukce | zděná
Typ střechy | mírná sedlová
Krytina střechy | vlnitý eternit
Provozní účel stavby | kanceláře provozu
Technologie | žádné
Vytápění | kotel na dřevo
Celkový stav (1-5) | 1
Rozvody inženýrských sítí | elektřina, voda
Nebezpečné látky | žádné
Zabezpečení protipožární | hasicí přístroj
Zabezpečení proti krádeži | EZS, siréna mimo budovu
Trvale využíváno | ne
Okna / dveře | plast
Vnější nebezpečí | žádné
Délka / Šířka / Výška (m)
Světlá výška (m) | 2,75
Obestavěný prostor (m3) | 1563
Pojistná částka - nová hodnota nemovitosti | 8 400 000 Kč
Provozní budova, kanceláře

## 72267
Klient | Česká zemědělská univerzita v Praze
Středisko | Kostelec nad Černými Lesy
Adresa | Jevany, Na staré cestě 223
IČO | 60460709
Inventární číslo nemovitosti | 72267
Vlastník nemovitosti | Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozované činnosti | výroba, hala pilnice
Počet podlaží | 1NP
Typ budovy | hala
Nosná konstrukce | ocelová
Typ střechy | mírná sedlová
Krytina střechy | plech
Provozní účel stavby | výroba řeziva
Technologie | výrobní linka na zpracování dřevěné kulatiny
Vytápění | není
Celkový stav (1-5) | 1
Rozvody inženýrských sítí | elektřina
Nebezpečné látky | žádné
Zabezpečení protipožární | hasicí přístroj, EPS
Zabezpečení proti krádeži | zámek
Trvale využíváno | ne
Okna / dveře | dřevo
Vnější nebezpečí | žádné
Délka / Šířka / Výška (m)
Světlá výška (m) | 5
Obestavěný prostor (m3) | cca 8060
Pojistná částka - nová hodnota nemovitosti | 24 500 000
Výrobní hala na zpracování kulatiny | silo na dřevěný odpad
Hala pilnice
boční pohled na výrobní halu

## 71928
Klient | Česká zemědělská univerzita v Praze
Středisko | Kostelec nad Černými Lesy
Adresa | Jevany, Na staré cestě 223
IČO | 60460709
Inventární číslo nemovitosti | 71928
Vlastník nemovitosti | Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozované činnosti | zpracování dřeva
Počet podlaží | 1NP
Typ budovy | hala
Nosná konstrukce | montovaná ocelová konstrukce
Typ střechy | mírná sedlová
Krytina střechy | plech
Provozní účel stavby | výroba
Technologie | výrobní linka na zpracování a sušení dřeva
Vytápění | není
Celkový stav (1-5) | 1
Rozvody inženýrských sítí | elektřina
Nebezpečné látky | žádné
Zabezpečení protipožární | hasicí přístroj
Zabezpečení proti krádeži | zámek
Trvale využíváno | ne
Okna / dveře | dřevo
Vnější nebezpečí | žádné
Délka / Šířka / Výška (m)
Světlá výška (m) | 4,5
Obestavěný prostor (m3) | 5189
Pojistná částka - nová hodnota nemovitosti | 11 850 000 Kč
Hala hard DV
Výrobní hala | Sušička na dřevo

## 72219
Klient | Česká zemědělská univerzita v Praze
Středisko | Kostelec nad Černými Lesy
Adresa | Jevany, Na staré cestě 223
IČO | 60460709
Inventární číslo nemovitosti | 72219
Vlastník nemovitosti | Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozované činnosti | zpracování dřeva
Počet podlaží | 1NP
Typ budovy | hala
Nosná konstrukce | ocelová
Typ střechy | sedlová
Krytina střechy | vlnitý plech
Provozní účel stavby | výrobní hala na zpracování dřeva
Technologie | výrobní linka na štípání dřeva
Vytápění | není
Celkový stav (1-5) | 1
Rozvody inženýrských sítí | elektřina
Nebezpečné látky | žádné
Zabezpečení protipožární | hasicí přístroj
Zabezpečení proti krádeži | zámek
Trvale využíváno | ne
Okna / dveře | dřevo
Vnější nebezpečí | žádné
Délka / Šířka / Výška (m)
Světlá výška (m) | 3
Obestavěný prostor (m3) | 609
Pojistná částka - nová hodnota nemovitosti | 1 670 000 Kč
Rampa spirálové sekačky

## 71798
Klient | Česká zemědělská univerzita v Praze
Středisko | Kostelec nad Černými Lesy
Adresa | Jevany, Na staré cestě 223
IČO | 60460709
Inventární číslo nemovitosti | 71798
Vlastník nemovitosti | Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozované činnosti | zpracování dřeva
Počet podlaží | 1NP
Typ budovy | hala
Nosná konstrukce | ocelová
Typ střechy | mírná sedlová
Krytina střechy | plech
Provozní účel stavby | výrobní hala na zpracování dřeva
Technologie | štípačka a balírna štípaného dřeva
Vytápění | není
Celkový stav (1-5) | 1
Rozvody inženýrských sítí | elektřina
Nebezpečné látky | žádné
Zabezpečení protipožární | hasicí přístroj
Zabezpečení proti krádeži | zámek
Trvale využíváno | ne
Okna / dveře | dřevo
Vnější nebezpečí | žádné
Délka / Šířka / Výška (m)
Světlá výška (m) | 4
Obestavěný prostor (m3) | 2835
Pojistná částka - nová hodnota nemovitosti | 7 000 000 Kč
Hala Jevany Smrčiny
Hala výrobny štípaného dřeva

## 72261
Klient | Česká zemědělská univerzita v Praze
Středisko | Kostelec nad Černými Lesy
Adresa | Jevany, Na staré cestě 223
IČO | 60460709
Inventární číslo nemovitosti | 72261
Vlastník nemovitosti | Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozované činnosti | sklad, velín linky
Počet podlaží | 1NP
Typ budovy | hala
Nosná konstrukce | zděná, ocelové profily linky
Typ střechy | plochá
Krytina střechy | plech
Provozní účel stavby | sklad a výroba
Technologie | vstupní linka na zpracování dřevěné kulatiny
Vytápění | není
Celkový stav (1-5) | 1
Rozvody inženýrských sítí | elektřina
Nebezpečné látky | žádné
Zabezpečení protipožární | hasicí přístroj
Zabezpečení proti krádeži | zámek
Trvale využíváno | ne
Okna / dveře | plast
Vnější nebezpečí | žádné
Délka / Šířka / Výška (m)
Světlá výška (m) | 2,75
Obestavěný prostor (m3) | 196
Pojistná částka - nová hodnota nemovitosti | 1 810 000 Kč
Manipulační sklad Smrčiny
Sklad a velín linky

## vodárna
Klient | Česká zemědělská univerzita v Praze
Středisko | Kostelec nad Černými Lesy
Adresa | Jevany, Na staré cestě 223
IČO | 60460709
Inventární číslo nemovitosti | není
Vlastník nemovitosti | Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozované činnosti | výroba
Počet podlaží | 1NP
Typ budovy | hala
Nosná konstrukce | ocelová
Typ střechy | mírná sedlová
Krytina střechy | plech
Provozní účel stavby | vodárna
Technologie | žádné
Vytápění | není
Celkový stav (1-5) | 1
Rozvody inženýrských sítí | elektřina
Nebezpečné látky | žádné
Zabezpečení protipožární | hasicí přístroj
Zabezpečení proti krádeži | zámek
Trvale využíváno | ne
Okna / dveře | dřevo
Vnější nebezpečí | žádné
Délka / Šířka / Výška (m)
Světlá výška (m) | 3
Obestavěný prostor (m3) | 154
Pojistná částka - nová hodnota nemovitosti | 900 000 Kč
Vodárna

## sklad
Klient | Česká zemědělská univerzita v Praze
Středisko | Kostelec nad Černými Lesy
Adresa | Jevany, Na staré cestě 223
IČO | 60460709
Inventární číslo nemovitosti | není
Vlastník nemovitosti | Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozované činnosti | sklad
Počet podlaží | 1NP
Typ budovy | hala
Nosná konstrukce | ocelová
Typ střechy | mírná sedlová
Krytina střechy | plech
Provozní účel stavby | sklad řeziva
Technologie | žádné
Vytápění | není
Celkový stav (1-5) | 1
Rozvody inženýrských sítí | nejsou
Nebezpečné látky | žádné
Zabezpečení protipožární | hasicí přístroj
Zabezpečení proti krádeži | není
Trvale využíváno | ne
Okna / dveře | ne
Vnější nebezpečí | žádné
Délka / Šířka / Výška (m)
Světlá výška (m) | 5,5
Obestavěný prostor (m3) | 4875
Pojistná částka - nová hodnota nemovitosti | 3 200 000 Kč
Sklad

## odkorňovač
Klient | Česká zemědělská univerzita v Praze
Středisko | Kostelec nad Černými Lesy
Adresa | Jevany, Na staré cestě 223
IČO | 60460709
Inventární číslo nemovitosti | není
Vlastník nemovitosti | Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozované činnosti | sklad
Počet podlaží | 1NP
Typ budovy | hala
Nosná konstrukce | ocelová
Typ střechy | mírná sedlová
Krytina střechy | plech
Provozní účel stavby | sklad řeziva
Technologie | zpracování dřeva
Vytápění | není
Celkový stav (1-5) | 1
Rozvody inženýrských sítí | nejsou
Nebezpečné látky | žádné
Zabezpečení protipožární | hasicí přístroj
Zabezpečení proti krádeži | není
Trvale využíváno | ne
Okna / dveře | plast
Vnější nebezpečí | žádné
Délka / Šířka / Výška (m)
Světlá výška (m)
Obestavěný prostor (m3) | cca 80
Pojistná částka - nová hodnota nemovitosti | 400 000 Kč
Odkorňovač

## PHM
Klient | Česká zemědělská univerzita v Praze
Středisko | Kostelec nad Černými Lesy
Adresa | Jevany, Na staré cestě 223
IČO | 60460709
Inventární číslo nemovitosti | není
Vlastník nemovitosti | Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozované činnosti | čerpací stanice
Počet podlaží | 1NP
Typ budovy | technologie
Nosná konstrukce | ocelovo betonová
Typ střechy | plochá
Krytina střechy | plech
Provozní účel stavby | čerpání PHM
Technologie | kompresory na čerpání, sklad PHM, objem 12.000 litrů
Vytápění | není
Celkový stav (1-5) | 1
Rozvody inženýrských sítí | nejsou
Nebezpečné látky | žádné
Zabezpečení protipožární | hasicí přístroj
Zabezpečení proti krádeži | není
Trvale využíváno | ne
Okna / dveře | ne
Vnější nebezpečí | žádné
Délka / Šířka / Výška (m)
Světlá výška (m)
Obestavěný prostor (m3)
Pojistná částka - nová hodnota nemovitosti | není nemovitost
Čerpací stanice PHM

## vrátnice
Klient | Česká zemědělská univerzita v Praze
Středisko | Kostelec nad Černými Lesy
Adresa | Jevany, Na staré cestě 223
IČO | 60460709
Inventární číslo nemovitosti | není
Vlastník nemovitosti | Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozované činnosti | vrátnice
Počet podlaží | 1NP
Typ budovy | montovaná plechová buňka
Nosná konstrukce | ocel. Nosníky
Typ střechy | plochá
Krytina střechy | plech
Provozní účel stavby | vrátnice
Technologie | žádné
Vytápění | není
Celkový stav (1-5) | 1
Rozvody inženýrských sítí | nejsou
Nebezpečné látky | žádné
Zabezpečení protipožární | hasicí přístroj
Zabezpečení proti krádeži | není
Trvale využíváno | ne
Okna / dveře | ne
Vnější nebezpečí | žádné
Délka / Šířka / Výška (m)
Světlá výška (m)
Obestavěný prostor (m3) | cca 60
Pojistná částka - nová hodnota nemovitosti | 110 000 Kč
Vrátnice

## rozvodna
Klient | Česká zemědělská univerzita v Praze
Středisko | Kostelec nad Černými Lesy
Adresa | Jevany, Na staré cestě 223
IČO | 60460709
Inventární číslo nemovitosti | není
Vlastník nemovitosti | Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozované činnosti | rozvod elektřiny
Počet podlaží | 1NP
Typ budovy | budova
Nosná konstrukce | zděná
Typ střechy | plochá
Krytina střechy | plech
Provozní účel stavby | rozvodna el.
Technologie | žádné
Vytápění | není
Celkový stav (1-5) | 1
Rozvody inženýrských sítí | nejsou
Nebezpečné látky | žádné
Zabezpečení protipožární | hasicí přístroj
Zabezpečení proti krádeži | není
Trvale využíváno | ne
Okna / dveře | ne
Vnější nebezpečí | žádné
Délka / Šířka / Výška (m)
Světlá výška (m)
Obestavěný prostor (m3) | cca 80
Pojistná částka - nová hodnota nemovitosti | 450 000 Kč
rozvodna