## List1
VZ 4 Spotřební materiál a chemikálie do laboratoří pro projekt EXTEMIT-K
Část a, Spotřební materiál do laboratoře
název | popis | Požadovaný počet kusů | Jednotková cena | Cena celkem
Spotřební materiál do laboratoře
8-kanálová nastavitelná multipipeta | pipetovací rozsah 0,5 - 10 µl, plně autoklávovatelná, 4-místný digitální displej | 1 |  | 0
laboratorní špičky 1000 ul - v opakovatelně klávovacích krabičkách | spotřební plast - kompatibilní s pipetou Thermo Scientific Finnpipette F2 | 1920 |  | 0
laboratorní špičky 200 ul - v opakovatelně klávovacích krabičkách | spotřební plast - kompatibilní s pipetou Thermo Scientific Finnpipette F2 | 1920 |  | 0
laboratorní špičky 10 ul - v opakovatelně klávovacích krabičkách | spotřební plast - kompatibilní s pipetou Thermo Scientific Finnpipette F2 | 1920 |  | 0
špičky 1000 ul - náhradní náplň do klávovatelných krabiček (náplň pro 10 krabiček) | spotřební plast - kompatibilní s pipetou Thermo Scientific Finnpipette F2 | 3000 |  | 0
špičky 200 ul - náhradní náplň do klávovatelných krabiček (náplň pro 10 krabiček) | spotřební plast - kompatibilní s pipetou Thermo Scientific Finnpipette F2 | 3000 |  | 0
špičky 10 ul - náhradní náplň do klávovatelných krabiček (náplň pro 10 krabiček) | spotřební plast - kompatibilní s pipetou Thermo Scientific Finnpipette F2 | 3000 |  | 0
PCR 8-stripy s víčky | použitelné pro Eppendorf mastercykler nexus | 250 |  | 0
PCR 96-plata | použitelné pro Eppendorf mastercykler nexus | 100 |  | 0
PCR 96-víčka | použitelné pro Eppendorf mastercykler nexus | 100 |  | 0
optická Real-time PCR 96-plata | použitelné pro StepOnePlus Real-time PCR system | 100 |  | 0
optická Real-time PCR lepící víčka pro 96-poziční plata | použitelné pro StepOnePlus Real-time PCR system | 100 |  | 0
hmoždíř 60/51mm, keramický neglazovaný |  | 5 |  | 0
tlouček neglazovaný 213a/1, 115 mm |  | 5 |  | 0
hmoždíř 80/63mm, keramický neglazovaný |  | 5 |  | 0
tlouček neglazovaný 213a/1, 135 mm |  | 5 |  | 0
laboratorní lahev klávovatelná, kulatá se šroubovacím uzávěrem 1000ml |  | 5 |  | 0
laboratorní kádinka nízká s uchem 400 ml |  | 10 |  | 0
laboratorní kádinka nízká 5 ml |  | 10 |  | 0
laboratorní kádinka nízká 25 ml |  | 10 |  | 0
laboratorní kádinka nízká 600 ml |  | 10 |  | 0
laboratorní kádinka nízká 250 ml |  | 15 |  | 0
laboratorní kádinka nízká 150 ml |  | 15 |  | 0
laboratorní kádinka nízká 100 ml |  | 10 |  | 0
laboratorní lahev klávovatelná, kulatá se šroubovacím uzávěrem 250 ml |  | 5 |  | 0
laboratorní lahev klávovatelná, kulatá se šroubovacím uzávěrem 500 ml |  | 5 |  | 0
dámský laboratorní plášť |  | 5 |  | 0
pánský laboratorní plášť |  | 5 |  | 0
plastový stojan s víkem na 96 mikrozkumavek | pro mikrozkumavky 1,5 - 2 ml | 10 |  | 0
plovoucí plastový držák na 1,5/2ml zkumavky | kapacita min. 20 mikrozkumavek | 2 |  | 0
80-poziční plastový stojan na mikrozkumavky | pro zkumavky 1,5 - 2 ml, v barevných variacích | 10 |  | 0
flexibilní plastový stojan na zkumavky v rozsahu objemů 5 ml - 50 ml | min. 4 pozice ve stojanu pro zkumavky jednotlivých velikostí | 6 |  | 0
papírové krabičky pro uskladnění vzorků v mrazáku | pro 1,5 and 2 ml zkumavky, min. 10x10 pozic | 50 |  | 0
sealing roller pro PCR plata | 1x pro uzavření typu lepicí folie a 1x pro uzavření plastovými víčky | 2 |  | 0
pracovní stojany/držáky na 96-PCR plata |  | 10 |  | 0
plastové krabičky pro skladování vzorků v mrazáku | 100 pozic, 1,5-2 ml zkumavky | 20 |  | 0
Kapiláry skleněné s kruhovým průřezem, 100ul,ID 1mm, | v kg | 1 |  | 0
Centrifugacni zkumavky typ Falcon Tubes, 50 ml | s víčky, nesterilní, ve stojanu | 100 |  | 0
Centrifugacni zkumavky typ Falcon Tubes, 15 ml, | s víčky, nesterilní, ve stojanu | 500 |  | 0
laboratorní štítky potisknutelné v tiskárně | odolné proti vlhkosti; v arších | 20 |  | 0
soubor pěti automatických jednokanálových pipet - 10µl, 100µl, 100µl, 200µl, 5000µl spolu se stojánkem |  | 1 |  | 0
nesterilní špičky k automatickým pipetám - 10µl |  | 100 |  | 0
nesterilní špičky k automatickým pipetám - 100µl |  | 100 |  | 0
nesterilní špičky k automatickým pipetám - 1000µl |  | 100 |  | 0
nesterilní špičky k automatickým pipetám - 200µl |  | 100 |  | 0
nesterilní špičky k automatickým pipetám - 5000µl |  | 100 |  | 0
skleněná vialka šoubovací, 4 ml | šroubovací (závit 13-425 / ND13); ploché dno; borosilikátové sklo; vnější rozměry: 15 x 45 mm; čirá, s ploškou na popis, se stupnicí | 300 |  | 0
plastová víčka ke skleněným vialkám (4ml) | plastová víčka se septy PTFE/silikon | 500 |  | 0
náhradní septa ke skleněným vialkám (4ml) | 12 mm septa PTFE / silikon | 300 |  | 0
vialky šroubovací ND 15, 12 ml (66x18x5 mm) | čiré sklo | 200 |  | 0
víčka na vialky (12 ml) s otvorem, závit 15-425 / ND 15 |  | 300 |  | 0
náhradní septa k vialkám 12 ml | septa PTFE/silikon pro závit 15-425 / ND 15, tloušťka 2,5 mm | 500 |  | 0
vialky šroubovací skleněné, 30 ml (27,5x72,5 mm) | čiré sklo | 400 |  | 0
bílé víčko s otvorem 12,5 mm k vialkám 30 ml, zavit ND 24 |  | 200 |  | 0
víčko bez otvoru se septem silikon/PTFE k vialkám 30 ml, ND 24 |  | 100 |  | 0
víčko bez otvoru bez septa, ND 24 |  | 100 |  | 0
Vialka 2 ml sklo, šroubovací se závitem 9 mm, | 12x32mm, šroubovací - závit 9mm, popiska, čirá | 200 |  | 0
Víčka modrá 9 mm se septy PTFE/silikon |  | 1000 |  | 0
náhradni septa pro vialky 30 ml, ND 24, prumer 22mm, silikon/PTFE |  | 1000 |  | 0
vázací drát, 100 metrů | průměr 0,5 - 1,0 mm | 1 |  | 0
teflonová trubička ID 1,5 mm, 10 metrů | vnější průměr 2 mm, tloušťka stěny 0,5 mm | 10 |  | 0
teflonová trubička ID 6 mm, 10 metrů | vnější průměr 7 mm, tloušťka stěny 1 mm | 10 |  | 0
baterky do malých odsávacích pumpiček PocketPump | portable pump batery BATT PK, PP, NIMH, 7pc | 7 |  | 0
křížový lapač na odchyt škůdců ze skupiny podkorního a dřevokazného hmyzu | univerzální, umělohmotný, rozebíratelný, nárazový, lapač musí být vybavený odebíratelnou sběrnou nádobou, nárazová plocha bariér nad 5500 cm2 | 30 |  | 0
Nádobka válcová PE se zamačkávacím víčkem , 10 ml | 22x32 mm | 100 |  | 0
Nádobka válcová PE se zamačkávacím víčkem , 2.5 ml | 14x32 mm | 500 |  | 0
Nádobka válcová PE se zamačkávacím víčkem, 1 ml, | 8x30 mm | 500 |  | 0
knot režný 8 mm, přadeno 100 m |  | 1 |  | 0
knot bělený 2 mm, přadeno 1000 m |  | 1 |  | 0
knot bělený 1 mm, přadeno 1500 |  | 1 |  | 0
teflonová hadička PTFE, external D 2mm ID 1mm, 10 metrů |  | 10 |  | 0
vlněná plsť v rolích | bílá, polotuhá (0,36 g/cm3), 80% vlna, role; tloušťka 30 mm a šíře role 1500 mm | 2 |  | 0
ALU bariérové folie, složení 12mic PET / 12mic ALU / 75mic HD-LLDPE | 125mic / 1m šíře /100 m návin | 1 |  | 0
Korkovrt, sada 12 nožů o různých průměrech |  | 1 |  | 0
Sáček ZIP - PET/AL/PE -100ml | 100ml | 100 |  | 0
Sáček ZIP - PET/AL/PE -750ml | 750ml | 100 |  | 0
Foliová svářečka s ořezem, PE /AL folie | délka svaru max. 500 mm, šířka sváru max. 3 mm, pro folie o tloušťce az 0,2 mm | 1 |  | 0
| Cena celkem |  |  | 0