## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 17-005 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy serverovny v 1. NP, kolej C, ČZU | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 25.4.2017 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 22794107 | [14 empty] | False
|  |  | ABCD studio s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ22794107 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 17-005
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy serverovny v 1. NP, kolej C, ČZU
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 25.4.2017
| Objednatel: | [13 empty] | Projektant: |  | ABCD studio s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6ec09607-3637-439f-8a1e-6614c530b339} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO-01 |  |  |  | Stavební úpravy serverovny v 1. NP, kolej C, ČZU - stavební část | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c4b52f38-7360-4cf6-b3a2-490e503270ea} | {6ec09607-3637-439f-8a1e-6614c530b339}
/ |  | SO-02 |  |  |  | Stavební úpravy serverovny v 1. NP, kolej C, ČZU - SHZ | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c4b52f38-7360-4cf6-b3a2-490e503270ea} | {6ec09607-3637-439f-8a1e-6614c530b339}
/ |  | SO-03 |  |  |  | Stavební úpravy serverovny v 1. NP, kolej C, ČZU - elektro | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c4b52f38-7360-4cf6-b3a2-490e503270ea} | {6ec09607-3637-439f-8a1e-6614c530b339}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní pro informaci zadavatele | [17 empty] | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní pro informaci zadavatele | [17 empty] | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní pro informaci zadavatele | [17 empty] | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## SO-01 - Stavbní úpravy se...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c4b52f38-7360-4cf6-b3a2-490e503270ea}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Stavební úpravy serverovny v 1. NP, kolej C, ČZU
| Objekt: |  | SO-01 - Stavbní úpravy serverovny v 1. NP, kolej C, ČZU
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 25.4.2017
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 22794107
|  | ABCD studio s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ22794107
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Stavební úpravy serverovny v 1. NP, kolej C, ČZU
Objekt: |  |  | SO-01 - Stavbní úpravy serverovny v 1. NP, kolej C, ČZU
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 25.4.2017
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | ABCD studio s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [8 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [8 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Stavební úpravy serverovny v 1. NP, kolej C, ČZU
Objekt: |  |  | SO-01 - Stavbní úpravy serverovny v 1. NP, kolej C, ČZU
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 25.4.2017
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | ABCD studio s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 39.8907 |  | 6.6041 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 39.2626 |  | 6.5225 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.483 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých |  |  | m | 2.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.483 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1727809524
2 | K | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m |  |  | m3 | 8.114 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -759932640
3 | K | 131203102 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 |  |  | m3 | 16.683 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1683530551
4 | K | 131203109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 |  |  | m3 | 16.683 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -829606328
5 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m |  |  | m3 | 16.683 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1864352979
6 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 16.683 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -506510515
7 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  |  | m3 | 16.683 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -186542993
8 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky |  |  | m3 | 16.683 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1165046462
9 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  |  | t | 26.693 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -953663657
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 19.8217 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného |  |  | m3 | 0.752 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.16 | 1.6243 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072471545
11 | K | 275313511 | Základové patky z betonu tř. C 12/15 |  |  | m3 | 8.059 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 18.1838 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151070499
12 | K | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek |  |  | m2 | 13.128 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 0.013522 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2116853198
13 | K | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek |  |  | m2 | 13.128 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1033307445
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.5816 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 317168113 | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02762 | 0.02762 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1475945039
15 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 |  |  | t | 0.011 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01954 | 0.00021494 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1759043378
16 | M | 130104200 | úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm |  |  | t | 0.011 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -327153139
17 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 |  |  | t | 0.114 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01709 | 0.0019483 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -335960347
18 | M | 130107480 | ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm |  |  | t | 0.114 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.114 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212101488
19 | K | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.17489 | 1.3991 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -316752467
20 | M | 553422570R | sloupek plotový Nylofor pozinkovaný a komaxitový 60x60mm, v.3000mm |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753038241
21 | K | 340238226 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 140 mm |  |  | m2 | 4.425 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1434 | 0.63455 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1455546165
22 | K | 340239226 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 140 mm |  |  | m2 | 1.576 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1434 | 0.226 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204395920
23 | K | 340239225 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 300 mm |  |  | m2 | 2.565 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.30313 | 0.77753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 125080020
24 | K | 342248141 | Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry |  |  | m2 | 3.784 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.10031 | 0.37957 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2121530045
25 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami |  |  | m2 | 0.856 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.17818 | 0.15252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2094864772
26 | K | 348101220 | Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -818983923
27 | M | 55342380R | branka otočná dvoukřídlá 2000x2500 mm, výplň drátěná vzor Nylofor 2D |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840671849
28 | K | 348121221 | Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1917029157
29 | M | 592331140 | deska plotová KZD šedá 250x5x38 cm |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.109 | 0.654 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 647929012
30 | K | 348171140 | Osazení rámového oplocení výšky přes 2 m ve sklonu svahu do 15° |  |  | m | 12.595 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1333093528
31 | M | 313247R00 | Dílce panelového oplocení - svislé a vodorovné ze svařovaných drátů (typ Nylofor 2D) v. do 2,5 m |  |  | m | 12.595 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.15114 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1377305755
| 5 - Komunikace pozemní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.5065 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 564211111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm |  |  | m2 | 32.511 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348230135
33 | K | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm |  |  | m2 | 32.511 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2114091602
34 | K | 564731111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm |  |  | m2 | 32.511 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -67617309
35 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm |  |  | m2 | 32.511 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080900275
36 | K | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 |  |  | m2 | 32.511 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08565 | 2.7846 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699583009
37 | M | 592452130 | dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm |  |  | m2 | 32.511 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.176 | 5.7219 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -650031589
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.5806 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 611325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% |  |  | m2 | 35.36 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0282 | 0.99715 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -117073740
39 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 17.664 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.32466 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334162378
40 | K | 612325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% |  |  | m2 | 83.179 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0262 | 2.1793 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2024391019
41 | K | 632450131 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše |  |  | m2 | 35.36 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.042 | 1.4851 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -844104555
42 | K | 632451491 | Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu |  |  | m2 | 35.36 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.03536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2092166390
43 | K | 632459111 | Příplatek k potěrům za provedení žlábku v mazaninách do 200x100 mm |  |  | m | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1532685143
44 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129424790
45 | M | 55331106R | zárubeň ocelová pro běžné zdění 900L/P pro výšku dveří 2100mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0108 | 0.0108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -704020774
46 | K | 642945112 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.54769 | 0.54769 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 303128070
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.77221 |  | 6.0395 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého |  |  | m | 2.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.20219 | 0.4246 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1553102470
48 | M | 592174680 | obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm |  |  | kus | 2.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0483 | 0.10143 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -204217162
49 | K | 916231212 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého |  |  | m | 1.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.09599 | 0.15358 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1995745996
50 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 35.36 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0045968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1503876898
51 | K | 971033261 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm |  |  | kus | 22 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.352 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1200534119
52 | M | 592174150 | obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm |  |  | kus | 1.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.055 | 0.088 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1612906615
53 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm |  |  | m2 | 6.763 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 1.7651 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -65785301
54 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 |  |  | m3 | 0.812 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.4616 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000151361
55 | K | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm |  |  | m2 | 0.32 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.02624 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 475882446
56 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 |  |  | m3 | 0.931 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.0482 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -61794822
57 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm |  |  | m3 | 0.931 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.026999 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1102527053
58 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 |  |  | m2 | 4.728 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.35933 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1585970775
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně |  |  | t | 6.604 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234164760
60 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 6.604 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -464619603
61 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 59.436 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702053264
62 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) |  |  | t | 6.604 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902184357
63 | K | 997211611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu |  |  | t | 6.604 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1609524964
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m |  |  | t | 39.263 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850254028
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.62817 |  | 0.081544 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.19246 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním |  |  | m2 | 42.018 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1622530132
66 | M | 585622520 | podkladní nátěr pro fasádní nátěr weber.podklad A 15 kg bal. |  |  | kg | 0.013 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -155652907
67 | K | 711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K |  |  | m2 | 42.018 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00458 | 0.19244 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1686617276
68 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 0.192 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1809638400
69 | K | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.192 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1581219041
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | R721 | ZTI - kanalizace - výkaz v příloze |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1720774519
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | R722 | ZTI - vodovod - výkaz v příloze |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -905659017
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04152 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 727111358 | Prostup kovového potrubí D 89 mm stěnou tl 45 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60 |  |  | kus | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00146 | 0.01752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1797435428
72 | K | 727111359 | Prostup kovového potrubí D 110 mm stěnou tl 45 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60 |  |  | kus | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.0168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1912817841
73 | K | 727121112 | Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 |  |  | kus | 24 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 85333373
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | R333 | UT - úprava rozvodů - výkaz v příloze |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2089943833
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 742320012 | Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveřmi a přechodové krabice |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 861628596
75 | M | 742R001 | Elektromechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí bezp. třída min. 3 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -72731192
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0355 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 764501113 | Montáž žlabu podokapního hranatého |  |  | m | 7.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1509840144
77 | M | 764501113R | Žlab z pozink. plechu hranatý, r.š. do 200 mm, včetně čel |  |  | m | 7.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.0355 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -561957226
78 | K | 764508101 | Montáž hranatého svodu |  |  | m | 2.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1596433243
79 | M | 764508101R | Svod z pozink plechu prům. 70 mm |  |  | m | 2.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 367215354
80 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.036 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -500887901
81 | K | 998764181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.036 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1555944987
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01508 |  | 0.016 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.006 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2094430179
83 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1534065305
84 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -604648302
85 | M | 611617R00 | dveře vnitřní hladké, 1křídlé 900/2100mm, p.ú. CPL, kování klika/klika |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1821696783
86 | K | 766660031 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2134493883
87 | M | 767R001 | Dveře 2kř. 1300/2400mm protipožární, bezp. třída 3, akus.útlum 33dB, plynotěsné, hladké, p.ú. CPL, kování klika/klika, včetně ocelové zárubně plynotěsné s zabud. ocelovým prahem |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1319132591
88 | K | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 607732873
89 | M | 611871810 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00208 | 0.00208 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 842053574
90 | K | 766660717 | Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -118523655
91 | M | 549172R01 | Samozavírač dveří požární, hydraulický pro dvoukřídlé dveře s koordinátorem |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921215168
92 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -577112484
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.001978 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 76759010R | Dodávka a montáž zdvojené podlahy třída 5A (5kN) z desek 600x600 mm, nášlap. antistatické PVC, včetně provedení detailů |  |  | m2 | 35.36 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.001768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1321832839
94 | K | 76759020R | Dodávka a montáž napínaného podhledu z technické folie 0,2mm na AL lišty, včetně provedení detailů |  |  | m2 | 35.36 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 621279660
95 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg |  |  | kg | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173601219
96 | M | 76759030R | Kryt potrubních rozvodů Z/01 z ocelového plechu tl. 1,0 mm, rozměr 300/510/200 mm, včetně kotevního materiálu |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32810741
97 | K | 76759040R | Dodávka a montáž rámové konstrukce akustické zástěny Z/02 včetně kotevního materiálu |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016493737
98 | K | 76759050R | Opláštění akustické zástěny Z/02 sendvičovými akustickými panely |  |  | m2 | 48.625 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1948024838
99 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376892529
| 777 - Podlahy lité | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.2733 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad |  |  | m2 | 41.335 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.012401 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -130792438
101 | K | 777511133 | Krycí epoxidová stěrka antistatické lité podlahy se zvýšenými požadavky na ochranu ESD |  |  | m2 | 41.335 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.078536 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -642097657
102 | K | 777612101 | Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy |  |  | m2 | 41.335 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.010334 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 467842839
103 | K | 777911113 | Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl |  |  | m | 49.72 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00346 | 0.17203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 969516574
104 | K | 998777101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.273 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2104353921
105 | K | 998777181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.273 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1699730115
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.062234 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených |  |  | m2 | 2.288 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0.062234 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1965059089
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.061512 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m |  |  | m2 | 10.528 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0021056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1063953460
108 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 121.651 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.02433 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122187271
109 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 121.651 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.031629 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1785925139
110 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m |  |  | m2 | 7.248 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0021019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -317503121
111 | K | 783817421 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek |  |  | m2 | 3.28 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.0013448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542485915
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0068214 |  | 0.00331 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 787600801 | Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého |  |  | m2 | 0.331 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00331 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -749672925
113 | K | 787628143 | Zasklívání oken a dveří PVC profilem komůrkovým na pero a drážku tl 40 mm bílým nebo hnědým |  |  | m2 | 0.331 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01091 | 0.0036112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1885479925
114 | K | 787911111 | Montáž bezpečnostní fólie na sklo |  |  | m2 | 4.452 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1045978
115 | M | 634790190 | fólie na sklo ochranné a bezpečnostní, SCX, čirá, 82%, role 1,524 m |  |  | m2 | 4.586 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0027516 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -142093147
116 | K | 787911115 | Montáž neprůhledné fólie na sklo |  |  | m2 | 4.452 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -716124064
117 | M | 634790130 | fólie na sklo nereflexní Charcoal 20, kouřová, 50%, role 1,524 m |  |  | m2 | 4.586 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0004586 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1795214045
118 | K | 998787101 | Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.007 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 982290534
119 | K | 998787181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.007 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 449519064
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 011002000 | Průzkumné práce a sondy |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1253252070
121 | K | 012002000 | Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1212715404
122 | K | 013002000 | Projektové práce - dodavatelská dokumentace |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1851646403
123 | K | 030001000 | Zařízení staveniště |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1256025006
124 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1025858943
125 | K | 052002000 | Rozpočtová rezerva |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 310594803
126 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1227929809
127 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 59715907
128 | K | 091002000 | Ochrana stávajících inženýrských sítí, zabudovaných konstrukcí a vybavení místností |  |  | soubor… | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -64965455
129 | K | Xpripomoce | Stavební přípomoci TZB - sekání drážek, rýh, prostupů, jejich zapravení a začištění |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1611021499
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## SO-01 Priloha_ZTI
Položkový rozpočet
Stavební úpravny serverovny v 1.NP, kolej "C" ČZU
| D.1.4.a | Zdravotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | 721 | Kanalizace |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | 721001 | připojovací potrubí DN50, polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže | bm | 17.2 |  | 0
2 | 721002 | kotvení pro potrubí DN50, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže | ks | 34.4 |  | 0
3 | 721003 | koleno DN50-45°; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže | ks | 6 |  | 0
4 | 721004 | koleno DN50-87°; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže | ks | 13 |  | 0
5 | 721005 | odbočka DN50/50-45°; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže | ks | 1 |  | 0
6 | 721006 | odbočka DN50/50-87°; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže | ks | 2 |  | 0
7 | 721007 | odbočka DN110/50-87°; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže | ks | 1 |  | 0
8 | 721008 | zpětná armarura proti vzduté vodě DN50; včetně dodávky a montáže | ks | 1 |  | 0
9 | 721009 | požární ucpávka pro potrubí DN50 ve stávajícím prostupu | ks | 1 |  | 0
10 | 721010 | vysekání drážky ve zdivu pro potrubí DN50 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí) | bm | 2.9 |  | 0
11 | 721011 | osazení nové odbočky na stávající litinové odpadní potrubí DN110 | ks | 1 |  | 0
12 | 721012 | zkouška těsnosti potrubí | bm | 17.2 |  | 0
13 | 721013 | přesun hmot | soubor | 1 |  | 0
Díl: | 722 | Vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 722001 | potrubí studené vody PPR PN16 25x3,5 (DN20), izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže | bm | 8.1 |  | 0
15 | 722002 | kotvení plastového potrubí D20, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže | ks | 16 |  | 0
16 | 722003 | kulový kohout DN20 s připojením hadice; včetně dodávky a montáže | ks | 1 |  | 0
17 | 722004 | nezámrzná zahradní armatura DN20; včetně dodávky a montáže | ks | 1 |  | 0
18 | 722005 | napojení nového potrubí DN20 na stávající potrubí vody ve stěně | ks | 2 |  | 0
19 | 722006 | vrtaný prostup pro izolované plastové potrubí D20 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí) | bm | 0.6 |  | 0
20 | 722007 | vysekání drážky ve zdivu pro izolované plastové potrubí D20 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí) | bm | 6.2 |  | 0
21 | 722008 | zkoušky potrubí - tlaková a těsnosti; desinfekce potrubí | bm | 8.1 |  | 0
22 | 722009 | přesun hmot | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání
Způsob měření dle cenové soustavy URS.

## SO-01 Priloha_UT
Položkový rozpočet
Stavební úpravny serverovny v 1.NP, kolej "C" ČZU
| D.1.4.b | Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | 731 | Vytápěné |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | 731001 | ocelové potrubí DN25; včetně dodávky a montáže | bm | 17.2 |  | 0
2 | 731002 | izolace ocelového potrubí DN25; včetně dodávky a montáže | bm | 17.2 |  | 0
3 | 731003 | kotvení ocelového izolovaného potrubí DN25, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže | ks | 34 |  | 0
4 | 731004 | demontáž stávajícího otopného tělesa | ks | 1 |  | 0
5 | 731005 | demontáž stávajících rozvodů vytápění | bm | 18.2 |  | 0
6 | 731006 | vysekání drážky ve zdivu pro izolované ocelové potrubí DN25 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí) | bm | 13.2 |  | 0
7 | 731007 | napojení nového potrubí DN25 na stávající potrubí | ks | 4 |  | 0
8 | 731008 | napuštění a vyregulování soustavy | soubor | 1 |  | 0
9 | 731009 | zkouška těsnosti potrubí | bm | 17.2 |  | 0
10 | 731010 | přesun hmot | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání
Způsob měření dle cenové soustavy URS.

## SO-02 Rekapitulace
Rozpočet - GHZ
ČZU - Odbor informačních a komunikačních technologií
Rekapitulace
Systém | Cena bez DPH
GHZ pro místnost č. 012 a 006 | 0
GHZ pro zdvojenou podlahu místnosti č. 012 a 006 | 0
0
Cena celkem bez DPH

## SO-02 Server+UPS
Rozpočet - GHZ
ČZU - Odbor informačních a komunikačních technologií
m.č. 012 | [5 empty] | 05/2017
m.č. 006
Položka | Název | Mn. | MJ | D+M | Jedn.cena | Cena celkem D+M
1.
1.01 | Tlaková láhev 52 litrů včetně příslušenství | 1 | ks | D | 0 | 0
1.02 | Tlaková láhev 32 litrů včetně příslušenství | 1 | ks | D | 0 | 0
1.03 | Držák lahve 52 l | 1 | ks | D | 0 | 0
1.04 | Držák lahve 32 l | 1 | ks | D | 0 | 0
1.05 | Hasivo NOVEC-1230 | 69.5 | kg | D | 0 | 0
1.06 | Tlakový spínač - SHZ spuštěno | 1 | ks | D | 0 | 0
1.07 | Tryska - 360° | 1 | ks | D | 0 | 0
1.08 | Tryska - 180° | 2 | ks | D | 0 | 0
1.09 | Potrubí DN32 včetně fitinků, zinkováno, kotvení, popis | 8 | m | D | 0 | 0
1.10 | Potrubí DN20 včetně fitinků, zinkováno, kotvení, popis | 10 | m | D | 0 | 0
1.11 | Potrubí DN15 včetně fitinků, zinkováno, kotvení, popis | 3 | m | D | 0 | 0
1.12 | Lapač nečistot | 2 | ks | D | 0 | 0
1.13 | Manometr pro kontrolu tlaku hasiva | 2 | ks | D | 0 | 0
1.14 | Tlakový spínač - Úbytek hasiva | 2 | ks | D | 0 | 0
1.15 | Informační tabulky včetně návodu pro zařízení | 1 | kpt | D | 0 | 0
1.16 | Tlaková zkouška potrubí | 1 | kpt | M | 0 | 0
1.17 | Kontrola čistoty potrubí | 1 | kpt | M | 0 | 0
1.18 | Počáteční kontrola provozuschopnosti | 1 | kpt | M | 0 | 0
1.19 | Zkouška integrity prostoru DFT | 1 | kpt | M | 0 | 0
1.20 | Ostatní (školení obsluhy, předávací dokumentace, provozní kniha, …) | 1 | kpt | D | 0 | 0
1 | Celkem Kč |  |  |  | 0 | 0
2
2.01 | Ovládací ústředna hašení | 1 | ks | D | 0 | 0
2.02 | Vzdálený panel indikace stavu GHZ, LCD displej, spouštěcí tlačítko žluté barvy, klíček A/M | 1 | ks | D | 0 | 0
2.03 | GSM modul | 1 | ks | D | 0 | 0
2.04 | Optickokouřový hlásič včetne patice | 6 | ks | D | 0 | 0
2.05 | Laserová nasávací detekce kouře | 1 | ks | D | 0 | 0
2.06 | Vzorkovací potrubí nasávacího hlásiče | 1 | kpt | D | 0 | 0
2.07 | Signalizace optoakustická | 4 | ks | D | 0 | 0
2.08 | Blokovací tlačítko vnitřní | 1 | ks | D | 0 | 0
2.09 | Kabely příslušných typů včetně elektroinst. materiálu | 250 | m | D | 0 | 0
2.10 | Elektro pospojení systému GHZ | 1 | kpt | D | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0
3
3.01 | Montáž GHZ | 1 | ks | M | 0 | 0
3 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
Rekapitulace
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
| Celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
Součástí tohoto vákazu je technická zpráva a výkresová část.
Veškeré konkrétní výrobky jsou uvedeny jako referenční, udávají minimální požadované vlastnosti a funkce

## SO-02 Zdvojená podlaha
Rozpočet - GHZ
ČZU - Odbor informačních a komunikačních technologií
m.č. 012,006 | [5 empty] | 05/2017
zdvojená podlaha
Položka | Název | Mn. | MJ | D+M | Jedn.cena | Cena celkem D+M
1.
1.01 | Tlaková láhev 8 litrů včetně příslušenství | 1 | ks | D | 0 | 0
1.02 | Držák lahve 8 l | 1 | ks | D | 0 | 0
1.03 | Hasivo NOVEC-1230 | 5.5 | kg | D | 0 | 0
1.04 | Tlakový spínač - SHZ spuštěno | 1 | ks | D | 0 | 0
1.05 | Tryska - 360° | 2 | ks | D | 0 | 0
1.06 | Potrubí DN15 včetně fitinků, zinkováno, kotvení, popis | 12 | m | D | 0 | 0
1.07 | Lapač nečistot | 2 | ks | D | 0 | 0
1.08 | Manometr pro kontrolu tlaku hasiva | 1 | ks | D | 0 | 0
1.09 | Tlakový spínač - Úbytek hasiva | 1 | ks | D | 0 | 0
1.10 | Informační tabulky včetně návodu pro zařízení | 1 | kpt | D | 0 | 0
1.11 | Tlaková zkouška potrubí | 1 | kpt | M | 0 | 0
1.12 | Kontrola čistoty potrubí | 1 | kpt | M | 0 | 0
1.13 | Počáteční kontrola provozuschopnosti | 1 | kpt | M | 0 | 0
1.14 | Ostatní (školení obsluhy, předávací dokumentace, provozní kniha, …) | 1 | kpt | D | 0 | 0
1 | Celkem Kč |  |  |  | 0 | 0
2
2.01 | Ovládací ústředna hašení | 1 | ks | D | 0 | 0
2.02 | Vzdálený panel indikace stavu GHZ, LCD displej, spouštěcí tlačítko žluté barvy, klíček A/M | 1 | ks | D | 0 | 0
2.03 | GSM modul | 1 | ks | D | 0 | 0
2.04 | Optickokouřový hlásič včetne patice | 6 | ks | D | 0 | 0
2.05 | Signalizace optoakustická | 4 | ks | D | 0 | 0
2.06 | Blokovací tlačítko vnitřní | 1 | ks | D | 0 | 0
2.07 | Kabely příslušných typů včetně elektroinst. materiálu | 120 | m | D | 0 | 0
2.08 | Elektro pospojení systému GHZ | 1 | kpt | D | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0
3
3.01 | Montáž GHZ | 1 | ks | M | 0 | 0
3 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
Rekapitulace
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
| Celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
Součástí tohoto vákazu je technická zpráva a výkresová část.
Veškeré konkrétní výrobky jsou uvedeny jako referenční, udávají minimální požadované vlastnosti a funkce

## SO-03 Rekapitulace
ČZÚ - Serverovna kolej BCD
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Číslo a název SO/IO : | 0
Kód a název profese: | Elektro + Infrastruktura serverovny
DODÁVKA: | 0
MONTÁŽ: | 0
CELKEM D + M: | 0
DPH 21% z | 0 | 0
DPH CELKEM |  | 0
Cena celkem vč.DPH |  | 0
Note on A1: Ing. Arch. Luděk Přenosil: Do tohoto listu nic nezapisovat bude se automaticky vyplňovat z listu Položky.

## SO-03 Obecná ustanovení
ČZÚ - Serverovna kolej BCD
OBECNÁ USTANOVENÍ K OCENĚNÍ VÝKAZŮ VÝMĚR UCHAZEČEM:
Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněné tak, že zahrnou veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudu zabudovány, a včetně všech nutných plnění a služeb.
Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na lešení a jiné konstrukce (např. ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další.
Jednotlivé položky budou dále zahrnovat náklady na stavební připravenosti pro montáže instalací a zařízení, jako např. drážky, prostupy nad profil 150 mm, včetně jejich začištění a případné protipožární utěsnění, nosné a úložné konstrukce a další.
Součástí položek budou i nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy.
Výměry jsou ve výkazu výměr stanoveny jako „čisté“, odečtené z výkresové dokumentace.
Ocenění položek musí obsahovat veškeré nutné přířezy a prořezy materiálů a prvků zabudovaných do stavby.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se ve smyslu §44 odst.9 zákona č.137/2005 Sb. o zadávání veřejných zakázek o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality.
Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Nabídková cena musí dále zahrnovat i náklady na dílenskou a dodavatelskou (výrobní) dokumentaci.
(Dodavatelské dokumentace - konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro výrobu a montáž strojů a zařízení, kovových konstrukcí, výrobků PSV, lešení, výtahů, atd.)
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně, dále pak příprava na komplexní zkoušky a jejich provedení. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí dodávky uchazeče..
Součástí dodávky zhotovitele je i příslušná průvodní dokumentace dle standardů DZS (atesty, technické parametry, návody k obsluze, servisní a garanční podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující funkčnost atd.). Dále všechny doklady prokazující kvalitu díla.
Zhotovitel bude povinen předložit Stavebníkovi, Architektovi a Projektantovi k odsouhlasení vzorky všech viditelných, koncových a funkčních výrobků a materiálů před jejich zabudováním do stavby, zejména vzorky všech povrchových úprav, podhledů, kování, zařizovacích sanitárních a elektroinstalačních předmětů, prvků zabudovaného interiéru a dalších vybraných konstrukcí či materiálů.
Nedílnou součástí v.v. jsou i ostatní části projektové dokumentace.
Jednotkové ceny budou dále zahrnovat:
- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,
- náklady na skladování, dovozné, balení, cla a zpětné odesílání obalů,
- náklady na případné údržbářské a opravárenské práce na stávajících zařízeních,
- náklady na zhotovení a odstranění vzorků,
- náklady na ochranu díla až do přejímky,
- náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy dodavatele,
- náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
Všechny práce a materiály specificky neuvedené ve Výkazu výměr budou považovány za zahrnuté v cenách jiných položek.

## SO-03 Položky
Název stavby : |  |  | ČZÚ - Serverovna kolej BCD
Číslo a název SO/IO : | [9 empty] | CÚ 2017
Kód a název profese: |  |  | Elektro + Infrastruktura serverovny
Datum zpracování : |  |  | 2017-04-01 |  |  | Datum aktualizace : |  | 04.2017
Kód cen. | Číslo položky/ číslo standartu | Popis položky | Měr. jedn. | Množství položky | [5 empty] | Hmotnost celkem [t]
[5 empty] | Montáž za M.J. | Dodávka za M.J. | Montáž celkem | Dodávka celkem | Cena celkem
1 |  | Serverovna
2 |  | Elektro - distribuce, rozvody
3 | 1.1 | Rozváděč RUPS-A dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 1.2 | Rozváděč RUPS-B dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 1.3 | D - Distribuční pole modulární distribuce, In 400A, 3x400/230VAC TNS, krytí IP20, za provozu instalovatelné a vyměnitelné moduly jištění, 72 pólů, samostatně měřené jednotlivé výstupy, LCD alfanumerický displej, komunikace SNMP, integrace do centrálního monitoringu (předávání kompletních informací o zatížení jednotlivých vývodů), rozměry VxŠxH - 1991x300x1070 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 1.4 | Oživení a uvedení do provozu modulární distribuční jednotky, zaškolení obsluhy | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 1.5 | Modulární jistič výstupní didstribuce, 3 x 1F výstup 16A IEC309, délka 300, 360 a 420 cm, vyměnitelný běžnou obsluhou, měřený odběr | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 1.6 | Modulární jistič výstupní didstribuce, 3 x 1F výstup 32A IEC309, délka 300, 360 a 420 cm, vyměnitelný běžnou obsluhou, měřený odběr | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 1.7 | Prodlužovací kabel 1f/16A IEC309, délka 120cm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 1.8 | Prodlužovací kabel 1f/16A IEC309, délka 240cm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 1.9 | Prodlužovací kabel 1f/16A IEC309, délka 480cm | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 1.10 | Prodlužovací kabel 1f/32A IEC309, délka 480cm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 1.11 | Hlavní jistič pro odjištění napájecí trasy od T1 a T2, deon Schrack MC, 3 pólový, 160A/3f, 50kA | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1.12 | Zásuvková distribuční lišta 7,36kW (1F 32A), 0U, instalovatelná ve stojanu na výšku na boku, podpora uzamykatelných napájecích kabelů IEC (s mechanickou pojistkou) zabraňující nechtěnému vytažení napájecích kabelů nebo jejich samovolnému vypadnutí, výstupní zásuvky 20 x C13, 4 x C19 | ks | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 1.13 | Systémová deska s tlačítkem pro nouzové odstavení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 1.14 | Nehořlavý dvoužilový kabel 2x1 pro nouzová tlačítka | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1.15 | kabel CYKY -J 4x70 | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1.16 | kabel CYKY-J 5x16 | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 1.17 | kabel CYKY-J 3x4 | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 1.18 | kabel CYKY-J 5x2.5 | m | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 1.19 | kabel CYKY-J 3x2.5 | m | 98 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 1.20 | kabel CYKY-J 3x1.5 | m | 82 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 1.21 | kabel CYKY-O 3x1.5 | m | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 1.22 | kabel JYTY -J 5x1 | m | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 1.23 | kabel JYTY-J 12x1 | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 1.24 | šňůra H07RN-F 3G1.5 | m | 82 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 1.25 | Napájecí kabely vstup a výstup UPS, jednožilové kabely 1-CHBU 35 | m | 260 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 1.26 | Jednožilový kabel CYA35zž | m | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 1.27 | Napájecí kabely distribuční rozváděč RUPSA - ATS - propojení jednožilovými kabely 1-CHBU 50 | m | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 1.28 | Jednožilový kabel CYA50zž | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 1.29 | Jednožilový kabel CYA25zž | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 1.30 | Sada (6ks) napájecích kabelů C13-C14 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 1.31 | Sada (6ks) napájecích kabelů C19-C20 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 1.32 | krabice elektroinstalační na povrch, IP44, svorky do 4mm2 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 1.33 | pětipólová zásuvka nástěnná 400V, 16A, IP44, do mokra | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 1.34 | nástěnná zásuvka 230V/16A, IP44, do mokra | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 1.35 | nástěnná zásuvka 230V/16A, montáž na povrch | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 1.36 | jednopólový vypínač napovrch, 230V,10A, řazení 1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 1.37 | jednopólový vypínač se signálkou, napovrch, 230V,10A, řazení 1S | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 1.38 | Drátěný žlab DZ 60x150, pozinkovaný, Kopos Kolín | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 1.39 | Drátěný žlab DZ 60x200, pozinkovaný, Kopos Kolín | m | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 1.40 | Drátěný žlab DZ 60x300, pozinkovaný, Kopos Kolín | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 1.41 | Pozinkovaný žlab s víkem MARS NKZI 100x125x0.8 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 1.42 | Rohy, výložníky, spojky, podpěry, armatury ke žlabům | kplt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 1.43 | betonové podpěry pod pozinkovaný žlab MARS (nechat vyrobit - nařezat) | kplt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 1.44 | chránička D50mm (UV stabilní) | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 1.45 | demontáž kabelu CYKY-J 4x70 (v kabel. kanálu), přeložení kabelu do nové trasy | m | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | 1.46 | přípojnice HOP + ochranné pospojení | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | 1.47 | E LED svítidlo Vyrtych FOX-LED-6150-4K, IP40, 46W, přisazené | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | 1.48 | N6 nouzové autonomní svítidlo, BASET-I-111-PMMA, 1x11W, 3h, IP66, Vyrtych | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 1.49 | Příprava kabeláže pro připojení systému pro elektronickou kontrolu vstupů + elektrického zámku na dveře serverovny | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | 1.50 | Přemístění EPS | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 1.51 | Přemístění EZS | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | 1.52 | Přemístění stávající ATS | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | 1.53 | Demontáž stávající UPS + její přemístění | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | 1.54 | Montáž, připojení a oživení UPS | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 1.55 | Příprava průchodu obvodovou stěnou pro kabel pro připojení kamery na vnější fasádě monitorující prostor chillerů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | 1.56 | Protipožární zatěsnění průchodů | kpl | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | 1.57 | Revize, revizní zpráva | kplt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 1.58 | Pomocný materiál (vázací pásky, trubky, sběrné držáky, příchytky, lišty, podružný materiál) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 1.59 | Pomocná konstrukce kotvená do stěn pro vynesení uchycení žlabů a svítidel mimo stropní konstrukci | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | 1.60 | Identifikační označení a štítky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | 1.61 | Přesun hmot | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | 1.62 | Mimo staveništní doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 1.63 | Zkušební provoz, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
66
67 |  | 19" stojany a jejich příslušenství
68 | 1.64 | 19" rozváděč 48U, šířka 750 mm, hloubka 1200 mm, nosnost stojanu min. 1360kg, přední i zadní dveře perforované, zadní dveře dělené, odnímatelné a uzamykatelné dělené bočnice, uzamykatelný zámek, kolečka pro snadnou manipulaci, rektifikační nožky | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 1.65 | Kabelová lávka šíře 30 cm, nastavitelné - max. délka 3m | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
70 | 1.66 | Výškové nástavce na technologie šíře 300mm a výšky 42U pro integraci mzi stojany s výškou 48U | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | 1.67 | Hloubkové nástavce na technologie šíře 300mm a hloubky 1070 mm pro integraci mzi stojany s hloubkou 1200mm | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 1.68 | Kabelový žlab pro datovou kabeláž na rack šíře 750 mm | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 1.69 | Kabelový žlab pro datovou kabeláž na rack šíře 750 mm, boční průchod | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 1.70 | Kabelový žlab pro datovou kabeláž na rack šíře 300 mm, boční průchod | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | 1.71 | Horizontální organizér kabelů 1U kartáčový | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 1.72 | Horizontální organizér kabelů 1U, přední odnímatelná krytka | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | 1.73 | Vertikální organizér kabelů 0U, 8 kabelových ok (sada 2 kusů) | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 1.74 | Vertikální žlabový organizér kabelů 0U pro rack výšky 48U a šířky 750mm, odnímatelný přední kryt | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | 1.75 | Záslepky volných U pozic | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | 1.76 | Strop zastřešující teplou uličku šíře 900-1200 mm a délky 3150 mm (kompletní systém zastřešení - nosné profily, stropní dílce, kotvící materiál) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | 1.77 | Dveře uzavírající uličku mezi stojany, dvoukřídlé posuvné dveře s funkcí aretace v otevřené poloze, s funkcí panikového otevření při uzavřených dveřích. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | 1.78 | Nosný rám dveří pro integraci a uchycení k 19" stojanům |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | 1.79 | Zámek a kování dveří | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
84 | 1.80 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | 1.81 | Identifikační označení a štítky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 1.82 | Přemístění rack Optika - zajistí investor | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | 1.83 | Přesun hmot | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | 1.84 | Mimo staveništní doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
89
90 |  | Monitorovací systém
91 | 1.85 | Centrální monitorovací SW, komunikace SNMP, integruje, zpracovává a zobrazuje veškeré informace o monitorovaných zařízeních, přístup ke všem sledovaným zařízením přes jednu IP adresu• Kompletní monitoring napájecí infrastruktury - od UPS až do jednotlivých serverových skříní, každý vývod samostatně měřený a monitorovaný. • Komplexní měření a záznam důležitých energetických parametrů (U,I,P,…). • Komplexní monitoring provozních a alarmových stavů technologie infrastruktury datového centra (zdrojů UPS, klimatizací, PDU, DA ….). • Komplexní monitoring parametrů prostředí datového sálu (teplota, vlhkost, záplavení vodou) Možnost sledování až 525 zařízení, 15 kamer, v základním systému obsažena licence pro sledování 25 zařízení, 1 x kamera | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | 1.86 | Centrální monitorovací SW energetické části (silové rozváděč a jejich vizualizace, komunikace SNMP • Komplexní měření a záznam důležitých energetických parametrů (U,I,P,…). • Komplexní monitoring stavů jednotlivých výstupů v rozváděčRUPS-A a RUPS-B | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
93 | 1.87 | Roční SW podpora pro Centrální jednotka monitoringu Basic, přístup k novým aktualizacím, podpora pro integraci technologií třetích stran pod centrální monitoring | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 1.88 | SW licence pro monitoring a integraci až 15 kamer pod centrální dohledový systém | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | 1.89 | Monitorovací jednotka pro připojení 2 kamer a 6-ti standardních senzorů, obsahuje 1 x T/H čidlo, možnost připojení dalších externích rozšiřujících modulů pro 12 rozšiřujících senzorů | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | 1.90 | Monitorovací jednotka pro připojení 4 kamer a 6-ti standardních senzorů, obsahuje 1 x T/H čidlo, možnost připojení dalších externích rozšiřujících modulů pro 12 rozšiřujících senzorů | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
97 | 1.91 | Kamera pro připojení na monitorovací jednotku | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
98 | 1.92 | Teplotní čidlo | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | 1.93 | Teplotně / vlhkostní čidlo | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | 1.94 | Záplavové čidlo | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | 1.95 | dozbrojení rozváděče ATS o monitoring (rozsah upřesní investor) | kplt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 1.96 | dozbrojení DA o monitoring - převodníky RS485 - optika (rozsah upřesní investor) | kplt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 1.97 | Jednotka pro aktivní řízení množství - průtoku vzduchu klimatizacemi na základě sledování rozdílů tlaku mezi teplou a studenou uličkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | 1.98 | Držák pro uchycení jednotky pro sledování tlakových rozdílů mezi teplou a studenou uličkou - montáž do stropnice | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | 1.99 | Nastavení a konfigurace monitoringu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
106
107
108 |  | Prvky vnitřní datové sítě monitoringu
109 | 1.100 | Ethernet switch 10/100, 24 port pro vnitřní síť monitoringu - dodá investor | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 1.101 | Patch cable UTP, Cat.6, RJ45M/RJ45M, 5m | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
111 | 1.102 | Patch cable UTP, Cat.6, RJ45M/RJ45M, 10m | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
112 | 1.103 | Organizer 1U | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 1.104 | Projektová dokumentace realizační, skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
114
115 |  | Zdvojená podlaha
116 | 1.105 | Zdvojená podlaha, čtverce 60x60cm, požární odolnost F30, REI30, zatěžová třída a třída průhybu 5A (5kN), | m2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
117 | 1.106 | Přesun hmot | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 1.107 | Mimo staveništní doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
119
120 |  | Ostatní náklady
121 | 1.108 | Koordinace s ostatními profesemi v rámci výstavby, řízení výstavby datového centra | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | 1.109 | Dočasná přeložka stávající datové kabeláže, finální montáž a zapojení datové kabeláže do "Rack optika" | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on L3: Vyplňovat pouze žluté buňky.