## List1
Název položky | Popis technických parametrů (pozn.: Pokud je uvedena velikost balení, jedná se o orientační předpokládanou hodnotu, která není závazná a účastník je oprávněn dodat jím nabízenou velikost balení) | Požadovaný počet MJ (objemu) | Měrná jednotka (MJ) | specifika-ce MJ | Jednotková cena za MJ | Celková cena za všechny MJ
Entomologické špendlíky | Entomologické špendlíky černé č.1, délka 39 mm, antikorozní ochrana dostatečná pro bežné podmínky, ocelové, galvanicky povrchově upravené, dvě vrstvy laku, hlavičky z plastu zlaté barvy | 1500 | ks | 1 |  | 0
| Entomologické špendlíky černé č.2, délka 39 mm, antikorozní ochrana dostatečná pro bežné podmínky, ocelové, galvanicky povrchově upravené, dvě vrstvy laku, hlavičky z plastu zlaté barvy | 2500 | ks | 1 |  | 0
| Entomologické špendlíky černé č.3, délka 39 mm, antikorozní ochrana dostatečná pro bežné podmínky, ocelové, galvanicky povrchově upravené, dvě vrstvy laku, hlavičky z plastu zlaté barvy | 20000 | ks | 1 |  | 0
| Minucie nerezové - délka 12 mm, průměr 0,15 mm, leštěný nerez stříbrné | 2500 | ks | 1 |  | 0
| Preparační špendlíky - délka 30 mm, průměr 0,58 mm, s různobarevnými plastovými hlavičkami, kalené, chromované | 2000 | ks | 1 |  | 0
Nelepovací štítky - z kvalitního papíru o gramáži cca 320 g/m², rozměry v mm | Nalepovací štítky T11x5 | 500 | ks | 1 |  | 0
| Nalepovací štítky P15x5 | 500 | ks | 1 |  | 0
| Nelepovací štítky L15x5 | 500 | ks | 1 |  | 0
| Nalepovací štítky 8x4 | 500 | ks | 1 |  | 0
| Nalepovací štítky 11x5 | 1500 | ks | 1 |  | 0
| Nalepovací štítky 14x6 | 1500 | ks | 1 |  | 0
| Nalepovací štítky 15x10 | 1000 | ks | 1 |  | 0
| Nalepovací štítky 17x7 | 1000 | ks | 1 |  | 0
| Nalepovací štítky 20x12 | 1000 | ks | 1 |  | 0
| Nalepovací štítky 25x13 | 500 | ks | 1 |  | 0
| Nalepovací štítky 30x15 | 500 | ks | 1 |  | 0
| Nalepovací štítky 38x10 | 500 | ks | 1 |  | 0
| Nalepovací štítky 38x15 | 500 | ks | 1 |  | 0
| Nalepovací štítky 50x20 | 300 | ks | 1 |  | 0
Napínadlo na motýly | Napínadlo (přírodní dřevo) - šířka 8 cm, délka 40 cm, škvíra nastavitelná 0-12 mm | 2 | ks | 1 |  | 0
Pergamenová páska | Pergamenový papír v návinu 40 m, šířka pásky 20 mm. Použití pro napínání motýlů na napínadlech | 3 | ks | 1 |  | 0
Výškáček | Stupně 10, 21, 25 cm- vhodné na nastavení výšky hmyzu a etiket na špendlíku | 4 | ks | 1 |  | 0
Skleněný kalíšek | Kalíšek na Nitrobenzen (zavřený) - Skleněná baňka s nerezovým hrotem k zapíchnutí do dna krabice, pro látky na ochranu sbírek proti škůdcům, průměr 20 mm | 30 | ks | 1 |  | 0
Monofil | Složení 100% Polyester. Šířka 140cm, návin cca 40 m, barva bílá | 40 | m | 1 |  | 0
Entomologické krabice - černé, dřevěný korpus polepený knihařským plátnem,dxšxv | Entomologická krabice,23x30x5cm, neprosklená, výplň poreten nebo plastazote, odjímatelné víko | 50 | ks | 1 |  | 0
| Entomologická krabice,23x30x5cm, prosklená, výplň poreten nebo plastazote, odjímatelné víko | 25 | ks | 1 |  | 0
| Entomologická krabice, 30x40x5cm, neprosklená, výplň poreten nebo plastazote, odjímatelné víko | 20 | ks | 1 |  | 0
| Entomologická krabice, 30x40x5cm, prosklená, výplň poreten nebo plastazote, odjímatelné víko | 30 | ks | 1 |  | 0
| Entomologická krabice, 40x50x5cm, neprosklená, výplň poreten nebo plastazote, odjímatelné víko | 20 | ks | 1 |  | 0
| Entomologická krabice transportní, 23x30x8-10 cm, výplň poreten | 5 | ks | 1 |  | 0
| Entomologický kufr oboustranný, 30x40x8-10 cm - provedení přírodní dřevo, výplň poreten | 2 | ks | 1 |  | 0
Preparační jehly | Nerezové držátko, zahnutá, délka 130-140 m mm, vhodná k úpravě hmyzu při preparaci | 3 | ks | 1 |  | 0
Pinzety | Nerezová pinzeta na mikroskopická sklíčka, 100 - 110 mm dlouhá | 2 | ks | 1 |  | 0
| Pinzeta nerezová měkká -plech, tloušťka materiálu 0,2 mm, délka 12cm | 5 | ks | 1 |  | 0
| Pinzeta nerezová měkká-plech, tloušťka materiálu 0,3 mm, délka 12cm | 5 | ks | 1 |  | 0
| Pinzeta nerezová měkká-plech, tloušťka materiálu 0,4 mm, délka 12cm | 5 | ks | 1 |  | 0
| Pinzeta nerezová měkká -plech, tloušťka materiálu 0,2 mm, délka 15cm | 5 | ks | 1 |  | 0
| Pinzeta nerezová měkká-plech, tloušťka materiálu 0,3 mm, délka 15cm | 5 | ks | 1 |  | 0
| Pinzeta nerezová měkká-plech, tloušťka materiálu 0,4 mm, délka 15cm | 5 | ks | 1 |  | 0
| Pinzeta hodinářská- Inox ocel - délka - 115-125 mm, šířka špičky 0,20 mm, tloušťka špičky 0,12 mm | 1 | ks | 1 |  | 0
| Pinzeta hodinářská- Inox ocel - délka - 115 - 125 mm, šířka špičky 0,34 mm, tloušťka špičky 0,13 mm | 1 | ks | 1 |  | 0
Čepelka na skalpel | Čepelka č. 21, Kompatibilní s nerezovou ručkou skalpelu č. 4 | 500 | ks | 1 |  | 0
| Čepelka č. 23, Kompatibilní s nerezovou ručkou skalpelu č. 4 | 500 | ks | 1 |  | 0
Lupy | Stolní lupa, s nastavitelným ramenem a svorkou na stůl, průměr čočky 127 mm, zvětšení 2,25x, kompaktní kruhová zářivka 230V/22 W se spektrem denního světla | 1 | ks | 1 |  | 0
| Brýlová lupa s osvětlením, Lupa se čtyřmi výměnnými 3D čočkami se zvětšením 1,2x-1,8x-2,5x-3,5x. Žárovka napájená dvěmi AAA bateriemi | 1 | ks | 1 |  | 0
| Lupa zasunovací do černého plastového pouzdra, zvětšení 6x, 8x, 14x | 1 | ks | 1 |  | 0
| Lupa zasunovací do černého plastového pouzdra, zvětšení 8x, 10x, 18x | 1 | ks | 1 |  | 0
PE lahve - vodotěsné | PE láhev měkká - objem 100 ml - širokohrdlá láhev s uzávěrem na závit | 400 | ks | 1 |  | 0
| PE láhev měkká - objem 250 ml - širokohrdlá láhev s uzávěrem na závit | 350 | ks | 1 |  | 0
| PE láhev tvrdá - objem 100 ml - širokohrdlá láhev s uzávěrem na závit | 100 | ks | 1 |  | 0
| PE láhev tvrdá - objem 500 ml - širokohrdlá láhev s uzávěrem na závit | 40 | ks | 1 |  | 0
| PE láhev tvrdá - objem 1000 ml - širokohrdlá láhev s uzávěrem na závit | 20 | ks | 1 |  | 0
Pausterova pipeta | Kapátko nesterilní, materiál PE, 3 ml se stupnicí | 200 | ks | 1 |  | 0
Zkumavky | 5 ml, s kónickým dnem, stojící, z netoxického materiálu pro odběr, uchovávání a transport biologických vzorků, orientační leptaná stupnice, vnější dokonale těsnící šroubovací víčko | 2000 | ks | 1 |  | 0
| 10 ml, kónickým dnem, stojící, z netoxického materiálu pro odběr, uchovávání a transport biologických vzorků, orientační leptaná stupnice, vnější dokonale těsnící šroubovací víčko | 2000 | ks | 1 |  | 0
Chovné klece - monofil, vystužený drátem | Skládací chovná klec 60x60x90 cm vhodná pro chov hmyzu i k přechodnému ukládání hmyzu při lovu (noční lov). Klec je opatřena zavíráním na zip, je přenosná a velmi lehká | 6 | ks | 1 |  | 0
| Skládací chovná klec 30x30x30 cm vhodná pro chov hmyzu i k přechodnému ukládání hmyzu při lovu (noční lov). Klec je opatřena zavíráním na zip, je přenosná a velmi lehká | 6 | ks | 1 |  | 0
| Skládací chovná klec s rukávy 35x35x60 cm vhodná pro chov hmyzu i k přechodnému ukládání hmyzu při lovu (noční lov). Klec je opatřena zavíráním na zip, je přenosná a velmi lehká | 3 | ks | 1 |  | 0
Lékovky | Vialka s vnějším zamačkávacím víčkem, víčko HDPE, vialka sodnodraselné sklo, objem 20 ml, vnější průměr 26 mm, výška 60 mm | 520 | ks | 1 |  | 0
| V+B2:G61ialka s vnějším zamačkávacím víčkem, víčko HDPE, vialka sodnodraselné sklo, objem 50 ml, vnější průměr 30 mm, výška 100 mm | 600 | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | celkem | 0