## rekapitulace
Soupis prací a dodávek
Pavilon FTZ v areálu ČZÚ
D1-02-03 - Plynoinstalace
REKAPITULACE CELKOVÁ
| položka | popis | cena Kč
Cenová hladina URS
Plynoinstalace
PSV
1. | 800-721 | Rozvody plynoinstalace | 0
2. | 800-783 | Nátěry | 0
|  | PSV | 0
3. |  | HZS | 0
|  | Plynoinstalace | 0
cena bez DPH
| Vypracoval: | Ing. Dana Peikertová
| Datum: | květen 2017
#REF!
#REF!

## položky
Soupis prací a dodávek
Pavilon FTZ v areálu ČZÚ
D1-02-03 - Plynoinstalace
Cenová hladina URS
poř.číslo | položka | popis | jednotka | množství | jed.cena | cena Kč
| 800-721 | Rozvody plynu
Položky obsahují dodávku a montáže veškerých zařízení
1. | 723181022 | Potrubí měděných trubek tvrdých spojovaných lisováním, DN 15, včetně závěsů a uložení | m | 150 | 0 | 0
2. | 723181023 | Potrubí měděných trubek tvrdých spojovaných lisováním, DN 20, včetně závěsů a uložení | m | 120 | 0 | 0
3. | 723181024 | Potrubí měděných trubek tvrdých spojovaných lisováním, DN 25, včetně závěsů a uložení | m | 60 | 0 | 0
4. | 723181025 | Potrubí měděných trubek tvrdých spojovaných lisováním, DN 32, včetně závěsů a uložení | m | 39 | 0 | 0
5. | 723150312 | Potrubí ocelové z trubek hladkých černých, spojované svařovaním profilu 57/2,9 (DN 50), včetně závěsů a uložení | m | 5 | 0 | 0
6. | 723150313 | Potrubí ocelové z trubek hladkých černých, spojované svařovaním profilu 76/3,2 (DN 65), včetně závěsů a uložení | m | 68 | 0 | 0
7. | 723150314 | Potrubí ocelové z trubek hladkých černých, spojované svařovaním profilu 89/3,6 (DN 80), včetně závěsů a uložení | m | 2 | 0 | 0
8. | 723150343 | Redukce potrubí ocelového DN 50/32 | ks | 1 | 0 | 0
9. | 723150345 | Redukce potrubí ocelového DN 80/65 | ks | 1 | 0 | 0
10. | 723150365 | Chránička potrubí - do DN 32 | m | 2 | 0 | 0
11. | 723150367 | Chránička potrubí - do DN 50 | m | 2 | 0 | 0
12. | 723150369 | Chránička potrubí - do DN 80 | m | 1 | 0 | 0
13. | 723190909 | Tlakové zkoušky potrubí plynu | m | 444 | 0 | 0
14. | 723231162 | Kulový kohout DN 15 | ks | 18 | 0 | 0
15. | 723231163 | Kulový kohout DN 20 | ks | 3 | 0 | 0
16. | 723231162 R01 | Kulový kohout DN 15 vzorkovací | ks | 4 | 0 | 0
17. | 723231162 R02 | Kulový kohout DN 15 odvzdušňovací | ks | 4 | 0 | 0
18. | 723231164 | Kulový kohout DN 25 | ks | 8 | 0 | 0
19. | 723213203 R03 | Kulový kohout DN 65 | ks | 1 | 0 | 0
20. | 723190202 | Přípojky DN 15 k plynovým laboratorním zařízením | ks | 13 | 0 | 0
21. | 723190204 | Přípojky DN 25 k plynovým kotlům | ks | 4 | 0 | 0
22. | R 01 | Bezpečnostní armatura pro kotelnu DN 50 (NTL), bez proudu zavřeno - armatura ovládana MaR (čidla dodává MaR) | ks | 1 | 0 | 0
23. | 723219102 | Montáž bezpečnostní armatury | ks | 1 | 0 | 0
24. | R 02 | Dvířka včetně rámečku, pro osazení uzávěru plynu - velikosti 400 x 400 mm, protipožární provedení, barva dle interiéru | ks | 2 | 0 | 0
25. | R 03 | Manometr plynový včetně kohoutu | ks | 4 | 0 | 0
26. | R 04 | Prostup přes zeď velikosti do 100 x 100 mm pro plynové potrubí, včetně zpětného vyspravení | ks | 18 | 0 | 0
27. | 727111542 | Protipožární utěsnění prostupů mezi požárními úseky - přes strop, stěnu - kovové potrubí DN 20, 25 bez izolace, ocelová chránička DN 50 a protipožátní tmel | ks | 18 | 0 | 0
28. | 727111542 | Protipožární utěsnění prostupů mezi požárními úseky - přes strop, stěnu - kovové potrubí DN 32 bez izolace, ocelová chránička DN 80 a protipožátní tmel | ks | 4 | 0 | 0
29. | 727111505 | Protipožární utěsnění prostupů mezi požárními úseky - přes strop, stěnu - kovové potrubí DN 65 bez izolace - ocelová chránička DN 100 a protipožátní tmel | ks | 8 | 0 | 0
30. | R 05 | Orientační štítky na potrubí | ks | 24 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
31. | 998723201 | Přesun hmot | % | 1.04 |  | 0
|  | Rozvody plynu |  |  |  | 0
800-783 | Nátěry
32. | 783424240 | Nátěry potrubí ocelového i měděného do DN 50 - základní, dvojnásobné syntetické a 1 x emailováním v barvě bílé se žlutou značkou | m | 374 | 0 | 0
33. | 783424341 | Nátěr potrubí ocelového nad DN 50 - dvojnásobný syntetický a 1 x emailováním v barvě bílé se žlutou značkou | m | 70 | 0 | 0
|  | Nátěry |  |  |  | 0
HZS
33. | R 06 | Revize - kniha plynového spotřebiče - kotle | ks | 4 | 0 | 0
34. | R 07 | Revize zařízení rozvodu plynu | ks | 1 | 0 | 0
|  | HZS |  |  |  | 0