## Výkaz výměr
Rozpočet - specifikace materiálu
Stavba: |  | Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: |  | IO 08 SEK |  |  | JKSO:
Část: |  |  |  |  | Datum: | 2018-03-14
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výměra | Cena jednotková | Cena celkem
Rozměry zařízení a přístrojů jsou uvedeny pro prostorovou představu velikosti.
1 |  |  | Telekomunikační skříń pro venkovní provedení včetně stavebního základu, samostaně stojící, vybavená pro ukončení kabelů TCEPKPFLE a optických kabelů a ukončení kabelů pro vnitřní napojení budov | ks | 3
2
3
4 |  | 1 | Montážní materiál vodorovný i svislý, včetně uložení a upevnění vodorovného i svislého
5
6 |  |  | Trubka z vysoce pevnostního PE pro vysoké mechanické zatížení, korugovaná pro uložení do země, D 110 mm | m | 410
7 |  |  | Trubka z vysoce pevnostního PE pro vysoké mechanické zatížení, dělená pro uložení do země, D 160 mm | m | 10
8 |  |  | Trubka vysokopevností HDPE 50 pro uložení do země, D vnitřní 40 mm | m | 1500
9 |  |  | Ocelová chránička do základů, D 100 mm | m | 30
10 |  |  | Nosná ocelová konstrukce, do 10 kg, žárově pozinkovaná, včetně nátěru | ks | 40
11 |  |  | Nosná ocelová konstrukce, do 50 kg, žárově pozinkovaná, včetně nátěru | ks | 40
12 |  |  | Kabel TCEPKPFLE 50XNx 0,6 pevně včetně ukončení | m | 1250
13 |  |  | Optický kabel pro uložení do země FO 48vl./SM OS2 | m | 1150
14 |  |  | Optický kabel pro uložení do země FO 24vl./SM 0S2 | m | 350
15 |  |  | Vodotěsná spojka na HDPE 50 | ks | 30
16 |  |  | Kabelová spojka na stávající kabel, kabel TCEPKPFLE 100x2x0,6, kompletní spojka včetně spojovacích konektorů | ks | 1
17 |  |  | Kabel TCEPKPFLE 25XNx 0,6 pevně včetně ukončení | m | 230
18 |  |  | Kabel TCEPKPFLE 10XNx 0,6 pevně včetně ukončení | m | 140
19 |  |  | Kabel CYKY12x4 pevně včetně ukončení - signalizace nouzového volání | m | 900
20 |  |  | Kabel SYKFY 50x2x0,5 mm - zapojení v budově TÚ | m | 200
21 |  |  | U 2x0,5 drát včetně vyvázání | m | 3000
22 |  |  | Doplnění rámu do stávající TÚ včetně svorkovnicemi podle stávajícího typu | kpl | 1
23 |  |  | Pásek FeZn 30x4 mm včetně ošetřeného vývodu | m | 120
24 |  |  | Uzemňovací svorka | ks | 20
25 |  |  | Ukončení kabelů izolací | ks | 10
26 |  |  | Vodotěsné utěsnění průchodů chrániček a kabelů | m2 | 2
27 |  |  | Označení trasy markery | ks | 10
28 |  |  | Skříň MIS 2 plně vybavená svorkovnicemi včetně přepěťových ochran a ukončení kabelů a osazená do zděného pilíře a na stěnu, koordinace svorkovnic s informacemi uživatele | ks | 6
29 |  |  | Kabelový žlab se zvýšenou korozní odolností, do podzemního kanálu, 200/100 mm včetně upevńovací konstrukce a podpěr | m | 600
30 |  |  | Multikanál 9-ti otvorový pro uložení do země, pro vysoké mechanické zatížení, pro možnost uložení dva kanály nad sebou, kompletní systém včetně spojek, prúchodek, odboček, ukončovacích dílů, zhotovení otvorů do kabelových šachtic a jejich začištění a utěsnění, včetně jedné šachtice s ocelovým víkem | m | 375
31 |  |  | Kabelové šachtice se vlezem pro obsluhu jsou samostaně specifikovány
32
33 |  | 2 | Zemní práce - výkopy včetně pažení, záhozů a zásypů včetně zhutnění, provizorní úpravy terénu, konečné úpravy terénu, odvoz zeminy do 10 km, vytýčení trasy, odstranění pažení, likvidace odpadu, čistění terénu a okolí během stavebních prací a po ukončení prací
34 |  |  | Výkop kabelové rýhy, 600/1200 mm pod pojízdnou plochou v městské zástavbě, rýha s betonovou deskou tl. 100mm a s betonovým TK žlabem pro těžké namáhání a obetonováním žlabu 100 mm nad horní hranu žlabu, oprava chodníku a vozovky | m | 40
35 |  |  | Výkop kabelové rýhy, š. 1200/ hl. 1900 mm pod pojízdnou plochou, rýha s betonovou deskou 100 mm, multikanálem a obetonováním 100 mm nad h.h., pažení, obnova povrchu komunikace. terénu | m | 200
36 |  |  | Výkop kabelové rýhy, 600/1000 mm v městském terénu v zástavbě, pažení, hutněný zához, osetí povrchu travou | m | 190
37 |  |  | Výstražná fólie oranžová 330 mm do země | m | 1320
38 |  |  | Oddělení kabelů ve výkopu cihlou | m | 100
39 |  |  | Žlab kabelový PVC – mechanická ochrana křížení kabelů | m | 100
40 |  |  | Svaření pásku s překrytím 100 mm, svary pásek - pásek, izolace svaru | ks | 10
41 |  |  | Samolepící izolační páska PE, šířka 50 mm | m | 100
42 |  | 3 | Stavební úpravy pro kompletní montáž, kotvení, průchody napojovanými budovami, utěsnění a začistění všech otvorů včetně otvorů v kabelové šachtici | kpl | 40
43 |  |  | Protipožární utěsnění kabelů | m2 | 3
44 |  |  | Výchozí revize | hod | 60
45 |  |  | Měření a protokol optické kabelové trasy (kabelu) | hod | 32
46 |  |  | Vytýčení stávajících podzemních sítí | hod | 16
47 |  |  | Činnosti dle požadavků CETIN | hod | 8
48 |  |  | Geodetické zaměření objektu včetně dokumentace a digitální formy | hod | 40
49 |  |  | Demontáže stávající kabeláže | hod | 100
50 |  |  | Uložení optických kabelů v trase FTZ - rektorát, kabely pro EPS a ER, do trasy optického kabelu tohoto objektu | m | 1000
51 |  |  | Zhotovení kabelové trasy v budově rektorátu a v budově telefonní ústředny | kpl | 2
52 |  | 4 | Instalace nových přípojek metalických a optických kabelů (z přeložek) do vnitřní instalace napojovaných budov, včetně materiálu, montáže, ukončení kabelů a předávacích protokolů. Doplnění do vnitřní Instalace budov z venkovních telekomunikačních skříní pro optické a metalické kabely. Doplnění položky, v instalaci ve stávajících objektech bude použit materiál: Kabel TCEPKPFLE 10XNx 0,4 pevně včetně vkládací lišty a dvou ukončení 25 m Optický kabel FO 24vl./SM 0S2 včetně vkládací lišty a dvou ukončení 25 m | kpl | 3
53 |  |  | Optická vana pro 48 vláken včetně kazet, 1x serverovna rektorát, 1x serverovna koleje B, C, D, certifikace celé spojové trasy | ks | 2
54 |  |  | Venkovní CCTV v počtu pro přemístěné venkovní závory v obou směrech, podle standardů ČZU, včetně čteček, médií pro čtečky, manuálního dozorového ovládání z recepce rektorátu, komunikace s dozorovou službou, zapojení do systému CCTV ČZU, vazba na EPS, venkovní trasy položit koordinovaně s trasami slaboproudu. Doplnění specifikace je v příloze technická zprávy IO 08 SEK, kterou je přílohou Vysvětlení. | kpl | 1
55
56 | [7 empty] | 0
57 |  |  | Mimostav. doprava | kpl | 1
58 |  |  | Přirážka na přesun dodávek | kpl | 1
59 |  |  | PPV | kpl | 1
60 |  |  | Podružný materiál | kpl | 1
61
62
63 |  |  | Celkem bez DPH