Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky malého rozsahu: Dodávka laboratorního a experimentálního zařízení pro rostlinnou výrobu pro FAPPZ ČZU

část B – Analyzátor umožňující vyhodnotit zbytkový obsah chlorofylu v semenech rostlin

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmětem je dodávka 1 kusu přístroje pro stanovení čísla poklesu obilného šrotu, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Analyzátor umožňující vyhodnotit zbytkový obsah chlorofylu v semenech rostlin |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Přenosný, kompaktní |  |
| Využitelnost hromadného testování více semen |  |
| Vhodný pro polní plodiny, zeleniny, květiny |  |
| Vědecký přístroj kalibrovatelný |  |
| Dotykový displej |  |
| Plug and Play, jednoduchá obsluha |  |
| Zaškolení obsluhy dvou pracovníků při instalaci přístroje na ČZU v Praze (min 3 hodiny) |  |