Příloha č. 4 - Technická specifikace

Stereomikroskop s LED stativem (horní odražené světlo + dolní procházející světlo)

Počet kusů 8

| Stereomikroskop s LED stativem (horní odražené světlo + dolní procházející světlo) |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem |
| Optický systém Galileo – stavebnicová konstrukce |  |
| Rozsah zoomu min. 7:1, změna zvětšení plynulá nebo též skoková – vhodné pro opakovaná měření |  |
| Planapochromatický objektiv se zvětšením alespoň 1,25x , pracovní vzdálenost min. W.D. = 60 mm |  |
| Celkové zvětšení mikroskopu min. v rozmezí 10x – 70x (bez výměny objektivu) |  |
| Binokokulární tubus, číslo zorného pole min. 22, oba okuláry s dioptrickou korekcí min. +5 až -8 dioptrií, možnost fixace okulárů v tubusu – ochrana proti nekvalifikovanému rozebrání |  |
| Alespoň jeden okulár vybaven okulárovým měřítkem – 10 mm rozděleno na 100 dílků |  |
| Možnost otočení těla mikroskopu ve stativu o 360° (vhodné např. pro konzultaci) |  |
| Stativ s ostřícím posuvem v rozsahu min. 120 mm se zabudovaným osvětlením: LED procházející světlo (dolní) s plynulou regulací intenzity LED odražené světlo (horní) s plynulou regulací intenzity Oba zdroje světla ( včetně regulace intenzity) musí být pevnou součástí stativu Podložní sklo zabudované ve stativu průměr min 100 mm |  |
| Minimální životnost LED osvětlení 10 let |  |
| Možnost rozšíření o motorizované ostření bez nutnosti výměny stativu |  |