## zámek
Klient | Česká zemědělská univerzita v Praze
Středisko | Kostelec nad Černými Lesy
Adresa | Kostelec nad Černými Lesy, Náměstí Smiřických 1
IČO | 60460709
Inventární číslo nemovitosti | pam 00000003 + bud 00000208 + bud 00000209 + bud 00000210
Vlastník nemovitosti | Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozované činnosti | kanceláře, prohlídkový okruh
Počet podlaží | 3NP/sklepení
Typ budovy | budova
Nosná konstrukce | zděná
Typ střechy | sedlová, členitá
Krytina střechy | pálená taška
Provozní účel stavby | budova bývalého zámku
Technologie | žádné
Vytápění | centrální kotel na LTO, teplovodní rozvod
Celkový stav (1-5) | 1
Rozvody inženýrských sítí | elektřina, voda
Nebezpečné látky | žádné
Zabezpečení protipožární | hasicí přístroj
Zabezpečení proti krádeži | zámek, EZS, kamerový systém
Trvale využíváno | ne
Okna / dveře | dřevo
Vnější nebezpečí | žádné
Délka / Šířka / Výška (m)
Světlá výška (m) | 3,5
Obestavěný prostor (m3) | 51270
Pojistná částka - nová hodnota nemovitosti | 243 280 000 Kč
Budova zámku, zadní pohled | Levé křídlo zámku
Vnitřní atrium zámku | spojovací můstek do kaple sv. Vojtěcha, pravý boční trakt
Levé křídlo zámku, přední část | vchod do areálu zámku

## předzámčí
Klient | Česká zemědělská univerzita v Praze
Středisko | Kostelec nad Černými Lesy
Adresa | Kostelec nad Černými Lesy, Náměstí Smiřických 1
IČO | 60460709
Inventární číslo nemovitosti | pam 00000001 + bud 00000158 + bud 00000159
Vlastník nemovitosti | Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozované činnosti | kanceláře, konference, jídelna
Počet podlaží | 2NP
Typ budovy | budova
Nosná konstrukce | zděná
Typ střechy | valbová
Krytina střechy | pálená taška
Provozní účel stavby | administrativa
Technologie | žádné
Vytápění | centrální kotel na LTO, teplovodní rozvod
Celkový stav (1-5) | 1
Rozvody inženýrských sítí | elektřina, voda
Nebezpečné látky | žádné
Zabezpečení protipožární | hasicí přístroj
Zabezpečení proti krádeži | zámek
Trvale využíváno | ano
Okna / dveře | dřevo/dřevo
Vnější nebezpečí | žádné
Délka / Šířka / Výška (m)
Světlá výška (m)
Obestavěný prostor (m3)
Pojistná částka - nová hodnota nemovitosti | 61 620 000 Kč
vchod do předzámčí | vnitřní dvůr předzámčí

## kaple
Klient | Česká zemědělská univerzita v Praze
Středisko | Kostelec nad Černými Lesy
Adresa | Kostelec nad Černými Lesy, Náměstí Smiřických 1
IČO | 60460709
Inventární číslo nemovitosti | PAM 00000005
Vlastník nemovitosti | Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozované činnosti | kultura
Počet podlaží | 1NP
Typ budovy | budova
Nosná konstrukce | zděná
Typ střechy | sedlová, členitá
Krytina střechy | pálená taška
Provozní účel stavby | kaple sv. Vojtěcha
Technologie | žádné
Vytápění | není
Celkový stav (1-5) | 1
Rozvody inženýrských sítí | elektřina, voda
Nebezpečné látky | žádné
Zabezpečení protipožární | hasicí přístroj
Zabezpečení proti krádeži | zámek, EZS, kamerový systém
Trvale využíváno | ne
Okna / dveře | dřevo
Vnější nebezpečí | žádné
Délka / Šířka / Výška (m)
Světlá výška (m) | 10
Obestavěný prostor (m3) | 6160
Pojistná částka - nová hodnota nemovitosti | 16 440 000 Kč
objekt kaple | spojovací můstek do kaple sv. Vojtěcha, pravý boční trakt