## List1
Název látky/produktu | Předpokládané odebrané množství | Jednotka | Maximální velikost jednoho balení (z důvodu skladování, expirace apod.) | Specifikace | Cena pro účely kalkulačního modelu (za předpokládané odebrané množství, bez DPH) | Velikost nabízeného balení | Cena za nabízené balení (musí existovat přímá úměra s celkovou nabízenou cenou) (bez DPH)
Souprava pro purifikaci plasmidu | 100 | reakcí | 25 reakcí | Mini souprava musí splňovat vstupní objem 3-10 ml vstupního materiálu, schopnost izolovat cosmidy, doba izolace nesmí přesáhnout 80min, výtěžek <20µg "transfection grade" kvality DNA. Včetně všech potřebných pufrů a reagencií.
Souprava pro purifikaci DNA | 250 | reakcí | 50 reakcí | Souprava obsahující všechny pufry a zkumavky pro rychlou purifikaci DNA z různých tkání a buněk.
Souprava pro extrakci DNA | 500 | reakcí | 50 reakcí | Souprava pro rychlou extrakci DNA z různých tkání a buněk a následnou genotypizaci extrahované DNA metodou PCR.
Souprava pro extrakci DNA z rostlinných pletiv | 1500 | reakcí | 250 reakcí | Souprava pro rychlou extrakci DNA z rostlinných tkání a buněk a následnou genotypizaci extrahované DNA metodou PCR.
DNA žebřík (1 kb) | 1800 | μl | 600 μl | Žebřík včetně nanášecího pufru obsahujícího 3 barviva (xylen cyanol, bromofenolovou modř a oranž G). Vhodné pro agarózové gely. Požadujeme 9 fragmentů (1000bp, 2000bp, 3000bp, 4000bp, 5000bp, 6000bp, 7000bp, 8000bp, 10000bp).
Souprava pro vytváření knihovny | 72 | reakcí | 24 reakcí | Pro přípravu RNA-seq knihoven pro NGS, včetně možnosti purifikace poly-A+ RNA z celkové RNA. Vyžaduje pouze 100 – 5000 ng celkové RNA nebo 1 – 100 ng poly-A+ RNA. Příprava RNA-seq knihoven je možná z čerstvých i FFPE vzorků. Duální barkódy předpipetované v 96jamkových destičkách.
Kit pro jednokrokovou tvorbu amplikonových knihoven pro NGS | 144 | reakcí | 12 reakcí | Rychlá (do 30 minut) a snadno automatizovatelná příprava NGS knihoven z vlastních amplikonů. Reakce (opravy konců DNA a ligace adaptérů) probíhající v jednom kroku a jedné zkumavce. Předpipetované adaptéry v 96jamkové mikrodestičce minimalizující riziko kontaminace.
Souprava pro extrakci mikrobiomu | 150 | reakcí | 50 reakcí | Pro purifikaci DNA bakteriálního mikrobiomu ze směsných vzorků z tělních tekutin. Požadujeme možnost současné deplece hostitelské DNA.
Pozitivní kontrola pro qPCR eseje mikrobiální DNA | 1000 | reakcí | 100 reakcí | Souprava slouží jako pozitivní kontrola k dodáváným soupravám pro qPCR eseje mikrobiální DNA. Jedná se o soubor syntetických DNA templátů. Pozitivní kontrola je dodávána jako koncentrát (10x).
Specifická reakční PCR směs pro mikrosatelitovou analýzu | 4000 | reakcí | 2000 reakcí | Souprava určena pro rychlou a spolehlivou PCR analýzu mikrosatelitních lokusů. Tato souprava je založena na bázi vysoké specifity a přesnosti Taq DNA polymerázy. Pro 2000 x 25 μl reakcí.
Specifický souprava pro izolaci RNA z rostlinných pletiv | 1500 | reakcí | 50 reakcí | Izolační souprava určená pro izolaci veškeré RNA z rostlinných materiálů a hub. Včetně spin kolonek pro homogenizaci a filtraci viskózních lyzátů.
Souprava pro přípravu amplikonových knihoven | 288 | reakcí | 96 reakcí | Příprava amplikonových knihoven v jednom kroku - konverze PCR amplikonů do NGS knihoven určených pro sekvenování. Rychlé zpracování: 30 minut; reakce probíhá v jednom kroku souprava obsahuje sekvenační adaptéry pro jednorázové použití, které jsou obsažené v 96jamkové destičce - minimalizace rizika křížové kontaminace.
|  |  |  | CELKEM | 0