## List1
Název látky/produktu | Předpokládané odebrané množství | Jednotka | Maximální velikost jednoho balení (z důvodu skladování, expirace apod.) | Specifikace | Celková cena za předpokládané odebrané množství | Velikost nabízeného balení | Cena za nabízené balení (musí existovat přímá úměra s celkovou nabízenou cenou)
Souprava pro extrakci RNA | 500 | reakce | 50 reakcí | Souprava fungující na principu kombinace netoxické lýzy guanidin-isothiokyanátu a purifikace přes silika-membránu. Balení musí obsahovat lyzační a promývací pufry, vodu prostou RNAáz a všechny potřebné zkumavky.
Souprava pro syntézu cDNA | 100 | reakce | 50 reakcí | Použitelná pro detekci RNA o velikosti minimálně od 100 bp do 12 kb Vysoká citlivost (množství výchozí látky od 1 ug do 5 ug celkové RNA) Specificita při teplotním rozmezí 42 až 55 °C. Při použití nedochází ke snížení ribosomální a RNA transferové inhibice.
Souprava pro syntézu dsRNA | 100 | reakce | 20 reakcí | Pro syntézu velkého množství dsRNA (minimálně 50 μg). V dodávce obsaženy reagencie pro transkripci, štěpení a čištění, vč. směsi enzymů, reakčního pufru a roztoku ATP, CTP, GTP, UTP.
Souprava pro testy chromatinové imunoprecipitace (ChIP) | 90 | reakce | 30 reakcí | Souprava musí obsahovat činidla pro lýzu buněk, zachycení komplexů protein-DNA, zvratné zesíťování a izolaci DNA. Včetně magnetických perliček Pierce Protein A/G s vysokou vazebnou kapacitou.
Souprava pro syntézu cDNA z RNA | 3000 | reakce | 1000 reakcí | Souprava obsahující všechny komponenty potřebné ke kvantitativní konverzi celkové RNA (vhodné počáteční množství min. v rozsahu 0,02 až 2 µg) na jednořetězcovou cDNA. Celkové objemy reakce minimálně v rozsahu 20 až 100 µl, přičemž velikost množství produktu (cDNA) reakce o objemu 100 µl je minimálně 10 µg.
Souprava pro specifickou extrakci DNA z půdních vzorků či sedimentů | 750 | reakce | 250 rekcí | Souprava musí obsahovat dva lyzační pufry a speciální aditivum pro zisk DNA v optimálním množství a čistotě. Součástí soupravy také keramické perličky pro efektivní narušení buněčné stěny mikroorganismů v půdě nebo sedimentu. Produktem je DNA připravená pro další reakce (např. PCR) v množství minimálně 2 µg. Součástí balení speciální zkumavky pro odstranění inhibujících látek. Technologie izolace: silika membrána.
Souprava pro purifikaci plasmidů | 150 | reakce | 50 reakcí | Zkumavky se silika membránou umožňující vytěžení až 0,4 mg plasmidu, který je vhodný pro další aplikace jako např. sekvenování. Nízká hladina endotoxinu (< 1 EU/µg). Kompletní sada pufrů součástí soupravy.
Souprava pro extrakci mikrobiální DNA | 200 | reakce | 100 reakcí | Souprava musí obsahovat veškeré reagencie pro odstranění krátkých primerů, dNTP, enzymů, produktů PCR a solí. Vysoká čistota izolované DNA (bez proteinů, barviv a agarózy). Proo následné účely sekvenování DNA, PCR.
DNA řebřík (100 kb) pro elektroforézu | 500 | µg | 50 µg | Rozsah min. 100 - 3000 bp. Včetně nanášecího barviva, zřetelné referenční pásy (odlišené jinou barvou), modré až fialové zbarvení. "Ready-to-use" varianta.
DNA žebřík (1 kb) pro elektroforézu | 500 | µg | 50 µg | Rozsah min. 250 - 10 000 bp. Včetně nanášecího barviva, zřetelné referenční pásy (odlišené jinou barvou). Možnost radioaktivního značení.
Master Mix pro qPCR "dual-lock" | 50 | ml | 1 ml | Ready-to-use roztok obsahující DNA polymerázu, zelený nanášecí pufr, MgCl2, a dNTPs. Reakční rychlost "fast" nebo "standard". Dvojitý „hot-start“ mechanismus (k dosažení vysoké specificity). Tento „dual-lock systém“ zabraňuje nežádoucí aktivity polymerázy při nízkých teplotách. Obsah trinukleotid UDG, zabraňující kontaminaci přenosem.
Master Mix pro PCR "hot-start" | 1000 | reakcí | 250 reakcí | Reakční rychlost "fast". Mechanismus "hot-start".
Souprava pro purifikaci DNA | 250 | reakcí | 50 reakcí | Rychlé (do 20 minut) a účinné čištění fragmentů DNA o velikosti min 25 bp až 20 kb ze standardních či agarózových gelů. Účinnost min. 95 % u 100 pb-10 kb). Vazebná kapacita kolony minimálně 25 μg DNA. Pro účely PCR, klonování, in situ hibridizace, restrikčních reakcí.
Souprava pro extrakcí mikrobiomu | 2 | kity | 1 kit | Souprava musí obsahovat veškeré reagencie pro odstranění krátkých primerů, dNTP, enzymů, produktů PCR a solí. Vysoká čistota získané DNA (bez proteinů, barviv a agarózy). Pro následné účely sekvenování DNA, PCR.
Trypsin | 500 | µg | 100 µg | Buněčný lyzát trypsinu pro použití v hmotnostní spektrometrii. Vysoká specifita minimálně 95 % (štěpení karboxylových zbytků na lysinu a argininu). Žádná aktivita chymotrypsinu. Pro štěpení bílkovin a proteinů v roztoku.
Membránové filtry | 50 | ks | 25 ks | Jednorázové centrifugační mikrozkumavky s PES membránou. Vysoká výtěžnost vzorku (minimálně 90 %). Kompatibilní s odstředivkami. Kapacita vzorku 0,1 - 0,5 ml, 3000 MWCO.
| 48 | ks | 24 ks | Jednorázové centrifugační mikrozkumavky s PES membránou. Vysoká výtěžnost vzorku (minimálně 90 %). Kompatibilní s odstředivkami. Kapacita vzorku 2 - 6 ml, 3000 MWCO.
| 48 | ks | 24 ks | Jednorázové centrifugační mikrozkumavky s PES membránou. Vysoká výtěžnost vzorku (minimálně 90 %). Kompatibilní s odstředivkami. Kapacita vzorku 5 - 20 ml, 3000 MWCO.
| 20 | ks | 4 ks | Jednorázové centrifugační mikrozkumavky s PES membránou. Vysoká výtěžnost vzorku (minimálně 90 %). Kompatibilní s odstředivkami. Kapacita vzorku 20 - 100 ml, 5000 MWCO.
| 100 | ks | 25 ks | Jednorázové centrifugační mikrozkumavky s PES membránou. Vysoká výtěžnost vzorku (minimálně 90 %). Kompatibilní s odstředivkami. Kapacita vzorku až 0,5 ml, 10 000 MWCO.
| 96 | ks | 24 ks | Jednorázové centrifugační mikrozkumavky s PES membránou. Vysoká výtěžnost vzorku (minimálně 90 %). Kompatibilní s odstředivkami. Kapacita vzorku 2 - 6 ml, 10 000 MWCO.
| 96 | ks | 24 ks | Jednorázové centrifugační mikrozkumavky s PES membránou. Vysoká výtěžnost vzorku (minimálně 90 %). Kompatibilní s odstředivkami. Kapacita vzorku 5 - 20 ml, 10 000 MWCO.
| 20 | ks | 4 ks | Jednorázové centrifugační mikrozkumavky s PES membránou. Vysoká výtěžnost vzorku (minimálně 90 %). Kompatibilní s odstředivkami. Kapacita vzorku 20 - 100 ml, 10 000 MWCO.
Agaróza pro elektroforézu | 200 | g | 100 g | Schopnost separace vzorků v min. rozmezí 100 bp až 30 kb Čistota odpovídající použití v molekulární biologii. Vhodná pro aplikaci v gelové elektroforéze.
Diethylpyrokarbonát (DEPC) | 100 | g | 100 g | Čistota min. 97 %.
Souprava pro qRT PCR (realtime) | 1000 | reakcí | 500 reakcí | Specifické amplicony vhodné pro sekvenční aplikace. Obsah UDG pro snížení rizika kontaminace.
LB agar | 1000 | g | 500 g | LB Agar, prášek (Lennox L agar). Pro použití jako živné médium pro bakterie.
Ampicillin | 400 | mg | 200 mg | Ampicillin sodná sůl, prášek.
Ethyl 3-hydroxybutyrát | 100 | g | 25 g | Čistota min. 99 %.
2-heptanon | 200 | ml | 100 ml | Čistota min. 98 %.
Ethylhexanoát | 200 | g | 100 g | Čistota min. 99 %.
Ethylbutyrát | 500 | ml | 250 ml | Čistota min. 99 %.
Souprava pro klonování v E. coli | 1 | souprava | 1 souprava | Součástí mechanismu musí být exprese genu podle kterého se dá selektovat v E.coli. Jednoduchý a časově nenáročný kit pro klonování genů v E. coli. Přítomnost restrikčních míst pro snadné uvolnění inzertů. Přítomnost 3´- přesahů pro přímou ligaci. 1 kit = min. 20 reakcí.
Souprava směsi enzymů a roztoku proteinázy K | 5 | souprava | 1 souprava | Souprava pro rekombinaci PCR produktů obsahující attB a attP místa (donorová místa). Minimalizace pipetovacích kroků. 1 kit = min. 20 reakcí.
Non-proofreading Taq polymeráza a 10× koncentrovaný pufr | 500 | U | 400 U | Termostabilní enzym skládající se z jediného polypeptidu o molekulové hmotnosti 94 kDa. Přítomnost 5´-3´ exonukleázové aktivity. Enzym získaný purifikací klonovaného genu Thermus aquaticus exprimovaného v E.coli.
Směs dNTP pro PCR | 4 | ml | 1 ml | Koncentrace 100 mM; dNTP v jednotlivých lahvičkách. Čistota nejméně 99 % (bez obsahu DNA). Aplikace pro PCR, real-time PCR, LAMP-PCR, syntézu cDNA, RDA, RT-PCR, aj.
Restrikční enzymy | 2 | souprava | 1 souprava | Souprava obsahující 10 restrikčních enzymů a 2 DNA-modifikující enzymy (Alkaline Phosphatase, BamHI, BcuI, BglII, DpnI, Eco32I, EcoRI, HindIII, NotI, T4 DNA Ligase, XbaI, XhoI). Všechny enzymy mohou být použity zároveň (v jedné reakci). Součástí balení musí být buffer pro zviditelnění výsledku (red buffer).
T4 DNA ligáza | 500 | U/μl | 100 U/µl | Koncentrace enzymu 1 U/µl. Součástí musí být buffer pro optimalizaci ligace. Enzym purifikovaný z E.coli lambda lysogen NM98. Aplikace pro klonování.
Inhibitor RNáz | 2500 | U | 2500 U | Koncentrace proteinu 20 U/µL. Inhibice RNáz A,B,C, 1 a T1 + odstranění kontaminace RNáz ze skleněných a plastových povrchů. Žádná interakce s RNA polymerázami, reverzní transkriptázami či Taq DNA polymerázou . Aktivita enzymu minimálně do 65 °C. Velikost 50 kDa.
RNA later | 75 | ml | 1,5 ml | Ochrana buněčné RNA v neporušených vzorcích tkáně. Stabilizace RNA minimálně po dobu 24 hodin při 37°C, minimálně 7 dní při 25°C, minimálně 30 dní při 4°C, neomezeně při -20°. Inkativace RNazy ve tkáních bohatých na tento enzym.
Ribolock Rnase inhibitor | 10000 | U | 2500 U | Inhibice RNázy A, B, C. Ochrana RNA před degradací do 55°C. Koncentrace 40 U/µL.
Voda nuclease-free | 500 | ml | 100 ml | Voda nesmí být ošetřena DEPC.
Deionizovaná voda | 4 | l | 1 l | Stupeň čistoty vyhovující min. účelům molekulární biologie (DNase, RNase, Protease – free); TOC: < 50ppb, viskozita max. 0,89 mP a.s (25°C).
Ultračistá voda ošetřená DEPC | 500 | ml | 100 ml | Voda prostá nukláz (testována na kontaminaci nespecifických nukleáz, exonukleáz a RNáz).
Voda pro molekulární biologii | 30 | ml | 1,5 ml | Stupeň čistoty: DNase-Free, Genomic DNA-Free, Molecular Biology Grade, RNase-Free; voda nesmí být ošetřena DEPC. Pro aplikaci PCR.
Master mix pro qPCR "fast" | 100 | ml | 10 x 5 ml | S obsahem zeleného barviva. Reakční rychlost "fast". S obsahem UDG k zamezení kontaminace.
TAE pufr (50X) | 6 | l | 1 l | Vhodný pro aplikaci ELFO NK v agarózových a polyakrylamidových gelech, rovněž pro rozlišení RNA a DNA fragmentů větších 1500 pb.
Nanášecí barvivo pro DNA gely | 15 | ml | 1 ml | Šestkrát koncentrované barvivo pro vizuální sledování migrace DNA během elektroforézy. Obsah minimálně dvou barviv (bromfenolová modř a xylencyanol FF). Přítomnost glycerolu pro snazší aplikaci a EDTA pro vazbu iontů a inhibici nukleáz. Zabránění maskování DNA během vystavení gelu UV záření.
Fosfátový pufrovaný fyziologický roztok (v tabletách) | 300 | tableta | 100 tablet | Tableta, která rozpuštěná ve 200 mL vody poskytne pufr obsahující 0,01 M fosfátového pufru, 0,0027 M KCl a 0,135 M Na Cl, o pH 7,4 při 25 °C.
Tri reagent | 200 | ml | 100 ml | Reagencie pro izolaci RNA, DNA a proteinů z různých biologických vzorků. Rychlé a jednoduché provedení (cca 60 minut). Poskytnutí izolace RNA, DNA a proteinu ze stejného vzorku. Pro izolaci RNA jak z malého množství vzorku (50-100 mg) či nízkého počtu buněk (5x106) tak z velkého množství vzorku (≥1 g) a buňkami (> 107). Pro následné aplikace jako je klonování, Nothernového přenosu, qPCR, RT-PCR, vytvoření cDNA knihovny.
DNáza I | 20000 | U | 20000 U | Specifická aktivita v rozmezí min. 10 000-20 000 U/mg. Štěpení ssDNA i dsDNA.
Inhibitor proteáz | 5 | ml | 1 ml | Zajištění maximální ochrany proteinů v buněčných a tkáňových kulturách proti účinku proteáz i fosfatáz. Inhibice aminopeptidáz, cysteinových a serinových proteáz, serin-threonin proteáz a proteinů tyrozin fosfatáz, inhibice proteáz v lyzátech. Souprava musí obsahovat 0,5 EDTA pro podporu inhibice metaloproteináz. Zachování fosforylace proteinu během sklizně buněk.
Thiomočovina (ultra pure) | 1 | kg | 1 kg | Vysoce koncentrovaný roztok (6 – 8 M) Pro aplikaci: NK ELFO a Blotting, Proteinové ELFO.
Bikarbonát sodný (ultra pure) | 1000 | g | 1000 g | Čistota min. 99 %. Ve formě krystalického prášku.
Fosfát sodný | 1000 | g | 500 g | Čistota min. 98 %, ACS.
Monoklonální protilátka | 600 | μg | 100 μg | Acetyl Lysine monoklonální protilátka anti-mouse, klon 1C6, koncentrace min. 1mg/ml, pro aplikace ChIP, imunocytochemie, imunofluorescence, imunoprecipitace, westernového přenosu.
Kyselina trifluoroctová | 100 | ml | 50 ml | Vysoká čistota, vhodná pro aplikaci v HPLC, sekvenování proteinů/peptidů a analýzy aminokyselin.
Acetonitril (ultra pure) | 2 | l | 1 l | Ultra čistý, vhodný pro pro HPCL a hmotnostní spektrofometrii, nízká UV absorbance.
Kyselina mravenčí (ultra pure) | 100 | ml | 50 ml | Ultra čistá (čistota min. 99 %), vhodná pro přípravu rozpouštědel pro HPLC separaci proteinů.
Master Mix pro qPCR "standard" | 1000 | reakce | 100 reakcí | Univerzální master mix s e zeleným nanášecím barvivem a s obsahem uracil DNA glykolázy pro snížení kontaminace. Kompatibilita s nástroji qPCR. Reakční rychlost "standard".
Master mix pro RT-PCR "standard" (2x) | 4000 | reakce | 200 reakcí | S obsahem zeleného barviva, Taq DNA polymerázy, pufru, MgCl2 a dNTP. Amplifikace minimálně 6 kb genomové DNA a 20 kb virové DNA. Vysoký výtěžek a citlivost PCR. Aplikace pro rutinní PCR, genotypizaci. Vhodný k přepisu dlouhých úseků.
Souprava pro odstranění DNA | 500 | reakce | 50 reakcí | Souprava obsahující reagencie pro kompletní odstranění DNA a Dnázy, odstranění také stopového množství DNA. S obsahem zesilovače zvyšujícího účinnost odstranění DNA min. o dva řády. 30).
4-bromanisol | 200 | g | 100 g | Čistota min. 98 %.
Lyzační činidlo pro lýzi savčích buněk | 200 | ml | 100 ml | Kompatibilita s proteinovými testy, imunoanalýz a purifikací proteinů, reportérových testů. Pro extrakci cytoplazmatických, membránových i jaderných proteinů. Složení: 25 mM Tris-HCl (pH 7,6), 150 mM NaCl, 1 % NP-40, 1 % deoxycholát sodný, 0,1% SDS.
Dekontaminační prostředek na povrchy, eliminující RNAzy a DNA | 2500 | ml | 500 ml | Eliminuje RNAzy a DNA z pracovního povrchu, laboratorního skla apod. Ve spreji.
Dekontaminační prostředek na povrchy, eliminující DNAzy a DNA | 3000 | ml | 250 ml | Eliminuje DNAzy a DNA z pracovního povrchu, laboratorního skla apod.
Činidlo pro lýzi savčích buněk | 100 ml | 1 | 100 ml | Kompatibilita s proteinovými testy, imunoanalýz a purifikací proteinů, reportérových testů. Pro extrakci cytoplazmatických, membránových i jaderných proteinů.
Činidlo pro celkovou extrakci bílkovin z tkání | 500 ml | 5 | 100 ml | Obsah činidla 50 nM Tris (pH 7,4), 250 nM NaCl, 5mM EDTA, 2nM Na3VO4, 1nM naF, 20 nM Na4PO7, 0,02% NaN3.
TRIS | 5 | l | 1 l | Objem 1 l, čistota chemikálie ≥99,9 %, p.a., 1 M Tris-HCI Buffer, pH 7,5.
|  |  |  | CELKEM | 0