Technická specifikace – část A VZ

Název přístroje: 			Detektor ozónu

Požadovaný počet kusů: 		1

Obecné požadavky pro přístroj:

Nadměrná koncentrace ozónu v ovzduší je významným stresovým činitelem rostlin. Kromě akutního či chronického poškození, jsou rostliny náchylnější k napadení patogeny, viry, hmyzem. Vzhledem k měření ve venkovních podmínkách musí být přístroj (detektor ozónu) přenosný a provozní doba přístroje nesmí být méně než 3 hodiny; data se musí automaticky ukládat nebo přeposílat na přidruženou aplikaci či program (případně pomocí Bluetooth).

Technické požadavky zadavatele na přístroj:

- Detektor určený pro venkovní měření, přenosný.

- Displej se zobrazovanými hodnotami.

- Metoda detekce: UV absorpce.

- Možnost ukládání dat na USB či jejich stažení z přidružené bezplatné aplikace nebo softwaru.

- Odchylka měření max. do 10 %

- Provozní doba na jedno nabití přístroje/baterie minimálně 3 hodiny.

- Rozsah měření: alespoň 0 – 10 ppm.

Další příslušenství:

- Adaptér

- Kalibrační příslušenství (kalibrační sada uřčená pro kalibraci přístroje před měřením)

- Transportní taška pro snadný přenos přístroje a ostatních doplňků

Součástí dodávaného přístroje musí být také kompletní technická dokumentace, vč. bezpečností a provozní dokumentace.

Veškerá dokumentace musí být dodána v českém či anglickém jazyce.

Požadavky na záruku (pokud má být jiná než 24 měsíců):

Doba záruky minimálně 24 měsíců vč. autorizovaného servisu.