## List2
Název položky | Popis technických parametrů (pozn.: u položek, kde není uvedena maximální velikost balení, je dodavatel povinen zajistit možnost odběru po 1 ks) | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odebraný počet MJ | Jednotková cena za MJ bez DPH | Cena pro účely kalkulačního modelu bez DPH (za předpokládaný odebraný počet MJ) | Nabízená velikost balení
Gerstel CIS4 injektor | Šroubení pro uchycení kolony id 0,25 mm k inletu Gerstel CIS 4 (graphpack adaper) | ks | 6 |  | 0
| Matice ke graphpack adaptéru uchycení kolony id 0,25 mm k inletu Gerstel CIS 4 (graphpack adaper) | ks | 6 |  | 0
| Ferule pro utěsnění kolony s vnějším průměrem 0,4 mm, bal max. à 10 ks | ks | 120 |  | 0
| Stříbrné těsnění do graphpack adaptéru, bal max. à 10 ks | ks | 30 |  | 0
| Liner pro CIS4 inlet multibafled, deaktivovaný, použitelný nad 350 °C, bal max. à 10 ks | ks | 100 |  | 0
| Liner pro CIS4 s quartz vatou, deaktivovaný, bal max. à 10 ks | ks | 40 |  | 0
| Liner pro SPME pro CIS4 inlet, bal max. à 10 ks | ks | 40 |  | 0
| Ferule na skleněné linery CIS 4, grafitové, bal max. à 10 ks | ks | 100 |  | 0
| Kalrez (material) ferule pro CIS4 inlet | ks | 4 |  | 0
| Kalrez (material) vnitřní O-ring pro SLH na CIS 4 inlet | ks | 2 |  | 0
| Viton (material) vnější O-ring pro SLH na CIS 4 inlet | ks | 2 |  | 0
| Gerstel septumless head (SLH) teflon guide pro stříkačky s gauge 23, bal max. à 10 ks | ks | 40 |  | 0
| Teflonová ferule k utěsnění přívodu helia na SLH CIS4, bal max. à 10 ks | ks | 20 |  | 0
Stříkačky pro Gerstel - MPS | Stříkačka pro autosampler Gerstel MPS, USM: 10 µL, gastight, needle - 0,63/0,11/65/C (OD/ID/L/Tip [mm]) | ks | 12 |  | 0
| Stříkačka pro autosampler Gerstel MPS, USM: 5 µL, needle - 0.63/0.11/65/C (OD/ID/L/Tip [mm]) | ks | 4 |  | 0
| Stříkačka pro autosampler Gerstel MPS, USM: 1 µL, needle - 0.63/0.15/65/C (OD/ID/L/Tip [mm]) | ks | 4 |  | 0
Gerstel Twister a TDU | Vzorkovací velkokapacitní tyčinky s obdobnou funkcí jako SPME vlákno (pro Twister TM Gerstel) tlouštka sorbční vrstvy 1 mm, délka 2cm, bal max. à 100 ks | ks | 100 |  | 0
| Vzorkovací velkokapacitní tyčinky s obdobnou finkcí jako SPME vlákno (pro Twister TM Gerstel) tlouštka sorbční vrstvy 1 mm, délka 1 cm, bal max. à 100 ks | ks | 100 |  | 0
| Set nutných těsnění pro transportadapter pro TDU, bal max. à 100 ks | ks | 200 |  | 0
| Liner pro CIS4 pro použití s TDU naplněný materiálem tenax, bal max. à 10 ks | ks | 20 |  | 0
| Trubičky pro sampling těkavých látek, vyplněné materiálem tenax, proconditioned, bal max. à 10 ks | ks | 40 |  | 0
Vlákna do detektoru | Vlákna do detektoru Leco Pegasus 4D (EI ionization) | ks | 8 |  | 0
| CENA CELKEM (bez DPH) |  |  | 0