Technická specifikace – část A VZ

Název přístroje: 			Komorová sušárna

Požadovaný počet kusů: 		1

Použití zařízení/sestavy:

Zařízení umožňující temperování či sterilizaci zkušebního materiálu, především dřeva.

Technické požadavky:

Vnější rozměry sušárny se musí pohybovat v následujících mezích:

šířka 1,0 – 1,2 m

výška 0,8 – 1,2 m

hloubka 0,7 – 0,8 m

Vnitřní rozměry sušárny se musí pochybovat v následujících mezích:

šířka 0,8-0,9 m

výška 0,6-0,7 m

hloubka 0,7-0,8 m

Vnitřní objem sušárny musí být minimálně 110 l.

Rozmezí teplot sušárny musí být minimálně v rozmezí od 10 °C (nad teplotou okolí) do 300 °C.

Sušárna musí obsahovat minimálně 2 police.

Sušárna musí umožňovat nastavení náběhu i poklesu teploty v jednotlivých krocích.

Součástí dodávané sušárny musí být také kompletní technická dokumentace, vč. bezpečností a provozní dokumentace a revize elektroinstalace.

Veškerá dokumentace musí být dodána v českém jazyce.